На правах рукописи

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Б1.Д.Б.26 Электротехника и электроснабжение»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Промышленное и гражданское строительство

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Составитель  ____________________ Быковская Л.В.

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники

Заведующий кафедрой ________________________Греков Э.Л.

Методические указания  является приложением к рабочей программе по дисциплине Электротехника и электроснабжение, зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером ___________

Содержание

| Введение........................................................................................................ | 4 |
| --- | --- |
| 1 Общие рекомендации по изучению дисциплины...................................... | 5 |
| 2 Методические указания по лекционным и практическим занятиям........ | 6 |
| 2.1 Методические указания по лекционным занятиям........................... | 6 |
| 2.2 Методические указания по практическим занятиям ….................... | 7 |
| 2.2 Методические указания по лабораторным занятиям ….................... | 9 |
| 3 Методические указания по самостоятельной работе …..………….......... | 11 |
| 3.1 Указания по работе с литературой..................................................... | 11 |
| 3.2 Методические указания по выполнению расчетно-графического задания | 12 |
| 4 Методические указания по промежуточной аттестации по дисциплине | 12 |

# Введение

Дисциплина «Электротехника и электроснабжение» должна обеспечивать комплексную подготовку будущего специалиста - профессиональную подготовку, развитие творческих способностей, умение формулировать и решать на высоком научном уровне проблемы изучаемой специальности, умение творчески применять  и самостоятельно повышать свои знания.

Основной задачей  при преподавании дисциплины является  теоретическая и практическая подготовка бакалавров направления 08.03.01 Строительство в области электротехники и электроснабжения в такой степени, чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические и электроизмерительные устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно с инженерами-электриками технические задания на разработку схем электроснабжения строительных объектов, а также безопасно их эксплуатировать.

Рабочая программа дисциплины «Электротехника и электроснабжение» предусматривает контактную  работу с преподавателем, которая включает в себя лекции, практические занятия, лабораторные занятия, консультации и промежуточную аттестацию, а также самостоятельную работу студента, которая включает в себя  выполнение расчетно-графического задания (РГЗ),  самоподготовку (проработку и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовку к практическим занятиям,  подготовку к рубежному контролю, зачету).

Цель данных методических рекомендаций – обеспечить студенту бакалавриата оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

1 Общие рекомендации по изучению дисциплины

Перед  изучением дисциплины «Электротехника и электроснабжение» студент должен подробно ознакомиться с  содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы,  с методическими  разработками кафедры.

При изучении дисциплины  целесообразно руководствоваться  следующими общими  рекомендациями:

- изучение дисциплины  должно вестись систематически и сопровождаться составлением подробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, самостоятельную проработку учебника, упражнения, решение задач, лабораторный практикум, ответы на вопросы самопроверки;

- после изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекции рекомендуется по памяти записать в тетрадь определения, выводы формул, начертить схемы, графики  и ответить на вопросы для самопроверки. Такой метод дает возможность проверить усвоение материала;

- после усвоения теории по одной теме нужно разобрать решения задач, относящихся к этой теме, и самостоятельно решить несколько задач. Решение задач, расчетно-графические и контрольные работы способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний;

- простое запоминание формул, характеристик, уравнений недостаточно для понимания происходящих в цепях и устройствах явлений. При изучении теории электрических и магнитных цепей, а также методов решения задач главное внимание следует уделять разбору происходящих в них физических процессов;

- теория электротехники излагается на математической основе; следовательно, изучение электротехники требует от студента умения свободно пользоваться математическим аппаратом;

- следует иметь в виду, что все темы программы являются в равной мере важными. Как и в любой другой науке, нельзя приступать к изучению последующих глав, не усвоив предыдущих. Теоретический материал каждой темы имеет существенное практическое назначение.

2 Методические указания по лекционным,  практическим и  лабораторным  занятиям

2.1 Методические указания по лекционным занятиям

Лекции по дисциплине дают основной теоретический материал, являющийся базой для восприятия практического материала. Перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к рекомендованным  литературным источникам или за консультацией к преподавателю.  После прослушивания лекции необходимо прочитать соответствующие темы, уяснить основные термины, проблемные вопросы и подходы к их решению, а также рассмотреть дополнительный материал по теме (в т. ч. практический). Лекционный материал следует использовать при подготовке к практическим и семинарским занятиям.

Краткие записи лекций, их конспектирование поможет усвоить учебный материал. Конспект будет полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» принесёт больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Можно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места,
определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек.

Рекомендуется теоретическое изучение разделов дисциплины по соответствующим разделам основной литературы.

Специально для изучения дисциплины «Электроснабжение с основами электротехники» обучающимися по направлению подготовки 08.03.01 – Строительство были разработаны учебные пособия, каждая глава которых соответствует разделу рабочей программы:

1 Семенова, Н. Г. Электроснабжение с основами электротехники [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство / Н. Г. Семенова, А. Т. Раимова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Ч. 1. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 29247 Kб). - Оренбург : ОГУ, 2016. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader 6.0. - ISBN 978-5-7410-1559-9. – Режим доступа : http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/31950_20161028.pdf.

2 Семенова, Н. Г. Электроснабжение с основами электротехники [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство / Н. Г. Семенова, А. Т. Раимова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Ч. 2. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 22726 Kб). - Оренбург : ОГУ, 2016. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader 6.0. - ISBN 978-5-7410-1559-9. – Режим доступа : http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/32817_20170111.pdf.

Раздел № 1. Введение, основные понятия. Электрические цепи постоянного тока

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники», часть 1, раздел 1 – Электрические цепи постоянного тока в системах электроснабжения строительных объектов, параграф 1.1 – Теоретическое введение.

Раздел № 2. Электрические цепи однофазного синусоидального тока

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 1, раздел 2 – Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока в системах электроснабжения строительных объектов, параграф 2.1 – Теоретическое введение.

Раздел № 3. Трехфазные электрические цепи

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 1, раздел 3 – Трехфазные электрические цепи синусоидального тока в системах электроснабжения строительных объектов, параграф 3.1 – Теоретическое введение.

Раздел № 4. Трансформаторы. Электрические машины

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 2, раздел 1.

Раздел № 4. Общие вопросы электроснабжения

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 2, раздел 1 – Основы электроснабжения. Расчет электрических нагрузок строительных объектов, параграф 1.1 – Теоретическое введение.

Раздел № 5. Передача и преобразование электрической энергии в системах электроснабжения строительных объектов

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 2, раздел 2 –, параграф 2.1 – Теоретическое введение.

2.2 Методические указания по практическим занятиям

Практические занятия по дисциплине «Электротехника и электроснабжение» способствуют лучшему усвоению теоретического материала, освоению компетенций, предусмотренных рабочей программой дисциплины, вырабатывают навыки самостоятельной творческой работы, развивают мыслительные способности.  Основой практикума выступают типовые задачи, которые должен уметь решать студент, изучающий дисциплину.

Чтобы подготовиться к практическому занятию, необходимо:

- выполнить домашнее задание к практическому занятию, заданное преподавателем;

- внимательно прочитать материал лекции по теме практического занятия, выписать необходимые для себя сведения, правила и т. п.;

- составить по лекционному материалу алгоритм, с помощью которого будет проще работать на практическом занятии;

- прочитать материалы учебников (учебных пособий, методических указаний), рекомендуемых к изучаемому разделу, сделать необходимые записи (сведения, которых нет в лекциях).

Решение задач во время аудиторного занятия, а также при самостоятельной работе лучше производить в специально предназначенной для этого рабочей тетради. При этом рекомендуется придерживаться следующих правил:

- рисунки, графики схемы, символы, размерности физических величин выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ;

- расчет каждой искомой величины выполнять сначала в общем виде, а затем в полученную формулу подставить числовые значения и привести окончательный результат с указанием единицы измерения;

- в ходе решения задачи не следует изменять однажды принятые направления токов, напряжений, наименование узлов и т.д. При решении задачи различными методами одна и та же величина должна обозначаться одним и тем же буквенным символом.

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению задач, находя для этого наиболее эффективные методы. При этом студентам надо приучить себя доводить решение задач до конечного, ответа, не ограничиваясь их решением «в общем виде».

Рекомендуется теоретическое изучение разделов дисциплины по соответствующим разделам основной литературы. Для подготовки к практическим занятиям рекомендуется изучение практических задач, приведенных в УП соответственно разделам РП:

Раздел № 1.

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 1, раздел 1 – Электрические цепи постоянного тока в системах электроснабжения строительных объектов параграфы:

- 1.2.1 Практическое занятие № 1 – Определение параметров активных и пассивных элементов электрических цепей постоянного тока. Эквивалентное преобразование схем;

- 1.2.2 Практическое занятие № 2 – Методы математического анализа, моделирования и расчета электрических цепей постоянного тока в системах электроснабжения строительных объектов.

Раздел № 2.

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 1, раздел 2 – Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока в системах электроснабжения строительных объектов, параграфы:

- 2.2.1 Практическое занятие № 3 - Расчет неразветвленной электрической цепи однофазного синусоидального тока в системе электроснабжения;

- 2.2.2 Практическое занятие № 4 – Анализ и расчет разветвленной электрической сети строительной площадки.

Раздел № 3.

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 1, раздел 3 – Трехфазные электрические цепи синусоидального тока в системах электроснабжения строительных объектов, параграф:

- 3.2.1 Практическое занятие № 5 – Анализ и расчет разветвленной электрической сети строительной площадки.

Разделы № 4-5

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 2, раздел 1 – Основы электроснабжения. Расчет электрических нагрузок строительных объектов, параграфы:

- 1.2.1 Практическое занятие № 1 – Анализ систем электроснабжения строительных объектов;

- 1.2.2 Практическое занятие № 2 – Расчет нагрузок строительных объектов в трехфазных электрических сетях.

Раздел № 6.

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 2, раздел 2 – Качество и надежность в системах электроснабжения строительных объектов, параграф:

- 2.2.1 Практическое занятие № 3. Компенсация реактивной мощности в ЭС.

2.3 Методические указания по лабораторным занятиям

Необходимые для освоения дисциплины «Теоретические основы электротехники»  навыки приобретаются на лабораторных занятиях и требуют серьезной внеаудиторной подготовки к ним.

В ходе подготовки  к лабораторным занятиям студент должен:

- изучить теоретический и практический материал предстоящей лабораторной работы;

- выполнить все задания, содержащиеся в методических указаниях, которые требуют подготовительной работы;

- продумать порядок выполнения всех пунктов задания и по каждому пункту заготовить таблицы, координатные сетки графиков и.т.п.

Перед занятием в лаборатории студенты обязаны прослушать инструктаж, познакомиться с оборудованием и изучить правила техники безопасности. Для выполнения работ студенты объединяются в постоянные бригады по
2-3человека. Преподаватель проверяет готовность студента к предстоящей работе. Неподготовленные студенты к работе не допускаются.
      Получив допуск к работе, студенты собирают цепь на закреплённом за
ними рабочем месте. Собранная цепь предъявляется на проверку преподавателю.
Не допускается включение цепи без разрешения преподавателя.
После проверки цепи преподавателем студенты приступают к экспериментам, которые проводят с соблюдением правил техники безопасности. Результаты наблюдений и вычислений вносятся в таблицы протокола.
По окончании работы протокол предъявляется преподавателю.
Только после подписи протокола преподавателем, студенты разбирают цепь.
После выполнения работы электрическая цепь должна быть разобрана,
рабочее место убрано, дополнительные приборы сданы преподавателю.
На основании протоколов студенты производят обработку результатов
наблюдений и оформляют отчёты.

В отчёте приводятся: цель работы, электрическая схема, основные соотношения, таблицы с результатами опытов и расчётов, примеры расчётов, графики зависимостей, сопровождаемые пояснениями, анализ полученных результатов и выводы. 
          Защита лабораторных работ проводится, в часы, отведенные на лабораторные занятия или по графику консультаций преподавателя.

Рекомендуется теоретическое изучение разделов дисциплины по соответствующим разделам основной литературы.

Специально для подготовки к лабораторным занятиям по дисциплине «Электроснабжение с основами электротехники» были разработаны требования и рекомендации по выполнению лабораторных работ, обработке результатов измерений и оформлению отчета для каждого раздела рабочей программы в учебных пособиях:

Раздел № 1

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 1, раздел 1 – Электрические цепи постоянного тока в системах электроснабжения строительных объектов, параграфы:

- 1.3.1 Лабораторная работа № 1. Исследование режимов работы линии электропередачи постоянного тока;

- 1.3.2 Лабораторная работа № 2. Экспериментальная проверка законов Ома и Кирхгофа.

Раздел № 2.

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 1, раздел 2 – Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока в системах электроснабжения строительных объектов, параграфы:

- 2.3.1 Лабораторная работа № 3. Исследование неразветвленной электрической цепи однофазного синусоидального тока с активно-реактивной нагрузкой;

Раздел № 3.

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 1, раздел 3 – Трехфазные электрические цепи синусоидального тока в системах электроснабжения строительных объектов, параграфы:

- 3.3.1 Лабораторная работа № 5. Исследование полнофазных и аварийных режимов трехфазной цепи при соединении приемников звездой;

- 3.3.2 Лабораторная работа № 6. Исследование полнофазных и аварийных режимов трехфазной цепи при соединении приемников треугольником.

Раздел № 4.

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 1, раздел 2 – Линейные электрические цепи однофазного синусоидального тока в системах электроснабжения строительных объектов, параграфы:

- 2.3.2 Лабораторная работа № 4. Исследование воздушного трансформатора.

Раздел № 5.

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 2, раздел 1 – Основы электроснабжения. Расчет электрических нагрузок строительных объектов, параграф:

- 1.3.1 Лабораторная работа № 1. Измерение потребления активной и реактивной мощности низковольтными электроприемниками в трехфазной ЭС переменного тока.

Раздел № 6.

Учебное пособие «Электроснабжение с основами электротехники» часть 2, раздел 2 – Качество и надежность в системах электроснабжения строительных объектов, параграф:

- 2.3.1 Лабораторная работа № 2. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях.

3 Методические указания по самостоятельной работе

3.1 Указания по работе с литературой

При самостоятельной работе над учебниками и учебными пособиями рекомендуется придерживаться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить основные определения электрических величин и понятий, а также те закономерности, которыми определяется связь и зависимость одних величин от других. Формулировки законов и методику вывода их математических выражений надо знать на память. После усвоения соответствующих понятий и закономерностей следует решить примеры и задачи, закрепляя тем самым проработанный теоретический материал, а затем приступить к выполнению контрольных или расчетно-графических работ.

3.2  Методические указания по выполнению расчетно-графического задания

Рабочей программой дисциплины «Электротехника и электроснабжение» для студентов заочной формы обучения предусмотрено выполнение расчетно-графического задания (РГЗ). Цели РГЗ – сформировать у студента умения самостоятельного творческого аналитического и графического решения технических задач, работать с научной литературой, делать  на основе ее изучения выводы и обобщения, эффективно использовать вычислительную технику и современное программное обеспечение.

Задание и график выполнения РГЗ выдается преподавателем в начале семестра. К выполнению РГЗ предъявляются следующие требования: задание должно выполняться студентом самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

При выполнении РГЗ целесообразно руководствоваться предложенными в рабочей программе учебно-методическими материалами. Оформить задание  необходимо в соответствии с действующим стандартом   ОГУ  СТО 02069024.101–2015 «РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИЕ. Общие требования и правила оформления»

- 4 Методические рекомендации по промежуточной аттестации

- Изучение дисциплины завершается промежуточной аттестации. Учебным планом по дисциплине «Электротехника и электроснабжение» предусмотрен зачет. К промежуточной аттестации допускаются только те студенты, которые сделали и защитили все лабораторные работы, сдали и защитили расчетно-графическое задание.

- Подготовка к промежуточной аттестации способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к промежуточной аттестации, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои знания. При подготовке к промежуточной аттестации основное направление дают программа учебной дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебникам и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения дисциплины.       Подготовку по каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания в логической последовательности.
       За один - два дня до промежуточной аттестации назначается консультация. Во время консультации студент имеет полную возможность получить ответ на не- ясные ему вопросы. А для этого он должен проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением знаний. Кроме того преподаватель на консультации, как правило, обращает внимание на тс
вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах дисциплины. Поэтому посещение консультаций обязательно.

Оценка знаний студентов на промежуточной аттестации производится по следующим критериям:

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если дан развернутый ответ на поставленные вопросы, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, самостоятельно отвечает на дополнительные вопросы, самостоятельно и правильно решает практические задачи

- оценка «незачтено» выставляется студенту, если дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, Студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя, с большими затруднениями решает  практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.