Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра электро- и теплоэнергетики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«.1.В.ОД.4 Надежность электроснабжения»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование направления подготовки)

Электроснабжение

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2021

Рекомендации по изучению дисциплины «Надежность энергоснабжения»

Материалы к лабораторным работам и практическим занятиями даны в одноименных разделах соответствующих методических указаний. Для лекционных занятий приведены страницы учебников из списка основной литературы, содержащие теоретические сведения по данной теме.

Раздел 1. Введение. Предмет, задачи, программа и методика изучения дисциплины. Понятие о качестве и надежности технических систем.

Классификация тепловых сетей и систем. Задачи экономических, электрических и конструктивных расчетов тепловых сетей и систем. Характеристики и  параметры  элементов тепловых сетей; конструктивные особенности теплоэнергетических систем.

Основные элементы тепловых сетей, характеристика условий их работы, требования к материалам конструкций. Общие сведения о надежности и качестве технических систем.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 5-15]

Практическое занятие 1. Основные понятия, термины и определения надёжности машин краткие теоретические сведения

Раздел 2. Основные термины и определения в надежности технических систем.

Основные свойства и оценочные показатели надежности изделий, технических систем и их элементов, оборудования, агрегатов, сборочных единиц, деталей Различные способы определения надежности систем теплоснабжения. Определения, понятия и термины в надежности энергетических систем.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 16-28]

Практическое занятие 2. Расчет единичных показателей надежности элементов машин краткие теоретические сведения

Раздел 3 Физические основы надежности.

Задача расчета режима сети. Расчетные схемы теплоэнергетических сетей. Причины нарушения работоспособности оборудования в процессе их эксплуатации Расчеты показателей надежности и ремонтопригодности энергетических сетей. Специфика расчетов сложных систем. Контурные и узловые уравнения. Использование ЭВМ для расчетов установившихся режимов.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 30-47]

Практическое занятие 3 Расчет комплексных показателей надежности краткие теоретические сведения.

Практическое занятие 4 Анализ  надёжности  машин на стадии их проектирования краткие теоретические сведения

Раздел 4 Методы расчета показателей надежности.

Показатели безотказности элементов энергетической сети. Расчеты показателей надежности и ремонтопригодности энергетических сетей. Проведения испытаний образцов деталей теплоэнергетической сети. Способы формирования первоначальных до ремонтных и послеремонтных уровней надежности технических систем

Основные теоретические положения изложены в [2, c. 40-58]

Практическое занятие 5. Обеспечение надежности машин при их изготовлении  в процессе эксплуатации краткие теоретические сведения

Раздел 5 Методы повышения надежности технических систем

Основные технико-экономические показатели сети и критерий выбора оптимального варианта. Изучение методов и средств для проведения ускоренных испытаний образцов деталей сети.

Капиталовложения на сооружение сети. Издержки на амортизацию и обслуживание сети. Учет фактора надежности при проектировании энергетических сетей.

Основные теоретические положения изложены в [2, c. 100-132]

Практическое занятие 6. Мероприятия по обеспечению надежности машин в условиях холодного климата

Раздел 6 Испытания машин на надежность.

Современные методы исследования оборудования на надёжность. Методы снижения потерь мощности в тепловых сетях. Способы и средства регулирования режимов электрических  систем. Методы расчета показателей надежности Расчёт показателей ремонтопригодности и сохраняемости изделий.

Основные теоретические положения изложены в [1, c. 140-150]

Практическое занятие 8 Установка машин на фундамент

Практическое занятие 9 Динамическая балансировка деталей

Раздел 7 Надежность сложных систем.

Метод типовых кривых. Программы расчетов для ЭВМ. Параметры элементов ТЭС для различных систем. Применение метода симметричных составляющих. Способы повышения надежности оборудования.

Основные теоретические положения изложены в [2, c. 120-150]

Основная литература

Калинин, В.Ф. Надёжность систем электроснабжения / В.Ф. Калинин, А.В. Кобелев, С.В. Кочергин ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования, Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 81 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277978&sr=1. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8265-1042-1. – Текст : электронный.

Новопашина Н. А.  Газопотребление и газораспределение. Ч. 2. Надежность систем газоснабжения. Учебное пособие [Электронный ресурс]  / Новопашина Н. А., Филатова Е. Б. - Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143891