На правах рукописи

Минобрнауки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра технологии строительного производства

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Б1.Д.В.Э.3.1 Технология отделочных работ жилых и общественных зданий»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Промышленное и гражданское строительство,

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Составитель _____________________ Гарипов В. С.

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры технологии строительного производства

Заведующий кафедрой ________________________Гурьева В. А.

Методические указания являются приложением к рабочей программе по дисциплине «Технология отделочных работ жилых и общественных зданий», зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером___________

Содержание

| 1 Методические указания по лекционным занятиям………………... | 4 |
| --- | --- |
| 2 Методические указания по практическим занятиям………….….. | 9 |
| 3 Методические указания по самостоятельной работе…..…………. | 11 |
| 4 Методические указания по промежуточной аттестации по дисциплине……………………………………… | 11 |

1 Методические указания по лекционным занятиям

На основе п. 4.2 «Содержание разделов дисциплины» рабочей программы дисциплины составителем настоящих МУ и лектором составлен план лекционных занятий, в случае пропуска студентом, по уважительной или неуважительной причине, он обязан самостоятельно изучить вопросы, рассматриваемые на лекционном занятии.

При изучении вопросов необходимо пользоваться литературой:

1. Гурьева, В. А. Организационно-технологические вопросы при строительстве и реконструкции зданий и сооружений [Текст] : учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 08.03.01 Строительство, 08.04.01 Строительство / В. А. Гурьева, Р. Г. Касимов, Е. В. Кузнецова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т".- [2-е изд., перераб. и доп.]. - Оренбург : ОГУ, 2018. - 276 с

2. Данилова, Н.Н. Технология строительных процессов [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Строительство", специальности "Промышленное и гражданское строительство" / под ред. Н. Н. Данилова, О. М. Терентьева. - Москва : Интеграл, 2016. - 462 с. : ил. - (Промышленное и гражданское строительство). - Библиогр.: с. 461.

3. Сычёв, С. А. Перспективные технологии строительства и реконструкции зданий : монография / С. А. Сычёв, Г. М. Бадьин. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-4483-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123464.

4. Кононова, О. В. Современные отделочные материалы : учебное пособие / О. В. Кононова. — 2-е изд. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. — 124 с. — ISBN 978-5-8158-1499-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/76539.

5. Федеральные  единичные  расценки  на  строительные  и  специальные  строительные  работы. ФЕР 81-02-15-2001 [Текст] : Гос. смет. нормы / Федер. центр ценообразования в стр-ве, Изд. офиц. - М. : ФГУ ФЦЦС. - 2009. - . - ISBN 978-5-91418-004-8. - 2009. - Отделочные работы. - Ч. 15.

6. Строительные работы [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторно-практических работ/ — Электрон.текстовые данные.— Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический университет, ЭБС АСВ, 2011.— 97 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22602.

7. Промышленное и гражданское строительство : журнал. - М. : Агентство "Роспечать".

8. Архитектура и строительство России : журнал. - М. : Агентство "Роспечать".

9. Технологии строительства. - М.: Агентство «Роспечать».

10. http://docs.cntd.ru/ - Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Строителю, проектировщику, энергетику, специалисту в области безопасности и охраны труда, каждому инженеру.

11. http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/55/55180/index.htm - Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства.

12. http://nostroy.ru/standards-snip/standarty_na_procesy/perechen-standartov/index.php - стандарты НОСТРОЙ.

13. https://www.faufcc.ru/technical-regulation-in-constuction/formulary-list/ - ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СВОДОВ ПРАВИЛ.

14. www.bibliotekar.ru/spravochnik-161-stroitelnye-tehnologii/ - технология строительного производства.

# Тематика лекционных занятий

1. Общие положения по отделочным работам зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения.

Цель отделочных работ жилых и общественных зданий. Организационно-технологическая и нормативно-техническая документация, применяемая при производстве отделочных работ. Состав исходно-разрешительной, производственной и исполнительной документации при производстве отделочных работ. Назначение и состав проекта производства работ и технологических карт на отделочные работы. Исходные данные для разработки проекта производства работ и технологических карт.

Основные требования к отделочным покрытиям жилых и общественных зданий. Трудозатраты по устройству отделочных покрытий. Механизация технологических процессов отделочных работ. Составление графика производства отделочных работ.

Входной, операционный и приемочный контроль качества отделочных работ. Основные методы контроля качества отделочных работ.

Общие положения по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды при производстве отделочных работ жилых и общественных зданий.

2. Технологии оштукатуривания поверхностей зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения.

Классификация штукатурки применяемой при отделке жилых и общественных зданий. Технология подготовки поверхностей к оштукатуриванию. Механизация штукатурных работ. Технологии оштукатуривания различных видов поверхностей. Технологии декоративных и специальных видов штукатурок.

Входной, операционный и приемочный контроль качества штукатурных работ.

Охрана труда и техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей среды при производстве штукатурных работ.

3. Технологии облицовочных работ зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения.

Технология подготовки поверхностей и материалов для облицовочных работ применяемых в жилых и общественных зданиях. Технологии облицовки внутренних поверхностей плитками, листами ГКЛ. Технологии наружной облицовки естественным камнем, керамическими плитками, алюминиевыми или стальными профилями и панелями, сайдингом. Основное применяемое оборудование при производстве облицовочных работ.

Входной, операционный и приемочный контроль качества облицовочных работ.

Охрана труда и техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей среды при производстве облицовочных работ.

4. Технологии устройства перегородок и потолков зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения.

Общие положения по устройству перегородок и потолков, классификация, применяемое оборудование. Технология устройства перегородок из листовых материалов по каркасу с заполнением. Технология устройства перегородок из штучных материалов. Технология устройства подвесных, подшивных, натяжных и клееных потолков.

Входной, операционный и приемочный контроль качества устройства перегородок и потолков.

Охрана труда и техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей среды при устройстве перегородок и потолков.

5. Технологии окраски поверхностей зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения.

Классификация окрасочных составов применяемых для жилых и общественных зданий, приготовление окрасочных составов. Способы нанесения малярных составов. Подготовка поверхностей и механизация малярных работ. Технологии окраски внутренних поверхностей известковыми, силикатными, клеевыми, водоэмульсионными, неводными красками. Технологии окраски фасадов.

Входной, операционный и приемочный контроль качества малярных работ.

Охрана труда и техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей среды при производстве малярных работ.

6. Технологии устройства полов зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения.

Классификация полов жилых и общественных зданий и области их применения. Элементы конструкций пола. Технологии и применяемое оборудование при устройстве полов по грунту и по покрытию. Дощатые и паркетные полы. Полы из штучных и пластиковых материалов. Полы из рулонных материалов. Технологии устройства монолитных полов: бетонных, мозаичных (терраццо), асфальтобетонных, металлоцементных, ксилолитовых.

Входной, операционный и приемочный контроль качества устройства полов.

Охрана труда и техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей среды при устройстве полов.

7. Технологии устройства светопропускающих конструкций зданий (сооружений) промышленного и гражданского назначения.

Классификация светопропускающих конструкций. Листовое стекло в строительстве. Технологии остекления переплетов, фрамуг. Крепление стекол в деревянных, металлических и железобетонных переплетах. Технологии устройства светопропускающих покрытий и стен из стеклоблоков, стеклопакетов, стеклянных профилей, акрилового стекла, прозрачного полистирола, монолитного и сотового поликарбоната. Технология монтажа светопрозрачных плит и панелей.

Входной, операционный и приемочный контроль качества монтажа светопропускающих конструкций.

Охрана труда и техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей среды при монтаже светопропускающих конструкций.

2 Методические указания по практическим занятиям

На основе п. 4.3 «Практические занятия» рабочей программы дисциплины составителем настоящих МУ и лектором разработаны темы практических занятий, в случае пропуска студентом, по уважительной или неуважительной причине, он обязан самостоятельно изучить темы, рассматриваемые на практическом занятии, а также выполнить задание, выдаваемое на практическом задании каждому студенту.

Для подготовки к практическим заданиям, тестированию, по ранее пройденной теме, необходимо пользоваться литературой указанной в п. 1 настоящих МУ.

# Темы практических занятий

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 1.

Состав производственной и исполнительной документации при производстве отделочных работ жилых и общественных зданий.

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 2.

Технология составления проекта производства работ и технологических карт на отделочные работы жилых и общественных зданий.

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 3.

Технология составления проекта производства работ и технологических карт на отделочные работы жилых и общественных зданий.

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 4.

Разработка элементов технологических карт по оштукатуриванию и/или облицовке поверхностей жилых и общественных зданий.

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 5.

Разработка элементов технологических карт по окраске и/или облицовке поверхностей жилых и общественных зданий.

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 6.

Разработка элементов технологических карт по устройству перегородок и/или потолков жилых и общественных зданий.

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 7.

Разработка элементов технологических карт по устройству полов жилых и общественных зданий.

ТЕМА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 8.

Разработка элементов технологических карт по устройству светопропускающих конструкций жилых и общественных зданий.

3 Методические указания по самостоятельной работе

Для самостоятельной подготовки к практическим заданиям, указанным в п. 2 настоящих ТУ, тестированию, по ранее пройденной теме, необходимо пользоваться литературой указанной в п. 1 настоящих МУ.

# 4 Методические указания по промежуточной аттестации по дисциплине

# Вопросы для сдачи зачета.

1. Основная нормативно-техническая документация, регламентирующая технологию, контроль качества работ завершающего этапа строительства жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2. Состав проекта производства работ на выполнение работ завершающего этапа строительства жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

3. Состав типовой технологической карты на выполнение работ завершающего этапа строительства жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

4. Состав исполнительной документации при производстве работ завершающего этапа строительства жилых и общественных зданий.

5. Основные требования охраны окружающей среды, пожарной безопасности при выполнении работ завершающего этапа строительства жилых и общественных зданий.

6. Основные отличия работ завершающего этапа строительства промышленных зданий и сооружений от  работ завершающего этапа строительства жилых и общественных зданий.

7. Входной, операционный и приемочный контроль качества работ завершающего этапа строительства.

8. Основные требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности при выполнении работ завершающего этапа строительства жилых и общественных зданий.

9. Трудоемкость работ завершающего этапа строительства жилых и общественных зданий.

10. Цель работ завершающего этапа строительства жилых и общественных зданий, объектов жилищно-коммунального хозяйства.

11. Направления повышения эффективности работ завершающего этапа строительства жилых и общественных зданий.

12. Функции отделочных покрытий в период эксплуатации жилых и общественных зданий, объектах жилищно-коммунального хозяйства.

13. Последовательность выполнения остекления жилых и общественных зданий.

14. Каким образом осуществляют горизонтальные и вертикальные перемещения витринного стекла.

15. Материал заполнения оконных проемов жилых и общественных зданий.

16. Заполнение промежутка между оконным блоком и стеной.

17. Соединение стекол в стеклопакет.

18. Что называют штукатуркой.

19. Классификация штукатурок по назначению в жилых и общественных зданиях.

20. Штукатурки по сложности исполнения.

21. Состав штукатурного намета.

22. Суммарная толщина штукатурки.

23. Заполнители для обычных штукатурок.

24. Заполнители для декоративных штукатурок.

25. Специальные виды штукатурок жилых и общественных зданий.

26. Виды облицовок в жилых и общественных зданиях.

27. Крепление облицовочных материалов к конструкциям жилых и общественных зданий.

28. Технологический процесс облицовочных работ.

29. Последовательность облицовки керамическими плитками.

30. Предназначение подвесных потолков в жилых и общественных зданиях.

31. Опорные конструкции потолка.

32. Материалы и технология устройства подшивных потолков.

33. Материалы и технология устройства натяжных потолков.

34. Материалы и технология устройства перегородок из листовых материалов на каркасе.

35. Материалы и технология устройства перегородок из штучных материалов в жилых и общественных зданиях.

36. Соединение полотнищ натяжного потолка.

37. Типы обоев в жилых и общественных зданиях.

38. Последовательность выполнения обойных работ.

39. Температура в помещении при выполнении обойных работ.

40. Функции малярных покрытий.

41. Виды окраски.

42. Содержание окрасочных составов.

43. Водные малярные составы.

44. Масляные малярные составы.

45. Наполнители в окрасочных составах.

46. Связующие для водных и неводных составов.

47. Технология устройства полов по грунту в жилых и общественных зданиях.

48. Технология устройства полов по перекрытию в жилых и общественных зданиях.

49. Классификация напольных покрытий жилых и общественных зданий.

50. Классификация листового стекла.

51. Светопроницаемые пластики.

52. Технология монтажа светопрозрачных плит и панелей.

53. Светопрозрачные поликарбонаты.

54. Пластик в качестве покрытий большепролетных сооружений.

55. Технология кладки самонесущих стен и перегородок из стеклоблоков.

56. Оштукатуривание внутренних помещений зимой.

57. Выполнение облицовки в зимних условиях.

58. Состояние малярных составов зимой.

59. Технологический процесс окрашивания при отрицательных температурах.

60. Температурный режим зимой при производстве работ завершающего этапа строительства.

Во время проведения практических занятий преподавателем проводится, периодически, устный опрос по теоретической части дисциплины по пройденным темам в рамках репродуктивного уровня, а также выдается типовая задача в рамках реконструктивного уровня или практическое контрольное задание в рамках практико-ориентированного уровня, формирующих соответствующие компетенции. За ответ на теоретические вопросы студент может получить максимально 10 баллов, за решение типовой задачи 10 баллов, за решение контрольного задания 20 баллов. По итогам модуля, а затем семестра преподавателем суммируются баллы и переводятся в бинарную систему согласно шкале оценивания.

При сдаче зачета студент получает билет, содержащий два теоретических вопроса соответствующие содержанию формируемых компетенций. Зачет проводится в письменной форме. На написание ответов студенту отводится 2/3 времени, выделенного согласно расписанию зачета. За ответ на теоретические вопросы студент может получить, суммарно, максимально 60 баллов. Перевод баллов в бинарную систему преподавателем проводится согласно шкале оценивания приведенной в ФОС по дисциплине.

# Список использованных источников

1 Рабочая программа дисциплины «Б1.Д.В.Э.3.1 Технология отделочных работ жилых и общественных зданий» / сост. В. С. Гарипов. - Оренбург: ОГУ, 2021. - 9 с.

2 СТО 02069024.110-2008 «ИЗДАНИЯ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. Общие требования и правила оформления».