Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра электро- и теплоэнергетики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.В.ДВ.3.1 Электромагнитная совместимость в электроэнергетике»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование направления подготовки)

Электроснабжение

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Заочная

Год набора 2021

- 1 Общие рекомендации по изучению дисциплины

Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».

В результате освоения дисциплины студент получит знания в области электромагнитной совместимости в энергетике.

Перед преподавателем стоят следующие задачи:

- познакомить студента с основами электромагнитной совместимости;

- познакомить студента с методами борьбы с помехами различного происхождения;

- познакомить студентов с современной измерительной техникой, удовлетворяющей требованиям электромагнитной совместимости

- научить студентов грамотно выполнять расчеты в области электромагнитной совместимости;

- научить студента применять знания в области электромагнитной совместимости для энергетических предприятий.

- 2 Рекомендации по изучению теоретического материала

Во время проведения лекции обеспечивается формирование системы знаний по учебной дисциплине, которая выражается в изложении научного материала, в формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного процесса.

На лекциях выдаются скомпилированный преподавателем из разных источников материал, который сопровождается пояснением и указанием источников, где можно самостоятельно изучить предложенную тему.

В случае пропуска студентом занятий, он должен самостоятельно из рекомендованного списка литературы изучить пропущенную им тему.

Во время проведения лекций, отводится время для развития активного диалога со студентами для формирования самостоятельной точки зрения, объяснения непонятных моментов и иных вопросов, которые возникли у студента во время проведения лекционного занятия.

Для освоения программы курса студент использует литературу [6.1.1] –[6.1.3], [6.2.1] – [6.2.8].

- 3 Рекомендации к выполнению лабораторных занятий

Лабораторная работа является видом учебного занятия, способствующего формированию у студентов практических навыков по дисциплине (модулю), закреплению теоретических знаний, развитию творческого мышления и инициативы.

На лабораторных занятиях студент выполняет следующие эксперименты:

- измерение электромагнитных помех;

- измерение показателей качества электроэнергии;

- измерение параметров заземляющих устройств;

- определение электромагнитной обстановки.

Для подготовки к выполнению лабораторных работ студенты используют литературу [6.2.8].

Для выполнения лабораторных экспериментов используется следующее приборное оборудование:

- измеритель показателей качества электроэнергии « РЕСУРС UF2»;

- анализатор количества и показателей качества электрической энергии AR.5L;

- измеритель параметров заземляющих устройств MRU-20.

Отчет по лабораторной работе содержит:

- титульный лист;

- цель работы;

- задание;

- теоретическую часть (если есть необходимость описания математических зависимостей измеряемых величин);

- практическую часть (полученные в ходе непосредственного выполнения эксперимента);

- выводы и приложения (при необходимости);

- список использованных источников.

4 Рекомендации к практическим занятиям

- На практических занятиях студент должен выполнять следующие задания:

- - расчет параметров фильтров и фильтрация помех

- - расчет электромагнитного поля вокруг линий электропередач

- - расчет молниезащиты

- - оценка электромагнитной обстановки в близи линий электропередач.

- При выполнении заданий студент использует программное обеспечение.

- 5 Рекомендации к подготовке к итоговому контролю

Контроль проводится на занятиях или на экзаменационной сессии.

Студент должен в течении этого времени предоставить необходимый материал, который преподаватель оговорил во время первого занятия семестра. Видом контроля могут быть необходимое количество выполненных заданий, прохождения тестирования в автоматизированных электронных системах.

При оценке выполнения заданий учитываются глубина знаний теоретических знаний и самостоятельно проработанного материала, культура речи, система письменного изложения пройденного материала. Особое внимание обращается на умение самостоятельно критически мыслить, аргументировано обосновывать выводы и предложения.

6 Основная литература

6.1 Основная литература

6.1.1 Овсянников, А. Г. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике : учебник / А. Г. Овсянников, Р. К. Борисов. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2017. — 194 c. — ISBN 978-5-7782-3367-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91745.html (дата обращения: 27.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

6.1.2 Шаталов, А. Ф. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. Шаталов, И.Н. Воротников, М.А. Мастепаненко и др. – Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2014. – 64 с. - ISBN 978-5-9596-1058-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/515122 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: по подписке.

6.1.3 Привалов, Е.Е. Электробезопасность. Ч. І. Воздействие электрического тока и электромагнитного поля на человека [Электронный ресурс] : В 3-х ч.: учебное пособие. – Ставрополь, 2013. – 132 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515111 .

6.2 Дополнительная литература

6.2.1 Электромагнитная совместимость и молниезащита в электроэнергетике [Текст]: учеб. для вузов / А. Ф. Дьяков [и др.]; под ред. А. Ф. Дьякова. - М. : ИД МЭИ, 2009. - 456 с. - Прил.: с. 446-452. - Библиогр.: с. 453-454. - ISBN 978-5-383-00336-7.

6.2.2 Цицикян, Г. Н. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Текст] : монография / Г. Н. Цицикян. - СПб. : Элмор, 2007. - 184 с. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-7399-0141-3.

6.2.3 Управление качеством электроэнергии [Текст]  / И. И. Карташев [и др.] ; под ред. Ю. В. Шарова. - М. : Изд. дом МЭИ, 2006. - 320 с. : ил.. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-903072-13-5.

6.2.4 Электромагнитная совместимость устройств силовой электроники. Трехфазные выпрямители с улучшенной ЭМС : учебно-методическое пособие / Г. С. Зиновьев, И. А. Александров, С. В. Заводина [и др.]. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2019. — 70 c. — ISBN 978-5-7782-4052-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99361.html (дата обращения: 27.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей.

6.2.5 Методические указания по определению электромагнитных обстановки и совместимости на электрических станциях и подстанциях / . — Москва : Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2014. — 76 c. — ISBN 978-5-98908-239-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22699.html (дата обращения: 27.10.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

6.2.6 Гуревич, В. И. Защита оборудования подстанций от электромагнитного импульса / Гуревич В.И. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2016. - 302 с. ISBN 978-5-9729-0104-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/553937 (дата обращения: 27.10.2020). – Режим доступа: по подписке.

6.2.7 Веремеев, А. А. Электромагнитная совместимость в электроэнергетике [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника / А. А. Веремеев, С. В. Митрофанов, А. С. Сташкевич; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 70665 Kб). - Оренбург : ОГУ, 2019. - 128 с. - Загл. с тит. экрана. -Adobe Acrobat Reader 6.0 - ISBN 978-5-7410-2414-0.

- 7 Периодические издания

«Энергосбережение» - журнал;

«Электротехника» - журнал;

«Электрические станции» – журнал;

«Новости электротехники» – журнал.

«Известия РАН. Энергетика» - журнал.

- 8 Интернет-ресурсы

http://standartgost.ru/0/722-elektromagnitnaya_sovmestimost

http://gostbase.ru/oks/33.100

http://lib.rosenergoservis.ru/elektromagnitnaya-sovmestimost-v-elektroenergetike.html

http://www.toroid.ru/esovm.html

https://www.emctestlab.ru/ Энциклопедия ЭМС.

http://www.tehlit.ru/e_gost_5.html Госты электромагнитная совместимость.

- 9 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

Лицензионное программное обеспечение для выполнения лабораторных работ и практических занятий Windows XP, MathCad 14. Свободно распространяемое программное обеспечение FEMM. Студенческая версия ELCUT.

10 Пример выполнения расчета для выполнения практического задания

Пример выполнения расчета электромагнитного поля вокруг линий электропередач с помощью свободно-распространяемого ПО FEMM.

10.1 Общие сведения о программе FEMM.

Из некоммерческого программного обеспечения по решению двухмерных задач расчета магнитного поля можно выделить пакет FEMM. FEMM – это решатель магнитостатических, электростатических и теплостатических задач, который мало в чем уступает многим коммерческим продуктам. Пакет состоит из препроцессора, генератора сетки конечных элементов, решателя и постпроцессора. В препроцессоре осуществляется подготовка геометрии исследуемой области, присвоение расчетным областям признаков сред и задание граничных условий. Кроме встроенного редактора геометрии модели программа позволяет импортировать уже готовую геометрию в формате dxf, подготовить который можно в распространенной программе AutoCAD фирмы Autodesk. Разбиение расчетной области на конечные элементы выполняется встроенной программой triangle, при этом не накладывается никаких ограничений на количество расчетных узлов и элементов. Ограничение связано только с объемом оперативной памяти на используемом компьютере. Решение задачи расчета полей выполняется внешней программой-решателем, для решения системы линейных алгебраических уравнений используется метод сопряженных градиентов. Постпроцессор выполняет обработку результатов решения задачи и их визуализацию. В частности, можно определить электромагнитные силы и моменты, в том числе рассчитать ЭММ с использованием метода “eggshell”, энергии и коэнергии магнитного поля, индуктивности и взаимоиндуктивности контуров, определить потокосцепление, момент инерции и т.д. FEMM – это инструмент исследователя, поэтому особенно важна возможность автоматизации взаимодействия с ним. Для этого в него встроен скриптовый язык Lua, организована возможность взаимодействия со средой MatLab посредством библиотеки OctaveFEMM, а для межпрограммного взаимодействия используется технология ActiveX. Применение скриптового языка Lua позволяет автоматизировать процесс решения задачи с выдачей результатов в текстовый файл, либо в виде графических зависимостей. Все вышеперечисленное позволяет проводить оптимизационные расчеты ЭМП, базируясь на полевой математической модели объекта проектирования и, тем самым, существенно повысить точность проектных расчетов. Программа расчета FEMM постоянно развивается и обновляется, на сегодняшний день на сайте разработчика доступна версия 4.2, в которою, по сравнению с предыдущей версией, добавлена возможность расчета тепловых полей.

Программа Finite Element Method Magnetics (FEMM) позволяет на персональном компьютере в операционной системе Windows ХР / Vista / Windows 7 создать модель для расчета плоскопараллельного или осесимметричного стационарного и квазистационарного магнитного и стационарного электростатического полей, построить их картины и определить полевые и цепные параметры.

Изначально FEMM был создан для интерактивных расчетов. Начиная с версии 3.3 в нем добавилась возможность пакетного режима работы. Преимущество пакетного режима перед интерактивным режимом состоит в возможности использования переменных.

FEMM, состоит из нескольких основных программ: препроцессора; решателя (fkern.exe с дополнительной программой triangle.exe), и постпроцессора (femmview.exe с дополнительной программой femmplot.exe).

Создание новой модели начинается с запуска препроцессора, в котором вводятся геометрические размеры модели и присваиваются свойства ее отдельным частям – блокам. Препроцессор позволяет сохранить модель на диске. Файлу с параметрами модели автоматически присунокваивается расширение *.fem.

Окно программы FEMM 4.2 при работе в препроцессоре показано на рисунок 1.

Рисунок 1 – Окно программы FEMM при работе в препроцессоре

10.2 Предварительная подготовка

Перед построением модели в программе FEMM рекомендуется создать ее на бумаге. Особенно это существенно, если магнитная система (МС) относительно сложная. При этом надо заранее по заданным исходным данным определить координаты некоторых характерных точек модели, называемых опорными.

Опорные точки – точки, которые лежат в основе создания модели FEMM. Поскольку в этой программе рассчитываются двумерные магнитные поля, модель создается на плоскости. Контуры модели получаются соединением опорных точек прямыми линиями и дугами окружностей так, чтобы были образованы замкнутые площадки (блоки). Характеристики материала внутри каждой из областей должны быть одинаковыми. В FEMM для опорных точек и узлов конечно-элементной сетки принят один и тот же термин (node). Поскольку конечно-элементная сетка FEMM состоит из треугольных элементов 1-го порядка, то узлы этой сетки являются вершинами треугольников. Опорные точки вводятся в режиме точек, при котором нажатой должна быть кнопка инструментов с пиктограммой в виде маленького контурного квадрата в центре кнопки (Рисунок 1). Начало осей координат х и у плоскопараллельного поля относительно модели может находиться в любом месте;

осесимметричная модель должна располагаться в области положительных значений r (r - расстояние точки плоскомеридианной модели от оси вращения), ее вертикальная ось симметрии обозначается z.

10.3 Запуск программы, определение типа задачи

1) Запустить программу FEMM (например, через Пуск -» Программы -» femm 4.2. -» FEMM 4.2.). В окне femm щелкнуть кнопку с пиктограммой в виде чистого листа бумаги с загнутым правым верхним углом. Возникнет диалог Create a new problem (Создание новой задачи), в поле которого по умолчанию стоит Magnetic Problem (Магнитная задача).

2) Щелкнуть Problem (Задача) главного меню. Откроется диалог Problem Definition (рисунок. 2), в котором необходимо заполнить поля Problem Type (Тип задачи), Length Units (Единицы измерения), Frequency (Hz) (Частота (Гц)), Depth (Толщина) – для плоскопараллельного поля и щелкнуть кнопку ОК.

Под типом задачи имеется в виду расчет и построение плоскопараллельного (Planar) или осесимметричного (Axiymmetric) полей.

Рисунок 2 - Диалоговое окно ввода параметров задачи

По умолчанию частота равна 0 Гц, единицы измерения - дюймы (Inches). Можно заменить последние на millimeters (mm), centimeters (см), meters (м), mils (тысячные доли дюйма) и micrometers.

10.4 Построение контуров модели

Перед вводом опорных точек всех частей будущей модели необходимо убедиться, что программа находится в нужном режиме - должна быть утоплена кнопка Operate on Nodes (Работа с опорными точками), на которой черной линией изображен маленький квадрат с просветом (Рисунок 1). Здесь и далее полужирным шрифтом на английском языке с последующим переводом в скобках указано название кнопки, которое возникает в нижней строке (строке сообщений) окна femm, если задержать на самой кнопке курсор мыши, имеющий форму белой стрелки, обведенной тонкой черной линией. Если установлен этот режим, то в меню Operation (Операции) против строки Node (Опорная точка) должна стоять галочка. Если галочка стоит против другой строки, то надо щелкнуть строку Node – тогда выделится кнопка Operate on Nodes и галочка переместится на строку Node. To же самое можно получить, если щелкнуть кнопку Operate on Nodes.

После ввода всех опорных точек необходимо соединить их отрезками прямых линий или дугами окружности. Для ввода прямых надо из режима ввода узлов перейти в режим работы с прямыми, щелкнув кнопку Operate on Segments (Работа с прямыми) с изображением синей прямой линии с контурными квадратиками черного цвета на концах, или щелкнуть строку Segment (Отрезок) пункта Operation Главного меню.

Каждая прямая линия вводится двумя последовательными щелчками ее концов (опорных точек, введенных ранее). После первого щелчка опорная точка выделяется (цвет ее окантовки с черного меняется на красный). После второго щелчка другого конца предполагаемой линии цвет красной окантовки квадратика изменяется на черный, и между точками возникает синяя прямая линия. Для ввода дуг окружностей необходимо предварительно перейти в режим Operate on Arc (Работа в режиме дуг окружностей), щелкнув кнопку с изображением синей дуги с маленькими контурными квадратиками черного цвета на концах или строку меню Arc Segment (Дуга окружности) пункта Operation главного меню.

Чтобы в этом режиме нарисовать дугу окружности, необходимо щелкнуть сначала один квадратик с черным контуром (после этого его контур становится красным), потом другой. После этого контур второго квадратика становится красным, а на экране возникает диалог Arc segment properties (Свойства дуги), в котором следует заполнить, по крайней мере, два верхних поля для ввода: в Arc Angle (Угол дуги) надо изменить, если необходимо, цифру центрального угла в градусах (она должна находиться в диапазоне от 1 до 180); в поле Max. Segment, Degrees (Максимальный угол в градусах, приходящийся на один конечный элемент) можно оставить цифру 5 по умолчанию или изменить ее по усмотрению пользователя. После щелчка кнопки ОК диалог с экрана пропадает, окантовка квадратиков становится черной и они соединяются дугой окружности (рисунок. 3). Дуга всегда строится так, что переход по ней от узла, выделенного первым, к узлу, выделенному вторым, происходит против часовой стрелки.

Рисунок 3 - Построение дуги в программе FEMM

Замкнутые площадки необходимо обозначить как блоки. Для этого надо щелкнуть кнопку инструмента для работы с блоками. Она имеет пиктограмму в виде маленького квадрата с зеленым контуром и зеленой же окружностью вокруг него (см. рисунок. 1, 6-я слева в горизонтальной строке инструментов). После этого следует щелкнуть любую точку внутри любого блока, затем любую точку внутри другого и т.д. В месте каждого из этих щелчков на модели возникает маленький квадратик с контурами зеленого цвета и надпись <None> рядом с ним. Все замкнутые площадки модели должны быть помечены такими значками. Метки блока можно ввести также, если при нажатой кнопке работы с блоками нажать и отпустить клавишу [Tab] - возникнет уже описанный диалог Enter Point, в котором координаты метки блока надо ввести в явном виде.

В качестве примера построения расчетной области на рисунок. 4. приведено поперечное сечение однофазного броневого трансформатора.

10.5 Ввод свойств блоков

После того как введены все опорные точки, построены отрезки прямых линий, дуг окружностей и обозначены метки блоков модели, необходимо ввести свойства всех блоков, а также свойства всех частей наружного контура модели (граничные условия).

Рисунок 4 - Окно программы FEMM c поперечным разрезом трансформатора.

При вводе свойств блоков и граничных условий можно находиться в любом режиме, так как привязка свойств к конкретным объектам (их идентификация) будет осуществлена позднее. Свойства можно ввести как до начала построения модели, так и после, ориентируясь на контуры уже созданного изображения.

Начинать ввод свойств блоков имеет смысл со стандартных материалов, свойства которых уже имеются в библиотеке материалов программы FEMM. Щелкнуть Properties -» Material Library (Свойства/Библиотека материалов). Возникнет одноименный диалог (рисунок.5).

Рисунок 5 – Диалоговое окно библиотеки материалов

В левой его части расположены папки библиотеки, открыть которые можно стандартным щелчком знака + слева от названия папки. Любой материал автоматически присваивается модели, если его значок копировать путем «перетаскивания» в правую часть текущего диалога (она называется Model Materials - Материалы модели). Для этого надо указать стрелкой курсора мыши на значок нужного материала, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перетащить значок в правую часть диалога. Отпустить левую кнопку мыши. Изображение значка этого материала присоединится к открытой папке Model Materials правой части диалога Materials Library, при этом оно останется и в библиотеке.

Поскольку почти все модели имеют в качестве одного из материалов воздух, то, перетащив значок Air, можно сразу воздушным блокам модели присвоить и имя, и свойства. К сожалению, многие материалы библиотеки соответствуют стандартам США, поэтому свойства многих блоков придется вводить так, как это описано ниже.

Щёлкнуть строку Materials (Материалы) пункта Properties (свойства) Главного меню - возникает диалог Properties Definition (Назначение свойства), в котором поле Property Name (Имя свойства) будет пустым, если еще не введены свойства ни одного из блоков модели (рисунок 6).

Рисунок 6 – Диалоговое окно назначения свойств

Щелкнуть кнопку Add Property (Добавить свойства) или Modify Property (Изменить свойства) - возникает диалог Block Property (Свойства блока) (рисунок 7).

Рисунок 7 –     алог свойств блока «воздух»(а) и блока «сталь M-27» (б)

Этот диалог используется для назначения свойств, связанных как с материалом блока, так и с некоторыми атрибутами, показывающими, линейна или не линейна его кривая намагничивания, монолитен ли он или состоит из отдельных пластин (шихтованный).

Ввести для описываемого материала в поле Name (Имя) вместо New Material (Новый материал) содержательное имя для блока.

Путем выбора подходящей строки в выпадающем списке В-Н Curve (Кривая намагничивания) надо решить, будет ли материал иметь линейную или нелинейную кривую намагничивания. Если выделить Linear В-Н Relationship (линейная связь B и H), как на рисунок 7, а, будет активна группа параметров Linear Material Properties (Линейные свойства материала). FEMM позволяет ввести разные относительные проницаемости в горизонтальном (Relative μx для х-й составляющей плоскопараллельного поля или Relative  для r-й составляющей осесимметричного поля) и вертикальном (Relative для у-й составляющей плоскопараллельного поля или Relative  для z-й составляющей осесимметричного поля) направлениях.

Если из выпадающего списка В-Н Curve выделить Nonlinear В-Н Curve (Нелинейная кривая В-Н) (см. рисунок 7, б), то активными станут параметры в прямоугольнике Nonlinear Material Properties (Нелинейные свойства материала). Чтобы ввести кривую В(Н), нужно щелкнуть кнопку Edit В-Н Curve (Редактирование кривой). Появляется диалог В-Н Curve Data , позволяющий ввести координаты точек этой кривой. Необходимо ввести для одного и того же номера точки значение в колонку «В, Tesla» (Магнитная индукция B, Тл) и значение в колонку «Н, Amp/m» (Напряженность магнитного поля H, А/м) (рисунок 8).

Для нелинейного материала нужно ввести, по крайней мере, три точки, а для получения хорошего результата не менее десяти.

После ввода данных кривой В(Н} необходимо ее построить, чтобы убедиться в том, что кривая получилась достаточно плавной. Это делается щелчком кнопки Plot В-Н Curve (Построение В-Н кривой) диалога В-Н Curve Data. Маленькие квадраты на графике соответствуют координатам введенных точек, а кривая представляет собой кубическую сплайн-интерполяцию по этим координатам (рисунок. 9). Поскольку FEMM интерполирует между точками кривой В(Н), используя кубические сплайны, если не будет введено достаточное количество точек, возможно получение плохой кривой. Особенно это касается районов относительно быстрых изменений ее формы.

Рисунок 8 – Диалоговое окно ввода данных нелинейной кривой В-Н стали М-27

Рисунок 9 – Кривая намагничивания стали М-27, полученная средствами FEMM

FEMM контролирует качество кривой В-Н. Если данные кривой неудовлетворительны, что проявляется в отсутствии их однозначности, FEMM повторно сглаживает В-Н данные, используя трех-точечный передвигающий фильтр усреднения вплоть до получения однозначности. Это приближение весьма действенно в смысле получения однозначности, но результат может несколько отличаться от исходных значений. Добавка данных для точек сильно искривленных участков кривой помогает избежать необходимости в сглаживании.

Важно отметить, что FEMM экстраполирует линейно за пределами концов кривой В(Н), если в программе встречается магнитная индукция или напряженность поля, которые лежат за пределами введенных величин. Эта экстраполяция может сделать так, что материал при высоких индукциях будет иметь большую проницаемость, чем на самом деле. Необходимо ввести достаточное число точек, чтобы получить правильное решение при высоких значениях насыщениях.

Следующее поле ввода диалога на рисунок 7 – это коэрцитивная сила Hc,Am, которую надо ввести для постоянного магнита, если он присутствует в магнитной системе.

Поле редактирования σ, MS/m устанавливает удельную электропроводность материала блока. Ее единицы измерения: это 106 сименс/метр (106 См/м эквивалентно 10б (Ом • м)-1). Для справки, удельная электропроводность меди при комнатной температуре составляет 57,143 МСм/м; хорошей кремнистой стали (листовой) для электродвигателей - менее 2 МСм/м, листов трансформаторной стали - более 9 МСм/м. Поскольку удельная электропроводность обычно сильно зависит от температуры, необходимо ввести ее значение для рабочих условий.

Несмотря на то, что магнитопровод из изолированных пластин при расчете в FEMM обычно заменяется сплошным телом, удельную электропроводность в поле σ надо подставлять для материала магнитопровода, а не среднюю между электропроводностью материалов магнитопровода и изоляции. То же относится и к удельной электропроводности проводникового материала обмотки.

Следующие вводимые величины – действительная и мнимая части J, МА/m2 - представляют плотность тока стороннего источника тока. Если предполагается блоку поперечного сечения обмотки присвоить цепные свойства, то в полях ввода плотности тока диалога Block Property следует оставить нулевые значения.

Следующая группа свойств – Special Attributies: Lamination & Wire Type (Специальные свойства: Шихтовка и Тип провода). Если материал, который в модели обычно представлен в виде «сплошного» тела, на самом деле состоит из изолированных пластин, то выпадающий список этого поля используется для обозначения направления, в котором он разбит на пластины (рисунок. 10).

Рисунок. 10 Различные типы ориентации пластин относительно осей координат

а - пластины параллельны плоскости ху,

б - пластины параллельны только оси х при плоскопараллельном поле

или оси г при осесимметричном;

в - пластины параллельны только оси у при плоскопараллельном поле

или оси z при осесимметричном

Если выбран какой-то тип разбивки на листы, то становятся активными поля Толщина листа (Lam thickness, mm) и Коэффициент заполнения стали (Lam fill factor). Толщина листа, коэффициент заполнения и ориентация набора используются для создания сплошной модели из листового материала, при расчете которой в квазистационарной задаче можно учесть гистерезис и вихревые токи.

Дополнительное магнитное сопротивление, которое создают магнитному потоку зазоры между пластинами, если он последовательно проходит через зазоры, а также уменьшение площади поперечного сечения по магнитному материалу в случае, если поток проходит вдоль пластин, учитываются и в квазистационарной и в магнитостатических задачах..

Для обмотки, которая в модели обычно тоже представляется в виде «сплошного» тела, этот выпадающий список позволяет ввести тип провода, из которого она сделана.

В поле Lam thickness, mm следует подставить толщину одного листа из набора используемых материалов. Если материал не из пластин, это поле не активно, в противном случае в него вводится толщина только железной части одного листа (без изоляции) в мм. Коэффициент заполнения стали (Lam fill factor) имеет в FEMM общепринятый смысл (равен отношению площади поперечного сечения магнитопровода по стали, к полной площади поперечного сечения магнитопровода, включающей и площади изоляционных промежутков между пластинами). Если в поле Special Attributies: Lamination & Wire Type выбран тип провода, то становятся активными поля Диаметр жилы (Strand dia) и/или Число жил (Number of strands). Если выбран Провод магнита (Magnet wire) или Прямоугольный провод (Square wire), то надо иметь в виду, что может быть только одна жила и что поэтому поле Number of strands не активно. При этом в поле Strand dia вводится диаметр (или ширина) провода (без учета толщины изоляции). Для многожильного провода надо вводить число жил и диаметр жилы. В настоящее время поддерживаются только одножильные провода.

Каждый виток индивидуально может не моделироваться. Программа будут автоматически учитывать изоляционные промежутки между витками. Однако, если пользователь задает размеры площади поперечного сечения обмотки, число витков и диаметр провода, то он сам должен рассчитать коэффициент заполнения обмотки и убедиться в том, что выбранный провод войдет в заданное окно.

10.6 Ввод граничных условий

Щелкнуть сроку Boundaries (Границы) пункта Properties Главного меню - возникнет уже описанный диалог Property Definition (см. рисунок. 6). Щелкнуть кнопку Add Property (или Modify Property) - появится диалог Boundary Property (Граничное условие) (рисунок. 11).

Рисунок 11 – Диалоговое окно ввода граничных условий

В верхнее поле Name нужно ввести имя, которое позднее будет присуноквоено граничному условию. Далее для этого участка границы модели вводится ВС Туре (Тип граничного условия) и для выбранного типа в одной из трех соответствующих рамок уточняются параметры этого условия. Аналогично вводятся граничные условия для всех остальных участков модели.

Самые распространенные границы магнитных полей – границы, которым магнитный поток параллелен (условия Дирихле), и границы, к которым поток перпендикулярен (условия Неймана). На первой векторный потенциал А=const чаще всего принимается А = 0, поэтому в диалоге Boundary Property (см. рисунок.11) следует выбрать ВС Туре (Тип граничного условия) Prescribed А (Предписанное А) и коэффициенты A0,A1,A2 внутри прямоугольника с заглавием Prescribed A parametrs оставить нулевыми. Вдоль вертикальной оси z плоскомеридианных МС условие А = 0 выполняется по умолчанию, поэтому его вдоль этой оси можно специально не вводить.

Второй распространенный тип границы – с потоком, перпендикулярным границе, – можно установить в том же диалоге Boundary Property, выбрав тип граничного условия Mixed (Смешанный) и в прямоугольнике Mixed BC parameters (Параметры смешанных граничных условий) установив нули (0) в полях с0 coefficient и с1 coefficient.

Кроме упомянутых уже Prescribed А и Mixed граничных условий, FEMM располагает еще следующими типами границ: Small Skin Depth (Малая глубина проникновения), Strategic Dual Image (SDI) (Стратегия двух изображений), Periodic (Периодические) и (Antiperiodic) (Антипериодические).

10.7 Идентификация свойств блоков и цепей

Идентификация блоков, цепей и участков границы заключается в том, что именам и свойствам блоков, цепей и границ, которые введены, ставятся в соответствие конкретные части модели. Для идентификации блоков необходимо:

- щелкнуть кнопку Operate on block tables (Работа с метками блоков), пиктограмма которой на панели инструментов имеет вид квадратика с зеленым контуром в центре зеленой окружности (см. рисунок. 3.1 6-я слева в горизонтальном ряду кнопка инструментов);

- щелкнуть правой кнопкой мыши метку блока или рядом с ней –окантовка квадратика метки блока станет красной (блок выделится);

- если задержать курсор мыши на кнопке инструментов, на пиктограмме которой изображен лист бумаги и кисть руки человека с отогнутым указательным пальцем, то в строке подсказок возникнет Open up properties dialog for currently selected entities (Открывает диалог свойств для объекта модели, выделенного в настоящий момент). Щелкнуть эту кнопку. Вместо этого можно также нажать и отпустить клавишу пробела;

- на экране возникнет окно диалога Properties for selected block (Свойства выделенного блока) (рисунок. 12). В верхнем поле (Block type – Тип блока) этого диалога должно стоять имя блока. Его свойства были предварительно введены в диалоге Block Property.

- в поле Mesh size (Длина стороны конечного элемента сетки) ввести с клавиатуры размер элемента сетки, которую позднее будет создавать специальная, встроенная в FEMM, программа triangle (из треугольников).

Рисунок 12 - Диалоговое окно свойств выделенного блока (на примере стали магнитопровода)

- после щелчка кнопки ОК диалога Properties for selected block красный цвет контура выделенного квадратика метки блока превращается в зеленый и вокруг квадратика возникает зеленая окружность. Причем диаметр окружности тем больше, чем больший размер конечного элемента имеет введенная сетка (примерно он равен длине стороны конечного элемента). Рядом с меткой на модели имя блока заменяет слово <None>;

- аналогичным образом ввести и идентифицировать (связать с именами) остальные замкнутые области (блоки) модели. Размер сетки конечных элементов каждого из блоков в случае необходимости может быть разный.

10.8 Идентификация участков границы

- Для того чтобы связать с конкретным именем и свойствами конкретный элемент наружной границы модели, необходимо щелкнуть кнопку для работы в режиме прямых или кнопку для работы в режиме дуг.

- При идентификации прямых участков границы модели в режиме прямых щелкнуть правой кнопкой мыши какую-либо границу модели в виде отрезка прямой линии или рядом с ней – ее цвет изменится на красный. Нажать и отпустить клавишу пробела – на экране возникнет диалог Segment Property. В его верхнем поле путем прокрутки списка имен участков границы надо установить имя, которому должна быть поставлена в соответствие выделенная граница. Значения остальных элементов рассматриваемого диалога - ноль по умолчанию в поле Local element size along line (Размер конечного элемента вдоль линии) и включенный по умолчанию переключатель Chose mesh spacing automatically (Выбор автоматического построения сетки) без особой необходимости можно не изменять. Если переключатель Chose mesh spacing automatically отмечен, то ноль в поле Local element size along line устанавливается автоматически. При этом разбивка на конечные элементы (треугольники) области, прилегающей к линии, осуществляется по размерам треугольников, введенных в том блоке, стороной которого является выделенная линия (далее он будет называться смежным). Если снять галочку в переключателе Chose mesh spacing automatically, то от цифры, введенной в поле Local element size along line, может зависеть размер элементов сетки рядом с выделенным отрезком прямой. При цифре, большей, чем у смежного блока, сетка возле линии будет, в основном, определяться размером сетки смежного блока, при меньшей - возле линии будет создана более густая сетка, чем сетка смежного блока, размер которой был задан в поле Mesh size диалога Properties for selected block. После щелчка кнопки ОК диалог Segment Property с экрана монитора пропадает, а красный цвет выбранной линии превращается в синий.

3. Для идентификации дуговых участков границы перейти в режим дуг и выполнить аналогичные действия из пункта 2

4. Записать созданную модель через File -» Save Главного меню.

10.9 Построение сетки конечных элементов и расчет модели

Чтобы увидеть сетку конечных элементов на экране (рисунок. 3.13), необходимо щелкнуть на кнопке с изображением квадрата, состоящего из четырех квадратиков, каждый из которых диагональю разбит на два треугольника.

Рисунок 13 – Геометрия объекта с нанесенной сеткой конечных элементов

Чтобы удалить изображение сетки конечных элементов с экрана, надо щелкнуть на Mesh -» Purge Mesh (Удалить сеть) Главного меню.

По умолчанию вывод сетки конечных элементов на экран не предусмотрен. Независимо от желания пользователя она автоматически строится (в оперативной памяти) перед анализом модели.

Если вы построили на экране сетку конечных элементов, то перед расчетом, особенно большой модели, ее следует удалить с экрана, так как сеть занимает значительный объем памяти компьютера.

Для расчета построенной модели необходимо щелкнуть кнопку Run finite element program (Запуск конечно-элементной программы) панели инструментов (на этой кнопке изображено зубчатое колесо с ручным приводом) или на строке Analyze (Анализировать) пункта Analysis (Анализ) Главного меню - запускается встроенная в FEMM программа triangle, обеспечивающая построение сетки конечных элементов, а после нее - тоже встроенная в FEMM программа fkern для анализа модели.

10.10 Построение картины магнитного поля

Щелкнуть строку View Results (Просмотр результатов) пункта Analysis Главного меню – при этом FEMM по умолчанию показывает только контуры рассчитываемой модели и не выводит результаты расчета на экран.

Рисунок. 14. Окно программы FEMM при работе в постпроцессоре

10.11 Пример расчета

Задание

Внутри медного цилиндрического кабеля с внутренним радиусом оболочки R1 и толщиной 0,5 см параллельно его оси проходит медный провод радиусом R2. Расстояние между осями d. Разность потенциалов U. Дано: R1=10 cм.; R2=2,5 см.; D=3см.; U=10 В.

Найти:

- емкость между проводом и цилиндром;

- плотность заряда на поверхности провода;

- напряженность поля вдоль кратчайшей линии, проходящей через оси провода и цилиндра.

Решение

Создаем новый FEMM документ, выбрав Magnetic Problem (Магнитная задача). Строим по заданным размерам медный кабель и медный провод.

Рисунок 15 – Медный провод внутри полого медного кабеля

- Необходимо задать разность потенциалов между проводниками. Для этого находим сопротивление проводников и по закону Ома (приняв напряжения 42 и 32 В) находим ток. Сопротивление находится по известной формуле:

R=ρ⋅lS                                                          (1)

где: ρ – удельное электрическое сопротивление, Ом·мм2/м (для меди ρ=0.0175 Ом·мм2/м);

l – длина проводника, м (принимаем 100 м);

S – площадь поперечного сечения, мм2:

S=π⋅r2                                                          (2)

Площадь провода:

S=π·252=1963.5 мм2.

Площадь кабеля:

S=π·(1052 – 1002)=3320 мм2.

Сопротивление провода:

R=0.0175⋅1001963.5=0.001 Ом.

Сопротивление кабеля:

R=0.0175⋅1003320=0.0005 Ом.

Ток в проводе:

I=420.001=42000А.

Ток в кабеле:

I=320.0005=64000А.

Рисунок 16 – Параметры блока проводников (медь).

- Задаем параметры блоков: щелкнуть Properties -» Material Library. Рисунок 16 – материал проводников (медь), Рисунок 17 – воздух.

- Задаем токи через Properties – Circuits – рисунок 18, рисунок 19.

Рисунок 17 – Параметры блока воздух.

Рисунок 18 – Ток в первой обмотке.

Рисунок 19 – Ток во второй обмотке.

Задаем граничные условия Properties – Boundary (рисунок 20)

Рисунок 20 – Диалоговое окно ввода граничных условий.

- Далее вводим свойства блоков и граничные условия:

Рисунок 21 – Свойства блока провода.

Рисунок 22 – Свойства блока кабеля.

Рисунок 23 – Ввод граничных условий.

- Нажимаем  и , получаем результат – рисунок 24.

Рисунок 24 - Окно программы FEMM при работе в постпроцессоре

Чтобы найти плотность тока на поверхности провода, необходимо щелкнуть кнопку с изображением маленького квадратика –  (если выделена кнопка другого режима работы) в этом режиме можно вывести на экран значения характеристики (рисунок 25).

Рисунок 25 – Значение плотности тока на поверхности провода

Чтобы найти напряженность поля вдоль кратчайшей линии, проходящей через оси провода и цилиндра, необходимо щелкнуть кнопку Define contour for line integrals and plots (Назначить контур для интегрирования по линии и построения графиков) панели инструментов, на ней изображена красная прямая с квадратиками на концах – .

Щелкнуть на модели правой кнопкой мыши точку одного конца предполагаемой линии – появится красный крестик, потом точку другого ее конца – на экране возникнет отрезок прямой красного цвета (рисунок 26)

Рисунок 26 – Контур интегрирования.

Щелкнуть кнопку панели инструментов с изображением графика – . На экране возникнет диалог X-Y Plot of Field Values (График полевых параметров в прямоугольной системе координат, рисунок 27)

Рисунок 27 – Окно диалога построения графиков

Рисунок 28 – Напряженность поля вдоль кратчайшей линии, проходящей через оси провода и цилиндра

Емкость между проводом и цилиндром мы будем находить из соотношения:

C=2⋅WU2                                                       (3)

Где: U – разность потенциалов между проводниками, В;

W – энергия магнитного поля, Дж. Находится следующим образом: щелкнуть кнопку панели инструментов, имеющую вид зеленого квадрата с четырьмя маленькими квадратиками по углам – .

При этом программа входит в режим Define areas over which integration can be performed (Назначение площади, по которой может быть выполнено интегрирование), в котором возможны расчеты параметров поля, связанных с площадью и объемом. Щелкаем на пространство между проводниками (подсвечивается) и на значок . В появившемся диалоговом окне (рисунок 29) выбираем пункт Magnetic field energy (Энергия магнитного поля), нажимаем Ок и на экран выводится значение (рисунок 30).

Рисунок 29 – Окно диалога Block Integrals (Интегралы по площади блока)

Рисунок 30 – Значение энергии магнитного поля

Находим ёмкость по формуле 3:

C=2⋅0,234211102=0,0005 Ф.

Расчет магнитного поля вокруг ЛЭП

Для начала находим эквивалентный радиус провода по формуле:

rэ=r0⋅a

Где: r0 – радиус одного провода, мм;

а – расстояние между проводами одной фазы, мм.

rэ=10⋅400=63мм.

Далее строим по заданным размерам провода ЛЭП и точки в которых необходимо исследовать магнитное поле (рисунок 31).

Рисунок 31 – Провода ЛЭП и точки, в которых исследуется магнитное поле

Вводим свойства материалов: воздуха и проводов (алюминий). Также необходимо ввести граничные условия (Prescribed A).

Далее задаем токи поочередно максимальные значения в каждой фазе (730 А), в двух других, следовательно значения в два раза меньше и с противоположным знаком(365 А) (рисунок 31).

В итоге, получаем картину магнитного поля (рисунок 32).

Рисунок 31 – Диалоговое окно ввода значений токов.

Рисунок 32 – Распределение магнитного поля (ток максимален в фазе А).

Находим параметры магнитного поля в каждой заданной координате (отсчет начинаем от крайней фазы) и заносим в таблицы 1 - 3

Таблица 1 – Параметры магнитного поля при максимальном токе в фазе А

|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, мкТ | 8.58 | 6.99 | 4.48 | 3.36 | 2.32 | 1.62 |
| Н, А/м | 6.83 | 5.57 | 3.96 | 2.68 | 1.84 | 1.29 |

Таблица 2 – Параметры магнитного поля при максимальном токе в фазе В

|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, мкТ | 2.29 | 0.65 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
| Н, А/м | 1.81 | 0.52 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |

Таблица 3 – Параметры магнитного поля при максимальном токе в фазе С

|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, мкТ | 6.3 | 6.35 | 4.79 | 3.21 | 2.16 | 1.47 |
| Н, А/м | 5.1 | 5.05 | 3.81 | 2.56 | 1.72 | 1.17 |

Таблица 4 - ПДУ воздействия периодического магнитного поля частотой 50 Гц

| Время пребывания, час | Допустимые уровни МП, Н [А/м] / В [мкТл] при воздействии |  |
| --- | --- | --- |
|  | Общем | Локальном |
| ≤1 | 1600/2000 | 6400/8000 |
| 2 | 800/1000 | 3200/4000 |
| 4 | 400/500 | 1600/2000 |
| 8 | 80/100 | 800/1000 |

Рисунок 33 -  Напряженность магнитного поля (Imax= IA)

Рисунок 34 -  Напряженность магнитного поля (Imax= IВ)

Рисунок 35 -  Напряженность магнитного поля (Imax= IC)

Аналогичным образом производим построения ЛЭП и измерение параметров магнитного поля вносим в таблицы 5-7.

Рисунок 36 – Расположение проводов в треугольник

Рисунок 37 – Распределение магнитного поля (ток максимален в фазе А).

Таблица 5 – Параметры магнитного поля при максимальном токе в фазе А

|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, мкТ | 0.26 | 1.61 | 1.56 | 1.14 | 0.75 | 0.5 |
| Н, А/м | 0.21 | 1.27 | 1.24 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |

Таблица 6 – Параметры магнитного поля при максимальном токе в фазе В

|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, мкТ | 2.94 | 1.98 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.03 |
| Н, А/м | 2.34 | 1.59 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.02 |

Таблица 7 – Параметры магнитного поля при максимальном токе в фазе С

|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, мкТ | 3.2 | 3.6 | 2.56 | 1.53 | 0.9 | 0.5 |
| Н, А/м | 2.55 | 2.86 | 2.03 | 1.22 | 0.7 | 0.4 |

Рисунок 38 – Расположение проводов вертикально

Рисунок 39 – Распределение магнитного поля (ток максимален в фазе А).

Рисунок 40 -  Напряженность магнитного поля (Imax= IA)

Рисунок 41 -  Напряженность магнитного поля (Imax= IВ)

Рисунок 42 -  Напряженность магнитного поля (Imax= IC)

Так же производим построения ЛЭП, и измерение параметров магнитного поля вносим в таблицы 8-10.

Таблица 8 – Параметры магнитного поля при максимальном токе в фазе А

|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, мкТ | 5.5 | 4.45 | 2.6 | 1.27 | 0.6 | 0.2 |
| Н, А/м | 4.4 | 3.54 | 2.1 | 1 | 0.4 | 0.2 |

Таблица 9 – Параметры магнитного поля при максимальном токе в фазе В

|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, мкТ | 1 | 0.6 | 0.09 | 0.17 | 0.22 | 0.17 |
| Н, А/м | 0.7 | 0.5 | 0.06 | 0.1 | 0.17 | 0.14 |

Таблица 10 – Параметры магнитного поля при максимальном токе в фазе С

|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B, мкТ | 4.6 | 3.8 | 2.52 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
| Н, А/м | 3.6 | 3.1 | 2 | 1.14 | 0.6 | 0.3 |

Рисунок 43 - Напряженность магнитного поля (Imax= IA)

Рисунок 44 –  Напряженность магнитного поля (Imax= IВ)

Рисунок 45 – Напряженность магнитного поля (Imax= IC)

11 Пример выполнения лабораторной работы

Определение показателей качества с помощью прибора «Ресурс - UF2»

Цель работы:

-изучить конструкцию, принцип действия, интерфейс и порядок работы с измерителем показателей качества электрической энергии «Ресурc - UF2»;

-измерить показатели качества электроэнергии южного крыла 15 корпуса ОГУ 1-3 этаж;

-провести анализ результатов измерений в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

11. 1 Описание измерителя показателей качества электрической энергии «Ресурc - UF2»

Прибор предназначен для:

- автоматических измерений показателей качества электрической энергии (далее – ПКЭ) в соответствии с требованиями ГОСТ 32144-2013 и оценки соответствия значений ПКЭ установленным нормам согласно методике, изложенной в ГОСТ 30804.4.30-2013;

- автоматических измерений ПКЭ в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30-2013 (класс А) и оценки соответствия значений ПКЭ установленным нормам согласно ГОСТ 32144-2013;

- измерений параметров напряжения, силы тока, мощности и энергии;

переменного трехфазного и однофазного тока;

- определения метрологических характеристик счетчиков электрической энергии, в том числе и на месте эксплуатации, класса 0,5 и 0,5S и менее точных (прибор модификаций «Ресурс–UF2C», «Ресурс–UF2М», «Ресурс–UF2МВ») и класса 1,0 и 1,0S и менее точных (прибор модификации «Ресурс–UF2»);

- определения режимов работы измерительных трансформаторов тока

(прибор модификации «Ресурс-UF2МВ»).

Область применения:

- измерение показателей качества электрической энергии, организация учета количества электрической энергии на предприятиях промышленности и в энергосистемах, обследование электросетей предприятий (энергоаудит), учет потоков мощности в энергосистемах, межсистемных перетоков, выработки и использования электрической энергии.

Прибор предназначен для прямого подключения к электрической сети или подключения к электрической сети с использованием измерительных трансформаторов.

Прибор модификации «Ресурс–UF2» предназначен для работы в однофазных и трехфазных трехпроводных и четырехпроводных электрических сетях.

Прибор может использоваться в качестве эталонного счетчика электриче-ской энергии для определения метрологических характеристик счетчиков электрической энергии, в том числе и на месте эксплуатации, класса 0,5 и 0,5S и менее точных и класса 1,0 и 1,0S и менее точных (прибор модификации «Ресурс– UF2»).

Измеряемые величины.

В трехфазных четырехпроводных сетях измеряются:

а) ПКЭ

б) параметры напряжения;

в) параметры силы тока;

г) параметры угла фазового сдвига;

д) параметры однофазной и трехфазной мощностей прямого и обратного направлений;

е) параметры трехфазной электрической энергии прямого и обратного на-правлений;

В трехфазных трехпроводных сетях измеряются:

а) ПКЭ;

б) параметры напряжения;

в) параметры силы тока;

г) параметры трехфазной мощности прямого и обратного направлений;

д) параметры трехфазной электрической энергии прямого и обратного направлений;

В однофазных сетях (измерительных цепях) измеряются:

а) ПКЭ;

б) параметры напряжения;

в) параметры силы тока;

г) параметры угла фазового сдвига;

д) параметры мощности прямого и обратного направлений;

е) параметры электрической энергии прямого и обратного направлений.

Измерение данных параметров обеспечивается при подключении фазного напряжения и тока на соответствующие измерительные входы одного (любого) фазного канала.

В трехфазных пятипроводных сетях измеряются параметры, измеряемые в  трехфазных четырехпроводных сетях, а также следующие параметры:

- положительное отклонение напряжения нейтрали;

- отрицательное отклонение напряжения нейтрали;

- коэффициент искажения синусоидальности напряжения нейтрали;

- коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения нейтрали;

- среднеквадратическое значение напряжения нейтрали;

- среднеквадратическое значение напряжения нейтрали основной частоты;

- среднеквадратическое значение силы тока нейтрали;

- среднеквадратическое значение силы тока нейтрали основной частоты;

- коэффициент искажения синусоидальности тока нейтрали;

- коэффициент n-ой гармонической составляющей тока нейтрали;

- угол фазового сдвига между напряжением и током нейтрали основной частоты;

- угол фазового сдвига между n-ми гармоническими составляющими напряжения и тока нейтрали.

11.2 Показатели качества электроэнергии одного из корпуса ОГУ полученные при помощи прибора «Ресурс - UF2»

На основании полученных данных для наглядности построены графические зависимости показателей качества электроэнергии во времени и проведен анализ каждого показателя качества электроэнергии.

Отклонение напряжения

Рисунок 1 – График отклонения фазных напряжений (12.04.12)

В соответствии с ГОСТ 32144-2013 нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUy на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети. Отклонение фазного напряжения фазы А и С в течении суток находится в пределах предельно допустимого значения отклонения напряжения. Как видно из графика отклонение фазного напряжения фазы В в промежуток времени с 23.29 по 07.29 превышает предельно допустимое значение отклонения напряжения. Это объясняется тем, что нагрузки в данный промежуток времени минимальны, а как известно отклонение напряжения зависит от графика нагрузки потребителя. В связи с тем, что нагрузки минимальны, напряжение сети увеличивается.

Рисунок 2 – График отклонения междуфазных напряжений

Отклонение междуфазных напряжений находятся в пределах предельно допустимого отклонения напряжения.

Отклонение частоты

Рисунок 3 – График отклонения частоты

В соответствии с ГОСТ 32144-2013 отклонение частоты напряжения нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно. В соответствии с полученными данными отклонение частоты находится в пределах предельно допустимого отклонения частоты. Это объясняется тем, что 15 корпус ОГУ получает питание непосредственно с шин генератора.

Коэффициент несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательности

В соответствии с ГОСТ 32144-2013  нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точках общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 0,38 кВ равны 2,0 и 4,0 % соответственно.

В соответствии с полученными данными коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности и нулевой находится в пределах нормально допустимого значения. Коэффициент несимметрии напряжения по нулевой последовательности находится в пределах предельно допустимого значения. По виду полученного графика можно сделать вывод о наличии потребителей с несимметричной нагрузкой.

Рисунок 4 – График коэффициентов несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательности

Несинусоидальность напряжения

В соответствии с ГОСТ 32144-2013 нормально допустимые и предельно допустимые значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения в точках общего присоединения к электрическим сетям 0,38 кВ  равны 8% и 12% соответственно. Нормально и предельно допустимые значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения в точках общего присоединения к электрическим сетям 0,38 кВ представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормально и предельно допустимые значения коэффициента n-ой гармонической составляющей напряжения в точках общего присоединения к электрическим сетям 0,38 кВ

| Нечетные гармоники, не кратные 3 |  | Нечетные гармоники, кратные 3 |  | Четные гармоники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 0,38 кВ | n | 0,38 кВ | n | 0,38 кВ |
| 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | 5 | 9 | 1,5 | 4 | 1 |
| 11 | 3,5 | 15 | 0,3 | 6 | 0,5 |
| 13 | 3 | 21 | 0,2 | 8 | 0,5 |
| 17 | 2 | >21 | 0,2 | 10 | 0,5 |
| 19 | 1,5 |  |  | 12 | 0,2 |
| 23 | 1,5 |  |  | >12 | 0,2 |
| 25 | 1,5 |  |  |  |  |
| >25 | 0,2+(1,3·25)n |  |  |  |  |

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения находятся в пределах нормально допустимых значений. Исходя из графиков изменения коэффициента искажения синусоидальности во времени и гистограмм коэффициентов n-ых гармонических составляющих, делаем вывод, что в сети незначительно представлены потребители с нелинейной нагрузкой.

На рисунках представлены коэффициенты n-ой гармонической составляющей в отдельных фазах, а также при измерении междуфазных напряжений. Максимальное значение коэффициента n-ой гармонической составляющей не превышает 8%, что позволяет утверждать

Рисунок  5 – Графики коэффициентов искажения синусоидальности фазных напряжения

Рисунок  6 – Графики коэффициентов искажения синусоидальности междуфазных напряжений

Рисунок 7 – Коэффициенты n-ых гармонических составляющих напряжения Ua

Рисунок 8 – Коэффициенты n-ых гармонических составляющих напряжения Ub

Рисунок 9 – Коэффициенты n-ых гармонических составляющих напряжения Uс

Рисунок 10 – Коэффициенты n-ых гармонических составляющих напряжения Uаb

Рисунок 11 – Коэффициенты n-ых гармонических составляющих напряжения Ubс

Рисунок 11 – Коэффициенты n-ых гармонических составляющих напряжения Uса

Доза фликера

В соответствии с ГОСТ 32144-2013 предельно допустимое значение для кратковременной дозы фликера PSt  равно 1,38. Значение кратковмеменной дозы фликера находятся в пределах предельно допустимых значений. Это говорит о том, что в данном случае потребители с переменной нагрузкой не оказывают серьезного влияния на колебание напряжения.

Рисунок 12 – График кратковременной дозы фликера

2.6 Коэффициент временного перенапряжения

Таблица№2 – Значение коэффициента и длительности перенапряжения в фазах А и В

| Перенапряжения Ua |  | Перенапряжения Ub |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KперU | ∆tпер,с | KперU | ∆tпер,с |
| 1,104 | 10,52 | 1,101 | 0,18 |
| 1,101 | 11,03 | 1,101 | 0,18 |
| 1,103 | 1,04 | 1,103 | 0,21 |
| 1,103 | 11,7 | 1,101 | 0,17 |
| 1,103 | 0,3 | 1,102 | 0,16 |
| 1,102 | 11,58 | 1,105 | 0,19 |
| 1,1 | 1,85 | 1,112 | 53,76 |
|  |  | 1,107 | 0,16 |
|  |  | 1,103 | 0,26 |

Продолжение таблицы №2

| 1,1 | 1,85 | 1,105 | 0,18 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,108 | 0,18 |
|  |  | 1,101 | 28,85 |
|  |  | 1,112 | 0,16 |
|  |  | 1,102 | 56,54 |
|  |  | 1,111 | 0,19 |
|  |  | 1,107 | 12,61 |
|  |  | 1,104 | 1,107 |
|  |  | 1,1 | 1,104 |
|  |  | 1,105 | 1,1 |

Значения коэффициента временного перенапряжения в точках присоединения электрической сети общего назначения в зависимости от длительности временных перенапряжений не превышают значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3 - Значения коэффициента временного перенапряжения

| Длительность временного перенапряжения ∆tпер,с | До 1 | До 20 | До 60 |
| --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент временного перенапряжения KперU | 1,47 | 1,31 | 1,15 |

Значения коэффициента временного перенапряжения  находятся в пределах  допустимых значений.

Потребляемая мощность

Анализируя полученные графики  мощности,  можно сделать вывод, что фаза С малозагружена по активной и реактивной мощности по сравнению с фазами А и В, которые загружены примерно одинаково. Максимальное потребление мощности наблюдается в промежутке времени с 7.30 по 18.00, что соответствует началу и концу учебного дня, где мощность потребляется основными потребителями в учебном корпусе (ПК, освещение и т.д). В ночное время так же потребляется мощность такими потребителями как аварийное освещение, сигнализация, пожарная сигнализация и т.д.

Рисунок 13 – График активной фазной мощности

Рисунок 14 – График реактивной фазной мощности

Рисунок 15 – График активной и реактивной трехфазной мощности

Рисунок 16 – График фазовых углов между токами и напряжениями

Рисунок 17 – Внешний вид прибора «Ресурс UF2M»

Вывод: В лабораторной работе были определены показатели качества электроэнергии корпуса ОГУ. Был проведен анализ измерений в соответствии с ГОСТ 32144-2013. Все показатели качества электроэнергии находятся в пределах нормально и предельно допустимых значений, за исключением установившегося отклонения напряжения, которое в промежуток времени 23.29  по 07.29 превышает предельно допустимое значение отклонения напряжения.