На правах рукописи

Минобрнауки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра автоматизированного электропривода,

электромеханики и электротехники

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Б1.Д.Б.25 Электротехника и основы электроники»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

15.03.01 Машиностроение

(код и наименование направления подготовки)

Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Составитель _____________________ Быковская Л.В.

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры автоматизированного электропривода, электромеханики и электротехники

Заведующий кафедрой ________________________Греков Э.Л.

Методические указания являются приложением к рабочей программе по дисциплине Электротехника и основы электроники, зарегистрированной в ЦИТ под учетным номером___________

Содержание

| 1 Методические указания по лекционным занятиям ………………..... | 5 |
| --- | --- |
| 2 Методические указания по лабораторным занятиям …..…………..... | 14 |
| 3 Методические указания по самостоятельной работе …..…………..... | 15 |
| 4 Методические указания по промежуточной аттестации по дисциплине | 16 |

Введение

Дисциплина «Электротехника и основы электроники» является теоретической базой для изучения комплекса специальных дисциплин, освоение дисциплины возможно только при активной самостоятельной работе студентов.

Базовыми дисциплинами для изучения разделов электротехники и электроники являются физика и математика. Курс электротехники и  основ электроники соединяет теорию физики и абстракции математики с задачами и проблемами электротехнической практики. Вышеперечисленные дисциплины являются фундаментом для всех дисциплин, которые изучают и используют электромагнитные явления и устройства, принцип действия которых основан электромагнитном взаимодействии.

Необходимая подготовка по физике для успешного освоения электротехнических дисциплин должна содержать следующие разделы:

- Физические основы механики: механические колебания, волновое движение;

- Электричество и магнетизм;

- Физика твердого тела: диэлектрики и металлы, полупроводники, ферромагнетики.

Необходимая подготовка по математике для успешного освоения электротехнических дисциплин должна содержать следующие разделы:

Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии;

Основы математического анализа;

Дифференциальное исчисление функций одной переменной;

Основы интегрального исчисления;

Ряд Фурье;

Решение дифференциальных уравнений.

Если учебным планом (программами) изучение вышеперечисленных разделов не предусмотрено, то обучающемуся необходимо перед началом изучения электротехнических дисциплин самостоятельно освоить используемые разделы физики и математики.

# 1 Методические указания по лекционным занятиям

Аудиторная часть теоретического курса (лекции) предполагает написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. В процессе прослушивания лекции студенту необходимо обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и впоследствии найти ответ в рекомендуемых литературных источниках. В случае неудачи, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

При подготовке к лекции студенту рекомендуется:

1) прочитать конспект предыдущей лекции и восстановить в памяти ранее изученный материал;

2) ознакомиться с материалом будущей лекции;

3) если задана самостоятельная проработка отдельных вопросов прошлой лекции, то ее надо выполнить.

После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекции рекомендуется по памяти записать в тетрадь определения, выводы формул, начертить схемы, графики  и ответить на вопросы для самопроверки. Такой метод дает возможность проверить усвоение материала.

После усвоения теории по одной теме нужно разобрать решения задач, относящихся к этой теме, и самостоятельно решить несколько задач. Решение задач способствует лучшему пониманию и закреплению теоретических знаний. При изучении теории электрических и магнитных цепей, а также методов решения задач главное внимание следует уделять разбору происходящих в них физических процессов. Простое запоминание формул, характеристик, уравнений недостаточно для понимания происходящих в цепях и устройствах явлений.

Многие законы и определения электротехники являются следствием более общих законов и определений материалистической философии. Ряд таких примеров и иллюстраций приводится на лекциях, практических и лабораторных занятиях. Их следует включать в свой конспект и при самостоятельной работе в них нужно разобраться, понять и усвоить.

Следует иметь в виду, что все темы программы являются в равной мере важными. Как и в любой другой науке, нельзя приступать к изучению последующих глав, не усвоив предыдущих. Теоретический материал каждой темы имеет существенное практическое назначение.

1.1 Указания по изучению наиболее сложных разделов дисциплины

Введение, основные понятия и определения

При изучении материала данной темы необходимо обратить особое внимание на основные закономерности для электрических цепей при наличии в них токов и напряжений, не изменяющихся в зависимости от времени. Прежде всего надо вспомнить из физики единицы измерения электрического тока, напряжения, э.д.с, электрической работы, электрической мощности, электрического сопротивления и проводимости. Кроме того, надо помнить о физических факторах, влияющих на электрические сопротивления и проводимости проводников.

Линейные электрические цепи постоянного тока

Прежде чем изучать методы расчета электрических цепей, надо ясно представить себе, что электрическая схема любой реальной электрической цепи является ее отображением с той или иной степенью приближения.

Основные законы электрического состояния любой цепи — это законы Кирхгофа. Для быстрого и правильного расчета электрических цепей с помощью законов Кирхгофа необходимо приобрести навыки в составлении уравнений на основании этих законов.

При расчете разветвленных электрических цепей с источниками электрической энергии приходится чаще всего определять токи в ветвях по заданным э.д.с. и сопротивлениям ветвей. Для этой цели рекомендуется следующий порядок решения той или иной задачи:

а) составляется электрическая схема цепи;

б) подсчитывается число неизвестных токов (ветвей) и задаются для них произвольные положительные направления;

в) подсчитывается число узлов и для них составляются уравнения на основании первого закона Кирхгофа, число которых всегда на  единицу меньше количества узлов; недостающие уравнения составляются на основании второго закона Кирхгофа. Правило составления уравнений на основании этого закона изложено в учебниках.

Если в результате решения системы уравнений получаются отрицательные значения для токов в каких-либо ветвях, то это означает, что действительные направления токов в соответствующих ветвях не совпадают с первоначально выбранными положительными направлениями. После определения токов во всех ветвях следует показать на схеме их действительные направления.

Линейную электрическую цепь любого вида можно также рассчитать методом контурных токов или методом узловых потенциалов.

При изучении материала этой темы следует обратить особое внимание на принцип наложения и на свойство взаимности, так как иногда расчет линейных электрических цепей можно значительно упростить, пользуясь принципом наложения и свойством взаимности.

Чрезвычайно важным свойством линейных электрических цепей является линейная связь между током и напряжением или между токами различных ветвей при изменении сопротивлений этих ветвей от нуля до бесконечности .

Нелинейные электрические цепи

При изучении материала этой темы необходимо иметь в виду, что расчет электрических цепей с нелинейными элементами в общем случае нельзя осуществить аналитическим путем. Такое положение объясняется главным образом тем, что вольтамперные характеристики для большинства нелинейных элементов не определяются аналитическими выражениями.

Основой для расчета нелинейных электрических цепей являются законы Кирхгофа, связывающие между собой реальные токи, напряжения и э.д.с. на отдельных участках цепи. Все методы расчета цепей, основанные на применении принципа наложения и свойства взаимности не могут быть в общем случае использованы для расчета нелинейных цепей.

Вместе с тем, если режим нелинейного элемента определяется прямолинейным участком его вольтамперной характеристики, то для расчета можно воспользоваться эквивалентной схемой нелинейного элемента с постоянной э.д.с. и постоянным динамическим сопротивлением.

В данной теме необходимо изучить графоаналитические приемы расчета простейших нелинейных цепей, основанные на графическом решении уравнений Кирхгофа.

Электрические цепи однофазного синусоидального тока

При изучении материала этой темы необходимо твердо усвоить основные понятия и определения мгновенных и действующих значений переменных токов, напряжений и э.д.с. Расчет электрических цепей при синусоидальных токах и напряжениях значительно упрощается с помощью комплексных чисел. Поэтому необходимо особенно детально изучить и понять принцип изображения векторов синусоидальных колебаний в виде комплексов в осях комплексной плоскости и обратный переход — от комплексов тока, напряжения и э д с. к их мгновенным значениям.

Чрезвычайно важно усвоить соотношения между токами и напряжениями для идеализированных элементов электрических цепей в виде активного сопротивления, индуктивности, и емкости. Надо запомнить, что ток в активном сопротивлении совпадает по фазе с напряжением на его зажимах, ток в индуктивности отстает, а в емкости — опережает напряжение на четверть периода. При изучении свойств идеализированных элементов электрических цепей следует также обратить внимание на то, что реактивные сопротивления индуктивности и емкости есть функции частоты и, по существу говоря, с помощью этих сопротивлений учитывается влияние э.д.с. самоиндукции и токов смещения на режим цепи. Важным вопросом этой темы является рассмотрение параметров реальных катушек, конденсаторов и сопротивлений. Необходимо запомнить выражения комплексов сопротивлений и проводимостей для цепей с различными элементами. Кроме того, следует найти аналитическим и графическим путем (пользуясь векторной диаграммой) связь между активными и реактивными составляющими токов и напряжений для пассивного двухполюсника с опережающим и отстающим токами.

Все методы расчета линейных электрических цепей при постоянных токах и напряжениях целиком распространяются на электрические цепи без взаимной индукции при синусоидальных токах и напряжениях. Для этого достаточно соответствующие уравнения, определяющие электрическое состояние цепи, написать в комплексной форме; при этом все токи, э.д.с. и сопротивления должны входить в уравнения электрического состояния в виде комплексов.

Чрезвычайно полезной иллюстрацией расчета любой электрической цепи является ее топографическая диаграмма. Топографическая диаграмма должна строиться так, чтобы указанным точкам схемы соответствовали вполне определенные точки на векторной диаграмме. Такая диаграмма позволяет находить графическим путем напряжения между любыми точками электрической цепи без дополнительных вычислений.

При изучении резонансных явлений и частотных характеристик следует обратить особое внимание на резонансные явления в последовательных и параллельных цепях. Резонансные явления широко применяются в самых разнообразных радиотехнических устройствах.

Явление резонанса токов также используется для уменьшения угла сдвига фаз (улучшения коэффициента мощности) между токами и напряжениями трансформаторов и генераторов, что в свою очередь приводит, как правило, к уменьшению потерь электрической энергии в распределительных сетях и к возможности увеличения активной нагрузки генераторов.

В цепях с взаимной индуктивностью появляется новая разновидность составляющих падений напряжения, обусловленная э.д.с. взаимной индукции. Поэтому расчет цепей с взаимной индукцией несколько сложней расчета цепей аналогичной конфигурации без взаимной индукции. В примерах показаны некоторые особенности расчета электрических цепей с взаимной индукцией и установлены энергетические соотношения для двух ветвей с взаимной индукцией при питании этих ветвей от двух различных источников электрической энергии одинаковой частоты. Чрезвычайно важным для практики примером цепи с взаимной индукцией является трансформатор без стального сердечника. Поэтому все соотношения между токами и напряжениями для трансформатора без стального сердечника надо хорошо усвоить.

Трехфазные электрические цепи

При изучении материала этой темы необходимо в самом начале обратить внимание на связь между фазными и линейными токами, а также между фазными и линейными напряжениями для соединений звездой и треугольником как при симметричной, так и при несимметричной нагрузке. В частности для звезды при любой нагрузке сумма линейных напряжений равна нулю, а для треугольника — сумма линейных токов всегда равна нулю

В уравновешенной многофазной системе сумма мгновенных мощностей всех фаз не зависит от времени и равна числу фаз системы, умноженному на среднюю мощность одной фазы. Следует сравнить кривые суммарной мгновенной мощности трехфазной системы при симметричной и несимметричной нагрузке и установить принципиальное различие в этих кривых.

При расчете несимметричных трехфазных цепей со статической нагрузкой (не имеющей вращающихся частей электрических машин) рекомендуется строить, векторные топографические диаграммы, которые дают во многих случаях наглядное представление о соотношениях между напряжениями и токами в различных участках цепи.

При изучении материала этой темы необходимо обратить особое внимание на способы определения последовательности фаз для трехфазной системы, а также на измерение мощности с помощью двух ваттметров. Необходимо подчеркнуть, что схема с двумя ваттметрами получила широкое распространение в электротехнической практике.

В данной теме рассматривается одно из чрезвычайно важных явлений — вращающееся магнитное поле. Это явление положено в основу работы трехфазных асинхронных двигателей, получивших широкое распространение в промышленности. Необходимо изучить это явление во всех деталях и в частности выяснить условия, при которых получается вращающееся магнитное поле. Следует понять и запомнить, что для получения вращающегося магнитного поля необходимо иметь систему катушек, сдвинутых в пространстве, с токами, не совпадающими по фазе. Отсутствие одного из этих условий не дает вращающегося магнитного поля.

Магнитные цепи, электромагнитные устройства и трансформаторы

Магнитные цепи необходимы для создания магнитного потока в определенной части пространства. Рассчитываются магнитные цепи с помощью закона полного тока. Магнитопроводы изготовляются из специальных электротехнических сталей. Необходимо ознакомиться с их характеристиками и свойствами. Нужно обратить внимание, что в магнитопроводах с переменными потоками применяются магнитные электротехнические стали. Для уменьшения потерь от вихревых токов магнитопроводы выполняют из листовой стали, причем листы имеют изоляционное покрытие. Кроме того, для этой же цели к стали при ее выплавке добавляются присадки кремния, что значительно увеличивает ее активное сопротивление.

Трансформаторы предназначены для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. Принципиально устройство однофазного трансформатора весьма простое: стальной сердечник с двумя обмотками высшего и низшего напряжения. При изучении принципа действия трансформатора важно уяснить, как происходит передача энергии из первичной обмотки во вторичную.

Силовые трансформаторы имеют очень высокий коэффициент полезного действия (КПД) 96÷99 %. Потери энергии в трансформаторах разделяются на постоянные и переменные. Поcтоянные потери – потери в магнитопроводе от перемагничивания сердечника и от вихревых токов – пропорциональны квадрату напряжения и не зависят от нагрузки. Переменные потери – потери в обмотках – пропорциональны квадрату полного тока. Мощность трансформатора ограничивается допустимым нагревом и измеряется в кВ·А. При изучении измерительных трансформаторов обратите внимание, почему нельзя разрывать вторичную обмотку трансформатора тока под нагрузкой.

Электрические машины постоянного и переменного тока

Асинхронные двигатели являются наиболее простыми по устройству и обслуживанию. Они весьма надежны и относительно дешевы. Благодаря этим преимуществам трехфазные асинхронные двигатели получили самое широкое распространение. Принцип действия асинхронного двигателя основан на использовании вращающегося магнитного поля создаваемого токами, протекающими в обмотках статора. Взаимодействие вращающего магнитного поля с токами, индуктируемыми в короткозамкнутой обмотке ротора этим же полем, создает вращающий момент, направленный в сторону вращения поля. Создание токов в обмотке ротора и, следовательно, передача энергии со статора на ротор возможны только при отставании скорости ротора от скорости маг нитного поля, то есть при наличии скольжения, когда происходит пересечение проводников обмотки ротора полем. Асинхронные двигатели изготовляют с короткозамкнутым или с фазным ротором (с контактными кольцами). Следует хорошо уяснить, почему двигатели с фазным ротором имеют повышенный пусковой момент по сравнению с короткозамкнутыми. Необходимо также разобраться, почему у двигателей с короткозамкнутым ротором регулировать скорость вращения можно только ступенями путем переключения числа полюсов в обмотке статора или плавно путем изменения частоты питающего напряжения. Пусковые токи асинхронных короткозамкнутых двигателей в 4–7 раз больше номинального. Обычно короткозамкнутые двигатели пускаются в ход путем прямого включения в сеть. Для облегчения уяснения процессов, происходящих в синхронной машине, целесообразно провести аналогию с механической моделью. Трехфазная система токов в обмотке якоря (статора) создает вращающееся магнитное поле, которое может быть мысленно представлено полюсной системой, полюса которой скользят вдоль внутренней поверхности статора. Индуктор (ротор), обмотка которого обтекается постоянным током, представляет собой постоянный электромагнит, то есть тоже полюсную систему. Эти две вращающиеся полюсные системы неподвижны одна относительно другой. Между ними возникают силы магнитного притяжения, которые могут быть уподоблены упругим механическим связям, соединяющим обе системы. Благодаря этим связям достигается синхронность вращения ротора и магнитного поля, созданного токами в обмотке статора. При холостом ходе синхронной машины оси полюсов обеих полюсных систем совпадают. При нагрузке машины оси полюсов расходятся на угол, величина которого зависит от нагрузки: чем больше нагрузка машины, тем больше угол. В генераторном режиме ведущим звеном является полюсная система ротора, а ведомым звеном – полюсная система статора. В двигательном режиме наоборот. Если будет превышен определенный предел нагрузки, то произойдет разрыв упругих связей, и машина выпадет из синхронизма. Работа машины в таком режиме невозможна. Пуск синхронного двигателя не может быть произведен прямым включением в сеть. Синхронный двигатель сначала пускается как асинхронный, для чего на его роторе имеется пусковая короткозамкнутая обмотка. При пуске обмотка возбуждения ротора замкнута накоротко. Только по достижении ротором скорости, близкой к синхронной, включается обмотка возбуждения, и ротор двигателя втягивается в синхронизм. После изучения этой темы студент должен знать значения терминов: скольжение, синхронная скорость, вращающиеся магнитное поле, короткозамкнутый ротор, фазный ротор, реверсирование, вид механических характеристик, способы регулирования скорости вращения двигателей, основные конструктивные элементы электрических машин, классификацию машин постоянного тока по способу возбуждения. Студент должен уметь включить в сеть электрический двигатель и осуществить его пуск.

2 Методические указания по лабораторным занятиям

Подготовка к лабораторным занятиям должна включать следующие обязательные позиции:

- Ознакомление с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг вопросов, которые будут обсуждаться на занятии

- Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины.

- Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Кроме конспектирования, желательно, готовясь к занятиям, ознакомиться с публикациями в периодических изданиях, журналах, посвященных изучаемой теме, а также воспользоваться Интернетом.

Перед занятием в лаборатории студенты обязаны прослушать инструктаж, познакомиться с оборудованием и изучить правила техники безопасности. Для выполнения работ студенты объединяются в постоянные бригады по
2-3человека. Преподаватель проверяет готовность студента к предстоящей работе. Неподготовленные студенты к работе не допускаются.

Получив допуск к работе, студенты собирают цепь на закреплённом за ними рабочем месте. Собранная цепь предъявляется на проверку преподавателю.

Не допускается включение цепи без разрешения преподавателя.
После проверки цепи преподавателем студенты приступают к экспериментам, которые проводят с соблюдением правил техники безопасности. Результаты наблюдений и вычислений вносятся в таблицы протокола. По окончании работы протокол предъявляется преподавателю. Только после подписи протокола преподавателем, студенты разбирают электрическую цепь. После выполнения работы электрическая цепь должна быть разобрана, рабочее место убрано, дополнительные приборы сданы преподавателю. На основании протоколов студенты производят обработку результатов наблюдений и оформляют отчёты.

В отчёте приводятся: цель работы, электрическая схема, основные соотношения, таблицы с результатами опытов и расчётов, примеры расчётов, графики зависимостей, сопровождаемые пояснениями, анализ полученных результатов и выводы.

Защита лабораторных работ проводится, в часы, отведенные на лабораторные занятия или по графику консультаций преподавателя.

Критериями успешного выполнения лабораторного практикума являются:

- Посещение студентом всех аудиторных лабораторных занятий;

- Выполнение всех заданий преподавателя во время лабораторного занятия;

- По выполненным лабораторным работам студент составляет отчеты. Отчёт оформляется в печатном виде на листах формата А4 в соответствии с требованиями СТО 02069024.101-2015. Обязательная защита отчетов происходит на аудиторном занятии преподавателю, ведущему занятия, либо комиссии.

3 Методические указания по самостоятельной работе

Самостоятельная работа наряду с аудиторной представляет одну из форм учебного процесса и является существенной его частью. Самоподготовка является планируемой деятельностью студента, осуществляемой под руководством, но без участия преподавателя. Изучение курса должно вестись систематически.

Выполнение заданий для  самостоятельной работы проводится с приведением всех используемых формул, решения выполняются в численном виде с построением всех требуемых графиков и векторных диаграмм.

Решение задач и РГЗ при самостоятельной работе производится в специально предназначенной для этого рабочей тетради. При этом должны выполняться следующие правила:

1.	Рисунки, графики схемы, символы, размерности физических величин выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ.

2.	Расчет каждой искомой величины следует выполнять сначала в общем виде, а затем в полученную формулу подставить числовые значения и привести окончательный результат с указанием единицы измерения. Решение задач не следует перегружать приведением всех алгебраических преобразований и расчетов.

3.	Промежуточные результаты расчетов и конечный результат должны быть ясно выделены из общего текста.

4 Методические указания по промежуточной аттестации по дисциплине

При подготовке к промежуточной аттестации нужно повторить теоретический и практический материал по контролируемой тематике.

Промежуточный контроль предусматривает компьютерное тестирование дважды в семестр в системе АИССТ, которое проводится в компьютерном классе под руководством преподавателя. Варианты формируют из 20 конкретных ТЗ, общее время тестирования – 60 минут. Студент должен иметь возможность пропускать ТЗ и возвращаться к ним снова по ходу тестирования.

Для успешного прохождения теста рекомендуется проходить тестирование в режиме обучения и самоконтроля.