Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра промышленной электроники и информационно-измерительной техники

Фонд

оценочных средств

для государственной итоговой аттестации

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

11.03.04 Электроника и наноэлектроника

(код и наименование направления подготовки)

Промышленная электроника

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2022

Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по направлению подготовки 11.03.04 Электроника и наноэлектроника для ГИА, рабочая программа по которой зарегистрирована под учетным номером         141271        .

Фонд оценочных средств рассмотрен и утвержден на заседании кафедры

промышленной электроники и информационно-измерительной техники

наименование кафедры

протокол № ________от "___" __________ 20__г.

Заведующий кафедрой

промышленной электроники и информационно-измерительной техники 	О.В. Худорожков

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнители:

Зав. кафедрой ПЭиИИТ	О.В. Худорожков

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО: Уполномоченный по качеству факультета С.А. Сильвашко личная подпись расшифровка подписи

- Раздел 1. Перечень компетенций которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы

ГИА проводится в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям ФГОС ВО.

Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы на государственном экзамене

| Компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Показатели | Наименование дисциплины, участвующей в формировании соответствующей компетенции | Перечень типовых вопросов/ заданий или других оценочных средств, используемых на государственном экзамене |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности | ОПК-1-В-5 Знает основополагающие законы физики, химии и математики для решения инженерных задач в области аналоговой и цифровой электроники | Знать: основополагающие законы физики, химии и математики для решения инженерных задач в области аналоговой и цифровой электроники | «Б1.Д.Б.19 Теория цепей и сигналов» «Б1.Д.Б.21 Физические основы электроники» «Б1.Д.Б.22 Материалы электронной техники» «Б1.Д.Б.23 Электродинамика и распространение радиоволн» «Б1.Д.Б.24 Основы аналоговой и цифровой электроники» | Перечень типовых вопросов и заданий, используемых на государственном экзамене, представлен в разделе 2. |
| ОПК-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных | ОПК-2-В-5 Знает соотношения между единицами измерения в системе СИ и единицами измерения с префиксами (микро-, милли- и так далее), табличный и графический приёмы представления результатов измерений | Знать: - соотношения между единицами измерения в системе СИ и единицами измерения с префиксами (?микро-?, ?милли-? и так далее), табличный и графический приёмы представления результатов измерений | «Б1.Д.Б.19 Теория цепей и сигналов» «Б1.Д.Б.21 Физические основы электроники» «Б1.Д.Б.23 Электродинамика и распространение радиоволн» «Б1.Д.Б.24 Основы аналоговой и цифровой электроники» | Перечень типовых вопросов и заданий, используемых на государственном экзамене, представлен в разделе 2. |
| ПК*-1: Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования | ПК*-1-В-1 Знает схемы типовых узлов источников питания ПК*-1-В-2 Знает основные параметры и характеристики аналоговых устройств ПК*-1-В-3 Знает функциональные схемы типовых элементов микропроцессорной техники и их основные характеристики ПК*-1-В-6 Знает архитектуру и принципы функционирования микроконтроллеров ПК*-1-В-8 Знает принципы конструирования отдельных цифровых узлов электронных приборов | Знать: - схемы типовых узлов источников питания; - основные параметры и характеристики аналоговых устройств; - функциональные схемы типовых элементов микропроцессорной техники и их основные характеристики; - архитектуру и принципы функционирования микроконтроллеров; - принципы конструирования отдельных цифровых узлов электронных приборов | «Б1.Д.В.2 Схемотехника» «Б1.Д.В.3 Цифровая схемотехника» «Б1.Д.В.4 Микропроцессорная техника» «Б1.Д.В.6 Сигнальные процессоры» «Б1.Д.В.8 Технические средства автоматизации и управления» «Б1.Д.В.11 Электропитание радиоэлектронной аппаратуры» «Б1.Д.В.12 Силовая электроника» «Б1.Д.В.Э.1.1 Электронные устройства автоматического регулирования», «Б1.Д.В.Э.1.2 Автоматические электронные устройства» | Перечень типовых вопросов и заданий, используемых на государственном экзамене, представлен в разделе 2. |
| ПК*-2: Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам | ПК*-2-В-1 Знает принципы обеспечения технических измерений ПК*-2-В-4 Знает методологические вопросы конструирования современной радиоэлектронной аппаратуры | Знать: - принципы обеспечения технических измерений; - методологические вопросы конструирования современной радиоэлектронной аппаратуры | «Б1.Д.В.1 Метрология, стандартизация и технические измерения» | Перечень типовых вопросов и заданий, используемых на государственном экзамене, представлен в разделе 2. |

Перечень компетенций, которые должны быть сформированы в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной программы на защите выпускной квалификационной работы

| Компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Показатели | Наименование дисциплины, участвующей в формировании соответствующей компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач | УК-1-В-1 Применяет философские основы познания и логического мышления, методы научного познания, в том числе методы системного анализа, для решения поставленных задач УК-1-В-2 Осуществляет критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников УК-1-В-3 Понимает основные закономерности и главные особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и философском контексте УК-1-В-4 Применяет методы сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и синтеза информации с использованием компьютерных технологий для решения поставленных задач УК-1-В-5 Формулирует и аргументирует выводы и суждения, в том числе с применением философского понятийного аппарата УК-1-В-6 Формулирует собственную гражданскую и мировоззренческую позицию с опорой на системный анализ философских взглядов и исторических закономерностей, процессов, явлений и событий | Уметь: - применять философские основы познания и логического мышления, методы научного познания, в том числе методы системного анализа, для решения поставленных задач; - осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; Владеть: - основными закономерностями и главными особенностями социально-исторического развития различных культур в этическом и философском контексте; - методами сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и синтеза информации с использованием компьютерных технологий для решения поставленных задач; - выводами и суждениями, в том числе с применением философского понятийного аппарата; - собственной гражданской и мировоззренческой позицией с опорой на системный анализ философских взглядов и исторических закономерностей, процессов, явлений и событий | «Б1.Д.Б.3 История (история России, всеобщая история)» «Б1.Д.Б.7 Философия» «Б1.Д.Б.9 Информатика» «Б2.П.В.П.2 Преддипломная практика» |
| УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений | УК-2-В-1 Понимает классическую структуру проекта с учетом оптимизации ресурсного обеспечения, способы представления проекта УК-2-В-2 Формулирует цели и задачи проекта, структурирует этапы процесса организации проектной деятельности УК-2-В-3 Применяет элементы анализа, планирования и оценки рисков для выбора оптимальной стратегии развития и обоснования устойчивости проекта УК-2-В-4 В рамках цели проекта опирается на правовые нормы основных отраслей российского законодательства при постановке целей и выборе оптимальных способов их достижения; обладает навыками использования нормативно-правовых ресурсов в разработке и реализации проектов | Уметь: - формулировать цели и задачи проекта, структурировать этапы процесса организации проектной деятельности; - применять элементы анализа, планирования и оценки рисков для выбора оптимальной стратегии развития и обоснования устойчивости проекта; - опираться на правовые нормы основных отраслей российского законодательства при постановке целей и выборе оптимальных способов их достижения; обладать навыками использования нормативно-правовых ресурсов в разработке и реализации проектов; Владеть: - классической структурой проекта с учетом оптимизации ресурсного обеспечения, способами представления проекта | «Б1.Д.Б.6 Право» «Б1.Д.Б.17 Основы экономики и финансовой грамотности» «Б1.Д.Б.18 Основы проектной деятельности» «Б2.П.В.П.2 Преддипломная практика» |
| УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде | УК-3-В-1 Понимает эффективность использования стратегии командного сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде УК-3-В-2 Генерирует идею, выбирает направление развития ее в проекте с учетом видовых характеристик и осуществляет социальное взаимодействие посредством распределения проектных ролей в команде | Уметь: - понимать эффективность использования стратегии командного сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде; - генерировать идею, выбирать направление развития ее в проекте с учетом видовых характеристик и осуществлять социальное взаимодействие посредством распределения проектных ролей в команде | «Б1.Д.Б.4 Социокультурная коммуникация» «Б1.Д.Б.16 Тайм-менеджмент» «Б1.Д.Б.18 Основы проектной деятельности» |
| УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) | УК-4-В-1 Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемый стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами УК-4-В-2 Ведет деловую коммуникацию в письменной и электронной форме, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках | Уметь: - выбирать на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемый стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами; - вести деловую коммуникацию в письменной и электронной форме, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языках | «Б1.Д.Б.1 Иностранный язык» «Б1.Д.Б.5 Русский язык и культура речи» «Б2.П.В.П.2 Преддипломная практика» |
| УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах | УК-5-В-1 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп УК-5-В-2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира, включая мировые религии, философские и этические учения УК-5-В-3 Конструктивно взаимодействует с людьми различных категорий с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции | Уметь: - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира, включая мировые религии, философские и этические учения; - конструктивно взаимодействовать с людьми различных категорий с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции | «Б1.Д.Б.3 История (история России, всеобщая история)» «Б1.Д.Б.4 Социокультурная коммуникация» «Б1.Д.Б.7 Философия» |
| УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни | УК-6-В-1 Понимает важность планирования целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда УК-6-В-2 Реализует намеченные цели с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда УК-6-В-3 Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков УК-6-В-4 Критически оценивает эффективность использования времени при решении поставленных задач | Уметь: - понимать важность планирования целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; - реализовывать намеченные цели с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда; - демонстрировать интерес к учебе и использовать предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков; - критически оценивать эффективность использования времени при решении поставленных задач | «Б1.Д.Б.16 Тайм-менеджмент» |
| УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности | УК-7-В-1 Соблюдает нормы здорового образа жизни, используя основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий на всех жизненных этапах развития личности УК-7-В-2 Выбирает рациональные способы и приемы профилактики профессиональных заболеваний, психофизического и нервноэмоционального утомления на рабочем месте | Уметь: - соблюдать нормы здорового образа жизни, используя основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий на всех жизненных этапах развития личности; - выбирать рациональные способы и приемы профилактики профессиональных заболеваний, психофизического и нервноэмоционального утомления на рабочем месте | «Б1.Д.Б.2 Физическая культура и спорт» «Б1.Д.В.Э.3 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» |
| УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов | УК-8-В-1 Формирует культуру безопасного и ответственного поведения в повседневной жизни и профессиональной деятельности, обеспечивая безопасные и/или комфортные условия жизнедеятельности, труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты УК-8-В-2 Использует приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов УК-8-В-3 Идентифицирует угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения для жизнедеятельности человека и природной среды УК-8-В-4 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов применяет методы защиты жизнедеятельности человека, принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях | Уметь: - формировать культуру безопасного и ответственного поведения, обеспечивая безопасные и/или комфортные условия труда на рабочем месте, в т.ч. с помощью средств защиты; - использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; - идентифицировать угрозы (опасности) природного и техногенного происхождения для жизнедеятельности человека; - в случае возникновения чрезвычайных ситуаций применяет методы защиты жизнедеятельности человека, принимает участие в спасательных и неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях | «Б1.Д.Б.13 Безопасность жизнедеятельности» «ФДТ.1 Правила устройства электроустановок и техника» |
| УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности | УК-9-В-1 Выявляет и обосновывает сущность, закономерности экономических процессов, осознает их природу и связь с другими процессами; понимает содержание и логику поведения экономических субъектов; использует полученные знания для формирования собственной оценки социально-экономических проблем и принятия аргументированных экономических решений в различных сферах жизнедеятельности УК-9-В-2 Взвешенно осуществляет выбор оптимального способа решения финансово-экономической задачи, с учетом интересов экономических субъектов, ресурсных ограничений, внешних и внутренних факторов УК-9-В-3 Понимает последствия принимаемых финансово-экономических решений в условиях сформировавшейся экономической культуры; способен, опираясь на принципы и методы экономического анализа, критически оценить свой выбор с учетом области жизнедеятельности | Уметь: - обосновывать сущность, закономерности экономических процессов, осознать их природу и связь с другими процессами; понимать содержание и логику поведения экономических субъектов; использовать полученные знания для формирования собственной оценки социально-экономических проблем и принятия аргументированных экономических решений в различных сферах жизнедеятельности; - осуществлять выбор оптимального способа решения финансово-экономической задачи, с учетом интересов экономических субъектов, ресурсных ограничений, внешних и внутренних факторов; - понимать последствия принимаемых финансово-экономических решений в условиях сформировавшейся экономической культуры; способен, опираясь на принципы и методы экономического анализа, критически оценить свой выбор с учетом области жизнедеятельности | «Б1.Д.Б.13 Основы экономики и финансовой грамотности» |
| УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности | УК-10-В-1 Понимает сущность экстремизма, терроризма, коррупции и осознает их негативные последствия в социальных, экономических и других процессах общества УК-10-В-2 Соблюдает нормы права и морали, применяет правовые нормы и предусмотренные законом меры по противодействию коррупционному поведению и нейтрализации коррупционных проявлений УК-10-В-3 Идентифицирует угрозы и проявления экстремизма, терроризма, способен противодействовать им в профессиональной деятельности | Уметь: - понимать сущность и различать формы коррупционного поведения, его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и иными условиями, его негативные последствия; - соблюдать нормы права и морали, применять предусмотренные законом меры к нейтрализации коррупционного поведения, правовые нормы о противодействии коррупционного поведения | «Б1.Д.Б.6 Право» «Б1.Д.Б.13 Безопасность жизнедеятельности» «Б2.П.В.П.2 Преддипломная практика» |
| ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности | ОПК-1-В-1 Знает фундаментальные законы природы и основные физические и математические законы ОПК-1-В-2 Знает основополагающие законы физики, химии и математики для решения инженерных задач в области физических основ электроники ОПК-1-В-3 Знает математические формулировки основных положений, законов и методов естественных наук, применяемых для решения связанных со случайными процессами в электронных устройствах инженерных задач ОПК-1-В-4 Знает законы электрических цепей, основные разновидности электрических цепей, основные процессы и явления в электрических цепях, разновидности электрических сигналов, основные способы представления электрических сигналов, свойства преобразования Фурье и Лапласа ОПК-1-В-5 Знает основополагающие законы физики, химии и математики для решения инженерных задач в области аналоговой и цифровой электроники ОПК-1-В-6 Знает основные положения, законы и методы естественных наук и математики, используемые для решения инженерных задач в области информационной техники ОПК-1-В-7 Знает базовые методы решения систем линейных алгебраических уравнений, методы решения нелинейных уравнений, способы обработки эмпирических данных, методы решения дифференциальных уравнений и способы визуализации результатов вычислений ОПК-1-В-8 Знает математические основы электродинамики и физические представления, лежащие в основе макроскопической электродинамики ОПК-1-В-9 Умеет применять физические законы и математически методы для решения задач теоретического и прикладного характера ОПК-1-В-10 Умеет использовать достижения естественных наук и математики при решении практических инженерных задач ОПК-1-В-11 Умеет применять физические законы и модели для объяснения природы случайных процессов в электронных устройствах ОПК-1-В-12 Умеет использовать знания и опыт расчетов из области физики и математики при проектировании элементов полупроводниковой электроники ОПК-1-В-13 Умеет решать задачи анализа электрических цепей во временной и частотной области, анализировать спектры электрических сигналов ОПК-1-В-14 Умеет использовать знания и умения, приобретенные при изучении физических основ электроники, при проектировании элементов аналоговой и цифровой электроники ОПК-1-В-15 Владеет навыками использования базовых положений естественных наук и математики при анализе и систематизации знаний ОПК-1-В-16 Владеет инструментами математического программного обеспечения для расчетов элементов аналоговой и цифровой электроники ОПК-1-В-17 Владеет методами анализа и расчета характеристик электрических цепей, методами анализа характеристик сигналов ОПК-1-В-18 Владеет базовыми навыками использования пакетов прикладных программ при проектировании отдельных узлов (аппаратов) промышленной электроники ОПК-1-В-19 Владеет базовыми навыками решения задач электродинамики при анализе и расчете характеристик радиолиний ОПК-1-В-20 Способен разрабатывать вычислительные модели для расчета параметров и характеристик отдельных узлов (аппаратов) промышленной электроники ОПК-1-В-21 Способен выбирать наиболее эффективные методы описания простейших структур излучения и распространения электромагнитных волн ОПК-1-В-22 Демонстрирует способность применять методы преобразования информации при решении профессиональных задач ОПК-1-В-23 Владеет навыками использования знаний физики и математики при выборе материалов электронной техники | Знать: - фундаментальные законы природы и основные физические и математические законы; - основополагающие законы физики, химии и математики для решения инженерных задач в области физических основ электроники, аналоговой и цифровой электроники, информационной техники; - математические формулировки основных положений, законов и методов естественных наук, применяемых для решения связанных со случайными процессами в электронных устройствах инженерных задач; - законы электрических цепей, основные разновидности электрических цепей, основные процессы и явления в электрических цепях, разновидности электрических сигналов, основные способы представления электрических сигналов, свойства преобразования Фурье и Лапласа; - организацию, принцип функционирования микропроцессорных устройств передачи и обработки информации; - методы решения систем линейных алгебраических уравнений, методы решения нелинейных уравнений, способы обработки эмпирических данных, методы решения дифференциальных уравнений и способы визуализации результатов вычислений; - математические основы электродинамики и физические представления, лежащие в основе макроскопической электродинамики Уметь: - использовать достижения естественных наук и математики при решении практических инженерных задач; - применять физические законы и модели для объяснения природы случайных процессов в электронных устройствах; - использовать знания и опыт расчетов из области физики и математики при проектировании элементов полупроводниковой электроники; - решать задачи анализа электрических цепей, частотных характеристик, анализировать резонансные явления, переходные процессы, спектры электрических сигналов; - использовать знания и опыт расчетов из области физических основ электроники при проектировании элементов аналоговой и цифровой электроник; - разрабатывать вычислительные модели для расчета параметров и характеристик отдельных узлов (аппаратов) технологических схем промышленной электроники; - выбирать наиболее эффективные методы решения типовых задач для описания простейших структур изучения и распространения электромагнитных волн; - применять методы передачи и обработки информации при решении профессиональных задач; Владеть: - навыками использования базовых положений естественных наук и математики при анализе и систематизации знаний; - инструментами математического программного обеспечения для расчетов элементов аналоговой и цифровой электроники, полупроводниковой электроники; - методами анализа и расчета характеристик электрических цепей, методами анализа характеристик сигналов; - базовыми навыками использования пакета прикладных программ MathCad для проектирования отдельных узлов (аппаратов) технологических схем промышленной электроники; - базовыми навыками решения задач анализа и расчета характеристик радиолиний, встречающихся в теории электродинамики; - навыками использования знаний физики и математики при выборе материалов электронной техники | «Б1.Д.Б.8 Математика» «Б1.Д.Б.10 Физика» «Б1.Д.Б.11 Химия «Б1.Д.Б.14 Физика конденсированного состояния» «Б1.Д.Б.19 Теория цепей и сигналов» «Б1.Д.Б.21 Физические основы электроники» «Б1.Д.Б.22 Материалы электронной техники» Б1.Д.Б.23 Электродинамика и распространение радиоволн «Б1.Д.Б.24 Основы аналоговой и цифровой электроники» «Б1.Д.Б.25 Математические средства в электронике» «Б1.Д.Б.26 Случайные процессы в электронных устройствах» «Б1.Д.Б.27 Основы информационной техники» «Б2.П.Б.У.1 Ознакомительная практика» |
| ОПК-2: Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и использовать основные приемы обработки и представления полученных данных | ОПК-2-В-1 Знает принципы организации и проведения экспериментальных исследований случайных процессов в электронных устройствах ОПК-2-В-2 Знает основные приемы обработки и представления экспериментальных данных ОПК-2-В-3 Знает простейшие физические и математические модели полупроводника для оценки его электрических свойств ОПК-2-В-4 Знает возможности специального инструментария, используемого при проведении эксперимента в области аналоговой и цифровой электроники ОПК-2-В-5 Знает соотношения между единицами измерения в системе СИ и единицами измерения с префиксами (микро-, милли- и так далее), табличный и графический приёмы представления результатов измерений ОПК-2-В-6 Знает элементы теории планирования эксперимента, способы аппроксимации и интерполяции эмпирических данных, методы представления результатов измерений с учетом возникающих погрешностей и заданной точности расчета ОПК-2-В-7 Знает методики сбора и анализа информации для составления аналитических обзоров и научно-технических отчетов ОПК-2-В-8 Умеет использовать метод статистики Ферми-Дирака для получения вольтамперной характеристики p-n перехода ОПК-2-В-9 Умеет наглядно представлять результаты проведенных экспериментальных исследований ОПК-2-В-10 Умеет оформлять, представлять и докладывать результаты экспериментальных исследований случайных процессов в электронных устройствах согласно установленным нормативным документам ОПК-2-В-11 Умеет самостоятельно проводить экспериментальные исследования с использованием программных средств схемотехнического моделирования ОПК-2-В-12 Умеет представлять результаты эксперимента в графической форме с помощью математического прикладного программного обеспечения ОПК-2-В-13 Владеет навыками самостоятельного проведения экспериментальных исследований и основными приемами обработки полученных данных ОПК-2-В-14 Владеет методиками организации и проведения экспериментальных исследований случайных процессов в электронных устройствах с применением современных методов и средств ОПК-2-В-15 Владеет основными приемами обработки результатов измерений, полученных при проведении эксперимента с проектируемым электронным устройством ОПК-2-В-16 Владеет графическими методами определения характеристик элементов и электрических цепей ОПК-2-В-17 Владеет навыками применения программных средств компьютерного моделирования p-n перехода для исследования его свойств в различных режимах ОПК-2-В-18 Владеет навыками проведения обработки эмпирических данных с использованием пакетов прикладных программ ОПК-2-В-19 Использует базовые навыки расчета электромагнитных полей и волн при разработке радиотехнических устройств различного назначения ОПК-2-В-20 Демонстрирует способность выбирать эффективные методы обработки эмпирических данных для расчета характеристик отдельных узлов (аппаратов) промышленной электроники ОПК-2-В-21 Демонстрирует способность осуществлять поиск и анализ информации в области электродинамики, представленной в различных отечественных и зарубежных источниках | Знать: - принципы организации и проведения экспериментальных исследований случайных процессов в электронных устройствах; - основные приемы обработки и представления экспериментальных данных; - простейшие физические и математические модели полупроводника для оценки его электрических свойств; - возможности специального инструментария, используемого при проведении эксперимента в области аналоговой и цифровой электроники; - соотношения между единицами измерения в системе СИ и единицами измерения с префиксами (?микро-?, ?милли-? и так далее), табличный и графический приёмы представления результатов измерений; Уметь: - использовать метод статистики Ферми-Дирака для получения вольтамперной характеристики p-n перехода; - наглядно представлять результаты проведенных экспериментальных исследований; - оформлять, представлять и докладывать результаты экспериментальных исследований случайных процессов в электронных устройствах согласно установленным нормативным документам; - самостоятельно проводить экспериментальные исследования с использованием виртуальной среды (Workbanch, Multisim); - вводить таблицы измеряемых величин в программную среду MathCad, строить экспериментальные графические зависимости мануальным способом и в программной среде MathCad; - выбирать эффективные методы проведения обработки эмпирических данных для расчета характеристик отдельных узлов (аппаратов) технологических схем промышленной электроники; - осуществлять поиск и анализ информации в области электродинамики, представленной в различных отечественных и зарубежных источниках разработки радиотехнических устройств различного назначения; Владеть: - навыками самостоятельного проведения экспериментальных исследований и основными приемами обработки полученных данных; - методиками организации и проведения экспериментальных исследований случайных процессов в электронных устройствах с применением современных методов и средств; - основными приемами обработки и представления полученных данных в результате проведенного эксперимента с проектируемым электронным элементом; - графическими методами определения характеристик элементов и электрических цепей; - навыками применения стандартных программных средств компьютерного моделирования p-n перехода для исследования его свойств в различных режимах; - навыками проведения обработки эмпирических данных с использованием пакета прикладных программ MathCad; - базовыми навыками расчетов электромагнитных полей и волн, необходимых при анализе информации для разработки радиотехнических устройств различного назначения; | «Б1.Д.Б.8 Математика» «Б1.Д.Б.10 Физика» «Б1.Д.Б.14 Физика конденсированного состояния» «Б1.Д.Б.15 Наноэлектроника» «Б1.Д.Б.19 Теория цепей и сигналов» «Б1.Д.Б.21 Физические основы электроники» Б1.Д.Б.23 Электродинамика и распространение радиоволн «Б1.Д.Б.24 Основы аналоговой и цифровой электроники» «Б1.Д.Б.25 Математические средства в электронике» «Б1.Д.Б.26 Случайные процессы в электронных устройствах» «Б1.Д.Б.27 Основы информационной техники» «Б2.П.Б.У.1 Ознакомительная практика» |
| ОПК-3: Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасности | ОПК-3-В-1 Применяет теоретические основы информатики при решении профессиональных задач ОПК-3-В-2 Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации из различных источников и баз данных ОПК-3-В-3 Понимает основные угрозы информационной безопасности и соблюдает основные требования защиты информации | Уметь: - применять теоретические основы информатики при решении профессиональных задач; - использовать информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации из различных источников и баз данных; - понимать основные угрозы информационной безопасности и соблюдает основные требования защиты информации | «Б1.Д.Б.9 Информатика» «Б1.Д.Б.20 Информационные технологии в электронике, радиотехнике и системах связи» «Б2.П.Б.У.1 Ознакомительная практика» |
| ОПК-4: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности | ОПК-4-В-1 Использует функциональные возможности текстовых редакторов при подготовке текстовых документов с учетом требований нормативной документации ОПК-4-В-2 Использует программные средства компьютерной графики при подготовке и редактировании электрических схем ОПК-4-В-3 Использует современные средства компьютерного моделирования при решении прикладных задач в области электроники ОПК-4-В-4 Применяет современные средства автоматизации проектирования для подготовки конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной документации | Уметь: -использовать программные средства для подготовки текстовых документов с учетом требований нормативной документации; - использовать программные средства компьютерной графики при подготовке и редактировании схем электрических цепей; - применять современные средства автоматизации проектирования для подготовки конструкторско-технологической документации с учетом требований нормативной документации | «Б1.Д.Б.9 Информатика» «Б1.Д.Б.12 Начертательная геометрия» «Б1.Д.Б.20 Информационные технологии в электронике, радиотехнике и системах связи» «Б2.П.Б.У.1 Ознакомительная практика» |
| ОПК-5: Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения | ОПК-5-В-1 Разрабатывает алгоритмы решения прикладных задач в области электроники с помощью компьютерных средств ОПК-5-В-2 Применяет навыки программирования на языке высокого уровня при решении профессиональных задач | Уметь: - применять программные средства обработки и представления информации в требуемом формате; - использовать современные средства компьютерного моделирования при решении профессиональных задач | «Б1.Д.Б.20 Информационные технологии в электронике, радиотехнике и системах связи» |
| ПК*-1: Способен выполнять расчет и проектирование электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения в соответствии с техническим заданием с использованием средств автоматизации проектирования | ПК*-1-В-1 Знает схемы типовых узлов источников питания ПК*-1-В-2 Знает основные параметры и характеристики аналоговых устройств ПК*-1-В-3 Знает функциональные схемы типовых элементов микропроцессорной техники и их основные характеристики ПК*-1-В-4 Знает стандартные методы, приемы и средства автоматизации проектирования электронных приборов, правила разработки технического задания ПК*-1-В-5 Знает принципы автоматизированного проектирования и конструирования отдельных аналоговых и цифровых блоков электронных устройств ПК*-1-В-6 Знает архитектуру и принципы функционирования микроконтроллеров ПК*-1-В-7 Знает архитектуру и принципы функционирования сигнальных процессоров и микроконтроллеров ПК*-1-В-8 Знает принципы конструирования отдельных цифровых узлов электронных приборов ПК*-1-В-9 Знает систему параметров и характеристик приёмопередающих электронных устройств ПК*-1-В-10 Умеет проводить оценочные расчеты характеристик аналоговых и цифровых электронных устройств средствами САПР ПК*-1-В-11 Умеет программировать цифровые электронные устройства на платформе микроконтроллеров ПК*-1-В-12 Умеет программировать цифровые электронные устройства на платформе сигнальных процессоров ПК*-1-В-13 Умеет проводить оценочные расчеты характеристик цифровых электронных устройств ПК*-1-В-14 Умеет обеспечить согласование входных и выходных параметров узлов источника питания между собой ПК*-1-В-15 Умеет выполнять экспериментальное исследование узлов и блоков аналоговых устройств ПК*-1-В-16 Умеет разрабатывать проектную и техническую документацию на микропроцессорные системы и оформлять завершенные проектные работы ПК*-1-В-17 Умеет проводить расчеты по проектированию электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения ПК*-1-В-18 Умеет планировать и выполнять расчеты узлов и блоков приёмопередающих электронных устройств ПК*-1-В-19 Владеет навыками разработки принципиальных и функциональных электрических схем и конструкций аналоговых и цифровых устройств в среде САПР ПК*-1-В-20 Владеет средствами и навыками разработки и отладки программного обеспечения для микроконтроллеров ПК*-1-В-21 Владеет навыками подготовки принципиальных и функциональных электрических схем, программного кода для цифровых устройств на платформе сигнальных процессоров ПК*-1-В-22 Владеет навыками подготовки принципиальных и функциональных электрических схем цифровых устройств ПК*-1-В-23 Владеет методами расчёта узлов источников питания ПК*-1-В-24 Владеет навыками работы с отладочными программными средствами при составлении прикладных программ на ассемблере и их отладке ПК*-1-В-25 Владеет навыками оформления проектной документации в соответствии со стандартами и техническими регламентами, навыками работы с использованием средств автоматизации проектирования ПК*-1-В-26 Владеет методикой расчетов приёмопередающих электронных устройств ПК*-1-В-27 Демонстрирует способность аргументированно выбирать элементную базу при проектировании электронных приборов, схем и устройств с учетом экономической целесообразности ПК*-1-В-28 Применяет средства автоматизации проектирования при оптимизации параметров проектируемого электронного устройства ПК*-1-В-29 Выполняет проектирование узла электронной системы и расчет параметров элементов схемы в соответствии с техническим заданием | Знать: - схемы типовых узлов источников питания; - основные параметры и характеристики аналоговых устройств; - функциональные схемы типовых элементов микропроцессорной техники и их основные характеристики; - стандартные методы, приемы и средства автоматизации проектирования электронных приборов, правила разработки технического задания; - принципы автоматизированного проектирования и конструирования отдельных аналоговых и цифровых блоков электронных устройств; - архитектуру и принципы функционирования сигнальных процессоров и микроконтроллеров, конструирования отдельных цифровых узлов электронных приборов; - систему параметров и характеристик приёмопередающих электронных устройств; Уметь: - проводить оценочные расчеты характеристик аналоговых и цифровых электронных устройств средствами САПР; - программировать цифровые электронные устройства на платформах микроконтроллеров и сигнальных процессоров; - проводить оценочные расчеты характеристик цифровых электронных устройств; - состыковать узлы источников питания между собой; - выполнять экспериментальное исследование узлов и блоков аналоговых устройств; - разрабатывать проектную и техническую документацию на микропроцессорные системы и оформлять завершенные проектные работы; - проводить расчеты по проектированию электронных приборов, схем и устройств различного функционального назначения; - планировать и выполнять расчеты узлов и блоков приёмопередающих электронных устройств; - применять средства автоматизации проектирования при оптимизации параметров проектируемого электронного устройства; - выполнять проектирование узла электронной системы и расчет параметров элементов схемы в соответствии с техническим заданием; Владеть: - навыками разработки принципиальных и функциональных электрических схем и конструкций аналоговых и цифровых устройств в среде САПР; - средствами и навыками разработки и отладки программного обеспечения для микроконтроллеров; - навыками подготовки принципиальных и функциональных электрических схем, программного кода для цифровых устройств на платформе сигнальных процессоров; - навыками подготовки принципиальных и функциональных электрических схем цифровых устройств; - методами расчёта узлов источников питания; - навыками работы с отладочными программными средствами при составлении прикладных программ на ассемблере и их отладке; - навыками оформления проектной документации в соответствии со стандартами и техническими регламентами, навыками работы с использованием средств автоматизации проектирования; - методикой расчетов приёмопередающих электронных устройств; - способностью аргументированно выбирать элементную базу при проектировании электронных приборов, схем и устройств с учетом экономической целесообразности; | «Б1.Д.В.2 Схемотехника» «Б1.Д.В.3 Цифровая схемотехника» «Б1.Д.В.4 Микропроцессорная техника» «Б1.Д.В.5 Отладочные средства микропроцессорных систем» «Б1.Д.В.6 Сигнальные процессоры» «Б1.Д.В.7 Информационно-измерительные и управляющие» «Б1.Д.В.8 Технические средства автоматизации и управления» «Б1.Д.В.9 Основы автоматизации проектирования» «Б1.Д.В.11 Электропитание радиоэлектронной аппаратуры» «Б1.Д.В.12 Силовая электроника» «Б1.Д.В.13 Электромеханические устройства электронных систем» «Б1.Д.В.Э.1.1 Электронные устройства автоматического регулирования» «Б1.Д.В.Э.1.2 Автоматические электронные устройства» «Б1.Д.В.Э.2.1 Автоматические электронные устройства» «Б1.Д.В.Э.2.2 Системы передачи информации» «Б2.П.В.П.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика» «Б2.П.В.П.2 Преддипломная практика» «ФДТ.1 Правила устройства электроустановок и техника» |
| ПК*-2: Способен осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам | ПК*-2-В-1 Знает принципы обеспечения технических измерений ПК*-2-В-2 Знает методы и средства обеспечения сертификации и стандартизации продукции в процессе проектирования систем промышленной электроники ПК*-2-В-3 Знает требования нормативно-технической документации метрологического и информационно-измерительного характера при разработке проектов устройств промышленной электроники ПК*-2-В-4 Знает методологические вопросы конструирования современной радиоэлектронной аппаратуры ПК*-2-В-5 Знает основы проектирования электронных устройств и формы представления результатов проектирования в соответствии со стандартами и техническими условиями ПК*-2-В-6 Умеет осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов документальным требованиям надежности, устойчивости к воздействию окружающей среды, электромагнитной совместимости и технологичности ПК*-2-В-7 Использует принципы системного подхода в области метрологического обеспечения и контроля разрабатываемых проектов ПК*-2-В-8 Владеет современными техническими методами и средствами обеспечения метрологического контроля и технических измерений в ходе разработки проектов промышленной электроники ПК*-2-В-9 Владеет навыками оформления проектной документации в соответствии со стандартами и техническими регламентами | Знать: - принципы обеспечения технических измерений; - методы и средства обеспечения сертификации и стандартизации продукции в процессе проектирования систем промышленной электроники; - требования нормативно-технической документации метрологического и информационно-измерительного характера при разработке проектов устройств промышленной электроники; - требования нормативно-технической документации метрологического и информационно-измерительного характера при разработке проектов устройств промышленной электроники; - методологические вопросы конструирования современной радиоэлектронной аппаратуры; - основы проектирования электронных устройств и формы представления результатов проектирования в соответствии со стандартами и техническими условиями; Уметь: - осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проектов документальным требованиям надежности, устойчивости к воздействию окружающей среды, электромагнитной совместимости и технологичности; - использовать принципы системного подхода в области метрологического обеспечения и контроля разрабатываемых проектов; Владеть: - современными техническими методами и средствами обеспечения метрологического контроля и технических измерений в ходе разработки проектов промышленной электроники; - навыками оформления проектной документации в соответствии со стандартами и техническими регламентами | «Б1.Д.В.1 Метрология, стандартизация и технические измерения» «Б1.Д.В.10 Основы проектирования и конструирования» «Б2.П.В.П.1 Технологическая (проектно-технологическая) практика» «Б2.П.В.П.2 Преддипломная практика» |

- Раздел 2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы

«Б1.Д.Б.19 Теория цепей и сигналов»

- Спектр АМ - колебаний с тональной модуляцией и произвольным законом модуляции. Энергетические соотношения между информационной составляющей и несущей АМ – колебания.

- Спектр колебаний  с угловой тональной модуляцией с малыми значениями девиации

- Спектр колебаний  с угловой модуляцией. Определение основной полосы спектра.

- Дать характеристику АИМ – сигналу. Спектр АИМ сигнала.

- Дать характеристику ЧИМ – сигналу. Спектр ЧИМ сигнала.

- Дать характеристику ФИМ – сигналу. Спектр ФИМ сигнала.

«Б1.Д.Б.21 Физические основы электроники»

- Модель взаимосвязи атомов полупроводников типа Si и Ge. Применение зонной теории к описанию полупроводников. Статистика Ферми-Дирака и ее применение для определения собственных носителей: электронов и дырок.

- Влияние примесей полупроводника на образование основных носителей. Применение зонной теории и статистики Ферми-Дирака для оценки концентрации основных носителей в зоне проводимости и в валентной зоне.

- Физические процессы, протекающие в зоне контакта полупроводников с донорной и акцепторной примесями. Барьерный потенциал. Применение упрощенных выражений Ферми-Дирака для оценки концентрации неосновных носителей. Определение диффузионного (теплового) тока.

- Физические процессы, протекающие в области p-n перехода, при приложении внешнего напряжения. Оценка приращений неосновных носителей и напряжения в области p-n перехода при приложении внешнего напряжения. Получение вольтамперной характеристики p-n перехода.

- Типы пробоев p-n перехода и их характеристика. Использование свойств пробоев для создания туннельных диодов и стабилитронов. Условия формирования тока пробоя в стабилитроне. Определение внутреннего сопротивления стабилитрона переменному току. Эквивалентная схема стабилитрона.

- Диффузионная емкость p-n перехода и ее определение. Эквивалентная схема выпрямительного диода с учетом диффузионной емкости и  ее влияние на прохождение тока через диод.

- Барьерная емкость p-n перехода ее определение. Использование свойств барьерной емкости для создания варикапов.

- Физика свойств фото- и светоэффектов в атомной структуре. Формирование фототока в p-n переходе и его взаимодействие с собственным током p-n перехода. Связь фототока в фотодиоде со световым потоком и длиной световой волны. Формирование эффекта светового излучения в светодиодах.

«Б1.Д.Б.22 Материалы электронной техники»

- Классификация диэлектрических материалов по свойствам и техническому назначению. Материалы на основе высокомолекулярных веществ. Композиционные пластмассы. Основные свойства и применение в электронной технике.

- Классификация магнитных материалов по свойствам и техническому назначению. Магнитномягкие материалы. Магнитнотвердые материалы. Магнитные материалы специализированного назначения. Основные свойства и применение в электронной технике.

- Классификация полупроводниковых материалов по свойствам и техническому назначению. Простые полупроводники. Основные свойства и применение в электронной технике. Полупроводниковые химические соединения и многофазные материалы. Основные свойства и применение в электронной технике.

«Б1.Д.Б.23 Электродинамика и распространение радиоволн»

- Уравнения Максвелла и материальные уравнения.

- Вектор и теорема Пойнтинга.

- Элементарный электрический диполь. Вектор Герца диполя.

- Элементарный магнитный диполь.

- Поле элементарного электрического вибратора. Пространственно -частотное представление поля. Ближняя зона. Дальняя зона.

- Излучение элементарного магнитного вибратора.

- Поляризация электромагнитных волн.

«Б1.Д.Б.24 Основы аналоговой и цифровой электроники»

- Полупроводниковые диоды.

- Биполярные транзисторы.

- Тиристоры.

- Полевые транзисторы с управляющим переходом.

- МДП-транзисторы.

- Полупроводниковые излучатели и фотоприемники.

- Элементы интегральных микросхем

«Б1.Д.В.1 Метрология, стандартизация и технические измерения»

- Постулаты метрологии. Единицы физических величин. Международная система единиц SI. Передача размера единиц физических величин.

- Основные этапы процесса измерения. Основное уравнение измерений

- Классификация измерений. Шкалы измерений. Методы измерения

- Погрешность результата измерения. Классификация погрешностей измерений. Принципы оценивания погрешностей. Систематические и случайные погрешности.

- Средства измерений (СИ), их классификация и свойства. Шкалы средств измерений. Погрешности СИ. Метрологические характеристики СИ. Класс точности СИ.

- Нормирование метрологических характеристик. Методы повышения точности СИ. Выбор СИ

- Обработка результатов измерения (прямые и косвенные измерения. однократные и многократные измерения). Суммирование погрешностей.

«Б1.Д.В.2 Схемотехника»

- Одиночные усилительные каскады.

- Усилители постоянного и переменного тока.

- Интегральные ОУ и схемы с их использованием.

- Теория обратных связей.

- Избирательные RC и LC – схемы.

- Стабилизаторы напряжения и тока.

- Линейно-импульсные схемы на интегральных ОУ, компараторах и таймерах.

- Транзисторные и диодные ключевые схемы.

- Логические интегральные схемы.

«Б1.Д.В.3 Цифровая схемотехника»

- Основные схемотехнические структуры для интегральной электроники.

- Понятие алгебры логики. Логические функции. Минимизация логических зависимостей.

- Комбинационные элементы и узлы.

- Полупроводниковые запоминающие устройства.

- Автоматы с памятью. Автоматы Мура и Мили. Способы описания автоматов.

- Аппаратная реализация автоматов.

«Б1.Д.В.4 Микропроцессорная техника»

- ЦАП и АЦП.

- Типовые передаточные функции и погрешности.

- КАМ сигналы.

- Модуляция и демодуляция КАМ сигналов.

- Определение порогов разрешающей способности демодуляторов КАМ сигналов.

«Б1.Д.В.6 Сигнальные процессоры»

- Основы архитектуры и особенности архитектуры сигнальных процессоров и сигнальных микроконтроллеров.

- Типовые задачи сигнальных процессоров и сигнальных микроконтроллеров.

- Драйверы обмена с аудиокодеком и с модулями АЦП и ШИМ.

«Б1.Д.В.8 Технические средства автоматизации и управления»

- Аппаратные и программные средства систем промышленной автоматизации (общие сведения).

- Интерфейсы ввода-вывода данных.

- Общие характеристики датчиков производственных параметров.

- Модули дискретного ввода-вывода: назначение, основные характеристики.

«Б1.Д.В.11 Электропитание радиоэлектронной аппаратуры»

- Типовая функциональная схема регулятора напряжения повышающего типа.

- Типовая функциональная схема регулятора напряжения инвертирующего типа.

- Трехфазный управляемый выпрямитель с нулевым выводом.

- Мостовой трехфазный управляемый выпрямитель.

- Низкочастотные трансформаторы напряжения.

- Импульсные трансформаторы напряжения.

«Б1.Д.В.12 Силовая электроника»

- 3х-фазный мостовой управляемый выпрямитель. Временные диаграммы работы с различными типами нагрузки. Основные характеристики.

- Двух-полупериодный управляемый выпрямитель со средней точкой. Временные диаграммы работы с различными типами нагрузки. Основные  характеристики.

- Двух-полупериодный мостовой управляемый выпрямитель. Временные диаграммы работы с различными типами нагрузки. Основные характеристики

- Мостовой однофазный автономный инвертор тока. Функциональная схема и временные диаграммы работы.

- Мостовой однофазный автономный инвертор напряжения. Функциональная схема и временные диаграммы работы.

- Мостовые однофазные резонансные инверторы. Разновидности функциональных схем и временные диаграммы работы.

«Б1.Д.В.Э.1.1 Электронные устройства автоматического регулирования», «Б1.Д.В.Э.1.2 Автоматические электронные устройства»

- Типовые динамические звенья и их операторные, временные и частотные характеристики.

- Характеристики разомкнутой и замкнутой САУ.

- Устойчивость САУ.

- Методы коррекции САУ.

Комплексные практические задания - задачи, входящие в экзаменационные билеты:

- Вариант №1

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В(на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  | Напряжение ~UП1, В | Ток ~IП1, А |  | Напряжение =UП2, В |  | Rt(tmin), Ом |  | Rt(tmax), Ом | Граничная частота спектра fГР,Гц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 510 |  | 380 | 800 |  | - |  | - |  | - | 1 |  |
| Погреш. датчиков |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  | Число разрядов АЦП, n |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |
| 0,001 |  | 5 |  |  | 100 |  | 8 |  | 0,008 |  |  |  |

- Вариант №2

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  | Напряжение ~UП1,В | Ток ~IП1, А |  | Напряжение =UП2, В |  | Rt(tmin), Ом |  | Rt(tmax), Ом | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | - |  | 220 | 1100 |  | 36 |  | - |  | - | 1,2 |  |
| Погреш. датчиков |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  | Число разрядов АЦП, n |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |
| 0,001 |  | 6 |  |  | 80 |  | 10 |  | 0,0075 |  |  |  |

- Вариант №3

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  | Напряжение ~UП1, В | Ток ~IП1, А |  | Напряжение =UП2, В |  | Rt(tmin), Ом |  | Rt(tmax), Ом | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | - |  | - | 900 |  | 24 |  | 50 |  | 60 | 1,4 |  |
| Погреш. датчиков |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  | Число разрядов АЦП, n |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |
| 0,002 |  | 7 |  |  | 60 |  | 8 |  | 0,007 |  |  |  |

- Вариант №4

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 560 |  |  | - |  | 1200 |  |  | 12 |  |  | - |  |  | - |  | 1,6 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,002 |  |  | 5 |  |  |  |  | 90 |  |  | 10 |  |  | 0,0065 |  |  |  |  |  |

- Вариант №5

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 620 |  |  | 380 |  | - |  |  | - |  |  | 60 |  |  | 80 |  | 1,8 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,0025 |  |  | 6 |  |  |  |  | 70 |  |  | 8 |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |

- Вариант №6

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | - |  |  | 220 |  | - |  |  | 36 |  |  | 55 |  |  | 70 |  | 1 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,0015 |  |  | 7 |  |  |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |

- Вариант №7

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 560 |  |  | 380 |  | 700 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,002 |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 |  |  | 8 |  |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |

- Вариант №8

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | - |  |  | 220 |  | 1200 |  |  | 24 |  |  | - |  |  | - |  | 1,2 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,0015 |  |  | 6 |  |  |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |

- Вариант №9

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | - |  |  | - |  | 900 |  |  | 36 |  |  | 45 |  |  | 60 |  | 1,4 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,002 |  |  | 7 |  |  |  |  | 60 |  |  | 8 |  |  | 0,0065 |  |  |  |  |  |

- Вариант №10

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 560 |  |  | - |  | 1400 |  |  | 12 |  |  | - |  |  | - |  | 1,6 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,005 |  |  | 5 |  |  |  |  | 90 |  |  | 10 |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |

- Вариант №11

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 680 |  |  | 380 |  | - |  |  | - |  |  | 60 |  |  | 90 |  | 1,8 |  |
| Погреш. датчиков DUДi, мВ |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,001 |  |  | 6 |  |  |  |  | 70 |  |  | 8 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |

- Вариант №12

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | - |  |  | 220 |  | - |  |  | 36 |  |  | 50 |  |  | 75 |  | 1 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,001 |  |  | 7 |  |  |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |

- Вариант №13

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 470 |  |  | - |  | 1300 |  |  | - |  |  | 45 |  |  | 65 |  | 1,5 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,002 |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 |  |  | 8 |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |

- Вариант №14

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 510 |  |  | 380 |  | 800 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,002 |  |  | 6 |  |  |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 0,0065 |  |  |  |  |  |

- Вариант №15

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | - |  |  | 220 |  | 1100 |  |  | 36 |  |  | - |  |  | - |  | 1,2 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,0025 |  |  | 7 |  |  |  |  | 60 |  |  | 8 |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |

- Вариант №16

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | - |  |  | - |  | 900 |  |  | 24 |  |  | 50 |  |  | 60 |  | 1,4 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,0015 |  |  | 5 |  |  |  |  | 90 |  |  | 10 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |

- Вариант №17

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | 560 |  |  | - |  | 1200 |  |  | 12 |  |  | - |  |  | - |  | 1,6 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,002 |  |  | 6 |  |  |  |  | 70 |  |  | 8 |  |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |

- Вариант №18

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | 620 |  |  | 380 |  | - |  |  | - |  |  | 60 |  |  | 80 |  | 1,8 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,0015 |  |  | 7 |  |  |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |

- Вариант №19

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 |  | - |  |  | 220 |  | - |  |  | 36 |  |  | 55 |  |  | 70 |  | 1 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,002 |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 |  |  | 8 |  |  | 0,0065 |  |  |  |  |  |

- Вариант №20

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | 560 |  |  | 380 |  | 700 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,005 |  |  | 6 |  |  |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |

- Вариант №21

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | - |  |  | 220 |  | 1200 |  |  | 24 |  |  | - |  |  | - |  | 1,2 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,001 |  |  | 7 |  |  |  |  | 60 |  |  | 8 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |

- Вариант №22

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | - |  |  | - |  | 900 |  |  | 36 |  |  | 45 |  |  | 60 |  | 1,4 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,001 |  |  | 5 |  |  |  |  | 90 |  |  | 10 |  |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |

- Вариант №23

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 |  | 560 |  |  | - |  | 1400 |  |  | 12 |  |  | - |  |  | - |  | 1,6 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,002 |  |  | 6 |  |  |  |  | 70 |  |  | 8 |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |

- Вариант №24

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 |  | 680 |  |  | 380 |  | - |  |  | - |  |  | 60 |  |  | 90 |  | 1,8 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,002 |  |  | 7 |  |  |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 0,0065 |  |  |  |  |  |

- Вариант №25

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |  | - |  |  | 220 |  | - |  |  | 36 |  |  | 50 |  |  | 75 |  | 1 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,0025 |  |  | 5 |  |  |  |  | 100 |  |  | 8 |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |

- Вариант №26

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 |  | 470 |  |  | - |  | 1300 |  |  | - |  |  | 45 |  |  | 65 |  | 1,5 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,0015 |  |  | 6 |  |  |  |  | 80 |  |  | 10 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |

- Вариант №27

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 |  | 560 |  |  | 380 |  | 700 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,002 |  |  | 5 |  |  |  |  | 60 |  |  | 8 |  |  | 0,0075 |  |  |  |  |  |

- Вариант №28

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 |  | - |  |  | 220 |  | 1200 |  |  | 24 |  |  | - |  |  | - |  | 1,2 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,0015 |  |  | 6 |  |  |  |  | 90 |  |  | 10 |  |  | 0,007 |  |  |  |  |  |

- Вариант №29

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 |  | - |  |  | - |  | 900 |  |  | 36 |  |  | 45 |  |  | 60 |  | 1,4 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,002 |  |  | 7 |  |  |  |  | 70 |  |  | 8 |  |  | 0,0065 |  |  |  |  |  |

- Вариант №30

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | 560 |  |  | - |  | 1400 |  |  | 12 |  |  | - |  |  | - |  | 1,6 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,005 |  |  | 5 |  |  |  |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |

- Вариант №31

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | - |  |  | 220 |  | 1200 |  |  | 24 |  |  | - |  |  | - |  | 1,2 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,001 |  |  | 7 |  |  |  |  | 60 |  |  | 8 |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |

- Вариант №32

Составить функциональную схему узла ИУС на основе ОЭВМ серии 1816. Определить предельную погрешность каждого канала.

Исходные данные:

Ест=9 В (на основе Д818Е с дрейфом – 0,0001 В/град);

Iст= 20 мА (на основе Д818Е);

коэффициент передачи трансформатора тока 0,001, частота 50 Гц, сопротивление шунта 0,5 Ом;

коэффициент передачи трансформатора напряжения 0,01, частота 50 Гц;

входное напряжение АЦП: 0…10В.

| Номер варианта | Датчик угла Ra, Ом |  |  | Напряжение ~UП1, В |  | Ток ~IП1, А |  |  | Напряжение =UП2, В |  |  | Rt(tmin), Ом |  |  | Rt(tmax), Ом |  | Граничная частота спектра fГР, Гц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | - |  |  | - |  | 900 |  |  | 36 |  |  | 45 |  |  | 60 |  | 1,4 |  |
| Погреш. датчиков |  |  | Дрейф нуля VОУi, мкВ/град |  |  |  |  | Диапазон температуры Dt°, град |  |  | Число разрядов АЦП, n |  |  | Погреш. интерполяции мкЭВМ dинтерп. |  |  |  |  |  |
| 0,002 |  |  | 7 |  |  |  |  | 60 |  |  | 8 |  |  | 0,0065 |  |  |  |  |  |

Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальными, отвечать современному состоянию и перспективам развития науки и техники. При подборе тематики выпускных квалификационных работ особое внимание должно уделяться их реальности, то есть возможности полного или частичного использования организациями, по заданиям и в интересах которых они разрабатываются. Уровень сложности выпускной квалификационной работы должен удовлетворять требованиям ФГОС  ВО к ВКР.

В качестве темы проектной работы может быть разработка:

- приборов и устройств промышленной автоматики;

- информационно-измерительной техники, в том числе систем мониторинга окружающей среды, телеметрических систем;

- технологического оборудования для их производства, ремонта, поверки;

- источников вторичного электропитания;

- лабораторных установок для обеспечения учебного процесса по специальности.

Например:

- «Разработка средств автоматики для системы автономного теплоснабжения»;

- «Разработка ограничителя грузоподъемности автомобильных кранов»;

- «Разработка системы сбора и анализа информации о состоянии масляного слоя в подшипниках скольжения»;

- «Разработка телеметрической системы для зернохранилищ»;

- «Разработка прибора для измерения концентрации сероводорода»;

- «Разработка средств сопряжения сверлильного станка-автомата с комплексом средств проектирования печатных плат»;

- «Разработка программатора ПЗУ и ПЛИС»;

- «Разработка средств комплексной отладки микропроцессорных систем»;

- «Разработка установки автоматизированной поверки счетчиков электроэнергии»;

- «Разработка агрегатов бесперебойного электропитания»;

- «Разработки лабораторной установки для исследования систем контроля и управления на базе микроконтроллеров».

При определении темы выпускной квалификационной работы приоритет должен отдаваться темам, в которых предполагается использование компьютерных технологий как при проектировании и моделировании, так и в качестве специализированных устройств цифровой обработки информации и управления.

Не допускаются к разработке темы, основу которых составляют поверочные расчеты или технические описания заимствованных проектных решений, применяемых в практике промышленной электроники.

Обучающимся может быть предложена системная, комплексная работа, в которой они выполняют отдельные этапы, относящиеся к различным аспектам или уровням выпускной квалификационной работы.

Один обучающийся выполняет системотехническое проектирование сложного объекта, а другие обучающиеся разрабатывают отдельные устройства системы, включая детальный расчет и обоснование принципиальных схем, разработку конструкций, алгоритмов, составление программ.

В работе с использованием микропроцессорной техники, требующей специализации как минимум, в двух областях, один обучающийся выполняет разработку аппаратных средств, а другой – разработку программно-алгоритмического обеспечения.

Оценивание ответа на государственном экзамене (пример)

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Полнота ответов на вопросы, уровень теоретических знаний; 2. Уровень профессиональных умений и навыков; 3. Правильность и последовательность изложения ответа; 4. Правильность и полнота ответов на вопросы членов гэк; 5. Изложение ответа грамотным профессиональным языком. | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на вопросы в билете, продемонстрированы знания, умения и/или опыт профессиональной деятельности в полном объеме. Студент достаточно глубоко осмысливает и объясняет закономерности, самостоятельно и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. |
| Хорошо |  | Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на вопросы в билете, продемонстрированы знания, умения и/или опыт профессиональной деятельности в полном объеме. Студент достаточно глубоко осмысливает и объясняет закономерности, самостоятельно и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные теоретические задания с небольшими неточностями. |
| Удовлетворительно |  | Дан ответ, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия поставленных вопросов, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении теоретических заданий. |
| Неудовлетворительно |  | Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, характеризующийся незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение теоретических заданий не выполнено. |

Оценивание выпускной квалификационной работы (пример)

| 4-балльная шкала | Показатели | Критерии |
| --- | --- | --- |
| Отлично | 1. Теоретическая и практическая значимость работы, ее новизна; 2. Самостоятельное выполнение работы; 3. Уровень подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач; 4. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных идей, предложений и рекомендаций; 5. Правильность и полнота ответов на вопросы членов комиссии. | ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, содержательный анализ практического материала, характеризуется логичным изложением материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями; ВКР оценена на «отлично» руководителем и/или рецензентом. |
| Хорошо |  | ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ практического материала; характеризуется в целом последовательным изложением материала; выводы по работе носят правильный, но не вполне развернутый характер; при защите обучающийся в целом показывает знания в определенной области, умеет опираться на данные своего исследования, вносит свои рекомендации; во время доклада, обучающийся без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы; ВКР оценена положительно руководителем и/или рецензентом. |
| Удовлетворительно |  | ВКР носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу и базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором; в работе просматривается непоследовательность изложения материала, представлены недостаточно обоснованные утверждения; в отзывах руководителя и/или рецензента имеются замечания по содержанию работы и методики анализа; при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов определенной области, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. |
| Неудовлетворительно |  | ВКР не носит исследовательского характера, не содержит практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях ОГУ; не имеет выводов либо они носят декларативный характер; в отзывах руководителя и/или рецензента имеются замечания по содержанию работы и методики анализа; при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. |

- Раздел 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы

Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам, включающим один  теоретический вопрос по объему одной темы двухчасовой лекции из базовой, вариативной части и дисциплины по выбору и одну комплексную задачу. Количество билетов должно превышать количество экзаменуемых не менее чем на 10%. Для подготовки к ответу отводится не более 4 часов (междисциплинарный экзамен).

Для контроля объективности оценки знаний экзаменуемых на экзамене могут присутствовать должностные лица от руководящего состава университета и деканата. Вмешательство должностных лиц, контролирующих проведение экзамена, в действия экзаменатора не допускается. Замечания и указания производятся по окончании экзамена и подведения итогов.

Сдача государственного экзамена оформляется отдельным протоколом. Протоколы заседаний комиссии подписываются председателем, членами экзаменационной комиссии  и секретарем.

Защита ВКР происходит на заседании ГЭК, на защиту отводится до 30 минут, включает доклад обучающегося, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа выпускника на защите ВКР.