Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра электро- и теплоэнергетики

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.В.ДВ.2.1 Энергосбережение в энергетике»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

(код и наименование направления подготовки)

Электроснабжение

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2022

- 1 Общие рекомендации по изучению дисциплины

Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».

В результате освоения дисциплины студент получит знания в области энергосбережения в энергетике.

Перед преподавателем стоят следующие задачи:

- познакомить студента с основными законами в области энергосбережения в Российской Федерации;

- познакомить студента с основами энергосбережения;

- познакомить студента с основными видами энергосберегающих технологий;

- познакомить студентов с современным состоянием науки и техники в области энергосберегающего оборудования;

- научить студентов грамотно выполнять расчеты по внедрению энергосберегающего оборудования;

- научить студента разрабатывать и внедрять энергосберегающие мероприятия;

- научить студента применять знания в области энергосбережения и выполнять поверочные расчеты по оценке экономической эффективности внедрения энергосберегающего оборудования.

- 2 Рекомендации по изучению теоретического материала

Во время проведения лекции обеспечивается формирование системы знаний по учебной дисциплине, которая выражается в изложении научного материала, в формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм организации учебного процесса.

На лекциях выдаются скомпилированный преподавателем из разных источников материал, который сопровождается пояснением и указанием источников, где можно самостоятельно изучить предложенную тему.

В случае пропуска студентом занятий, он должен самостоятельно из рекомендованного списка литературы изучить пропущенную им тему.

Во время проведения лекций, отводится время для развития активного диалога со студентами для формирования самостоятельной точки зрения, объяснения непонятных моментов и иных вопросов, которые возникли у студента во время проведения лекционного занятия.

Для освоения программы курса студент использует литературу [5.1.1] –[5.1.3], [5.2.1] - [5.2.3].

- 3 Рекомендации к выполнению лабораторных занятий

Лабораторная работа является видом учебного занятия, способствующего формированию у студентов практических навыков по дисциплине (модулю), закреплению теоретических знаний, развитию творческого мышления и инициативы.

На лабораторных занятиях студент выполняет следующие эксперименты:

- изучение АСКУЭ с передачей информации от счетчиков электрической энергии;

- измерение параметров режима и показателей качества электрической энергии в трехфазной сети с помощью анализатора AR.5;

- уменьшение потерь активной мощности  в распределительной электрической  сети с односторонним питанием;

- уменьшение электрической мощности, потребляемой асинхронным двигателем насосной и вентиляционной системы;

- уменьшение удельного энергопотребления системы электрического освещения путем замены лампы накаливания люминесцентной или светодиодной лампой.

Для подготовки к выполнению лабораторных работ студенты используют литературу [5.2.1].

Отчет по лабораторной работе содержит:

- титульный лист;

- цель работы;

- задание;

- теоретическую часть (если есть необходимость описания математических зависимостей измеряемых величин);

- практическую часть (полученные в ходе непосредственного выполнения эксперимента);

- выводы и приложения (при необходимости);

- список использованных источников.

- 4 Рекомендации к подготовке к рубежному контролю

Контроль проводится на занятиях, приходящихся на недели рубежного контроля или экзаменационной сессии.

Студент должен в течении этого времени предоставить необходимый материал, который преподаватель оговорил во время первого занятия семестра. Видом контроля могут быть необходимое количество выполненных заданий, прохождения тестирования в автоматизированных электронных системах.

При оценке выполнения рубежного контроля учитываются глубина знаний теоретических знаний и самостоятельно проработанного материала, культура речи, система письменного изложения пройденного материала. Особое внимание обращается на умение самостоятельно критически мыслить, аргументировано обосновывать выводы и предложения.

5 Основная литература

- 5.1 Основная литература

- 5.1.1 Комплексная автоматизация в энергосбережении : учебное пособие / Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев, А. Е. Сорокин, А. А. Шинелёв. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 312 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-011982-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1044485.

- 5.1.2 Стрельников, Н. А. Энергосбережение : учебник / Н. А. Стрельников. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 176 с. - (Учебники НГТУ). - ISBN 978-5-7782-2408-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/463715. – Режим доступа: по подписке.

- 5.1.3 Митрофанов, С. В. Энергосбережение в энергетике [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профили Электроснабжение, Электрические станции / С. В. Митрофанов, О. И. Кильметьева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 26718 Kb). - Оренбург : Университет, 2015. -Adobe Acrobat Reader 6.0 - ISBN 978-5-7410-1371-7.

- 5.2 Дополнительная литература

- 5.2.1 Митрофанов С.В. Методика проведения энергетического обследования [Электронный ресурс]: лабораторный практикум: учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника / С. В. Митрофанов, О. И. Кильметьева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. электроснабжения пром. предприятий. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 37063 Kb). - Оренбург: ОГУ, 2015. -Adobe Acrobat Reader 6.0 - ISBN 978-5-7410-1210-9.

- 5.2.2 Митрофанов, С. В. Методика проведения энергоаудита [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по программам высшего образования по направлению 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника, профили Электроснабжение, Электрические станции / С. В. Митрофанов, О. И. Кильметьева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Электрон. текстовые дан. (1 файл: 24922 Kb). - Оренбург : Университет, 2015. -Adobe Acrobat Reader 6.0 - ISBN 978-5-7410-1370-0.

- 5.2.3 Энергосбережение и энергоэффективность в энергетике : учебное пособие : [16+] / В. П. Луппов, Т. В. Мятеж, Ю. М. Сидоркин [и др.] ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 107 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574704 (дата обращения: 16.05.2022). – ISBN 978-5-7782-3634-9. – Текст : электронный.

- 5.3 Периодические издания

- «Энергосбережение»;

- «Электротехника» - журнал;

- “Электрические станции” – журнал;

- “Новости электротехники” – журнал;

- 5.4 Интернет-ресурсы

1 Министерство энергетики Российской Федерации – режим доступа http://minenergo.gov.ru/.

2 Департамент по энергоэффективности  – режим доступа http://energoeffekt.gov.by/index.php.

3 Электронный журнал по энергосбережению и энергоэффективности «ЭНЕРГОСОВЕТ» - режим доступа http://www.energosovet.ru/bul.php.