Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Б1.Д.В.8 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Теплогазоснабжение и вентиляция

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2023

Методические указания предназначены для обучающихся по освоению дисциплины «Б.1.Д.В.8 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение».

Составитель ___________________ И.А. Оденбах

Методические указания являются приложением к рабочей программе, зарегистрированной в ЦИТ, дисциплины «Б.1.Д.В.8 Кондиционирование воздуха и холодоснабжение» и обсуждены на заседании кафедры теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики (протокол № 13 от "20" февраля 2023 г.)

Заведующий кафедрой теплогазоснабжения,

вентиляции и гидромеханики		_______________________ Р.С. Закируллин

1 Краткая характеристика дисциплины. Цели дисциплины. Содержание дисциплины

Дисциплина «Кондиционирование воздуха и холодоснабжение» осваивается обучающимися профиля «Теплогазоснабжение и вентиляция» в 8-ом семестре.

Цель дисциплины заключаются в формировании у обучающихся профессиональных компетенций, заключающихся в способности выполнять работы по проектированию систем кондиционирования воздуха и холодоснабжения.

Общая структура дисциплины представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Общая структура дисциплины

| Вид работы | Трудоёмкость, академических часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8-ой семестр | всего |
| Общая трудоёмкость | 180 | 180 |
| Контактная работа: | 55,25 | 55,25 |
| Лекции (Л) | 28 | 28 |
| Практические занятия (ПЗ) | 26 | 26 |
| Консультации | 1 | 1 |
| Промежуточная аттестация (экзамен) | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа: | 124,75 | 124,75 |
| - выполнение индивидуального практического задания (ИПЗ); - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий; - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к рубежному контролю). | + |  |
| Вид итогового контроля | экзамен |  |

Дисциплина предполагает контактную работу педагогического работника и обучающихся и самостоятельную работу обучающихся. Успешное освоение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий педагогического работника, тщательной проработки материала основной и дополнительной литературы.

# 2 Организация контактной работы

# 2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Посещение лекций является необходимым условием освоения дисциплины. Во время лекции обучающийся должен вести краткий конспект, анализировать материал лекции, задавать вопросы.

Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для понимания. Обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя основную и дополнительную литературу из рабочей программы дисциплины. Если ему самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью к педагогическому работнику на консультации или ближайшей лекции.

Основная литература по данной дисциплине включает в себя следующие литературные источники:

1. Дячек, П.И. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / П.И. Дячек - М. : Издательство АСВ, 2017. - 676 с. ISBN 978-5-4323-0237-3 - Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785432302373-SCN0000/000.html - ЭБС «Консультант студента»;

2. Калиниченко, М.Ю. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зданий [Электронный ресурс] : Учеб. пособие. / М.Ю. Калиниченко – Ставрополь: Издательство : СКФУ, 2017. – 136 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=483078 – ЭБС «Университетская библиотека online»;

3. Оденбах, И.А. Кондиционирование воздуха [Электронный ресурс] : учебное пособие для обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлению подготовки 08.03.01 Строительство / И.А. Оденбах; М-во науки и высш. образования «Оренбург. гос. ун-т». – Электрон. текстовые дан. (1 файл : 2.20 Мб). – Оренбург : ОГУ, 2022. – 102 с. – Загл. с тит. Экрана. – Adobe Acrobat Reader 5.0

Дополнительная литература по данной дисциплине включает в себя следующие литературные источники:

1. Мурашко, В.П. Системы кондиционирования воздуха. Теория и практика [Текст] / [В.П. Мурашко]. – Москва : Евроклимат, 2017. – 672 с : ил. – (Библиотека климатехника). – На обл. авт. Не указан. – Прил. : с. 644-661. – Библиогр. : с. 662-667. ISBN 978-5-519-50122-4

2. Зеликов, В.В. Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Тепловой и воздушный баланс зданий / В.В. Зеликов. - Москва : Инфра-Инженерия, 2011. - 624 с. - ISBN 978-5-9729-0037-4; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144799 – ЭБС «Университетская библиотека online»;

3. Мансуров, Р.Ш. Вентиляция, аэродинамический расчет вентиляционных систем с механическим побуждением [Электронный ресурс] : метод. указания / Р.Ш. Мансуров; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики. - Электрон. текстовые дан. (1 файл: Kb). - Оренбург : ОГУ, 2008. - Adobe Acrobat Reader 5.0 – Режим доступа : http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/1791_20110824.pdf;

4. Богословский, В.Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение [Текст] : учеб. для вузов / В.Н. Богословский, О.Я. Кокорин, Л.В. Петров; под ред. В.Н. Богословского. – М. : Стройиздат, 1985. – 367 с. – Библиогр. : с. 361-362.

Кроме этого, рекомендуется ознакомиться с материалом следующих учебных пособий и нормативно-технических документов, имеющихся в электронном виде на кафедре ТГВиГМ (рекомендуемый список):

1. В.А. Ананьев «Системы вентиляции и кондиционирования. теория и практика». Изд-во «Евроклимат», 2000 г.;

2. Белова Е.М. «Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами». Изд-во «Евроклимат», 2003 г.;

3. Белова Е.М. «Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях». Изд-во «Евроклимат», 2006 г.;

4. Богословский В.Н. «Кондиционирование воздуха и холодоснабжение». М. Стройиздат, 1985 г.;

5. Кокорин О.Я. «Отечественное оборудование для создания систем вентиляции и кондиционирования воздуха». М. 2005 г.;

6. Кокорин О.Я. «Современные системы кондиционирования воздуха». М. 2003 г.;

7. Краснов Ю.С. «Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для промышленных и гражданских зданий». Техносфера, Термокул 2006 г.;

8. Сотников А.Г. «Автономные и специальные системы кондиционирования воздуха», СПб. 2005 г.;

9. Сотников А.Г. «Процессы, аппараты и системы кондиционирования воздуха и вентиляции», СПб. 2005 г.;

10. П. Котзаогланиан «Справочное руководство по монтажу, обслуживанию и ремонту современного оборудования холодильных установок и систем кондиционирования», М. 2007 г.;

11. СП 60.13330 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;

12. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата»;

13. ГОСТ 12.01.005 – 88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Для более углублённого изучения дисциплины рекомендуется использовать следующие информационные ресурсы:

1 https://www.abok.ru/ - сайт некоммерческого партнёрства "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" (НП "АВОК");

2 www.gost.ru - сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт»;

3 https://www.faufcc.ru/ - сайт Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве при Министерстве строительства РФ;

4 http://www.proptimum.ru/ - компания ООО «Проект Оптимум» основана в 2003 году специалистами в области вентиляции и кондиционирования. Основная сфера деятельности – разработка и внедрение инновационных решений в области систем воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования и их тепло-холодо-электроснабжения и автоматизации.

В общем виде объём и состав лекционного курса дисциплины представлены в таблице 2, а более подробная информация приведена в рабочей программе данной дисциплины.

Таблица 2 – Объём и состав лекционного курса дисциплины

| № занятия | Тема занятия | Аудиторные часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение. Понятие и классификация систем кондиционирования воздуха | 2 |
| 2 | Однозональные схемы кондиционирования воздуха | 2 |
| 3 | Многозональные схемы кондиционирования воздуха | 4 |
| 4 | Комбинированные схемы кондиционирования воздуха | 4 |
| 5 | Разновидности однозональных схем кондиционирования воздуха | 4 |
| 6 | Основы холодоснабжения | 4 |
| 7 | Оборудование для холодоснабжения | 4 |
| 8 | Основы автоматического регулирования систем кондиционирования воздуха | 4 |
|  | Итого: | 28 |
|  | Всего: | 28 |

Освоение лекционного материала позволяет сформировать прочный теоретический фундамент для последующей реализации знаний в решении расчётно-графических и практико-ориентированных задач.

# 2.2 Организация практических занятий

Практические занятия составляют главную часть подготовки будущих бакалавров. Основная цель проведения практических занятий – реализация на практике полученных теоретических знаний путём выполнения заданий репродуктивного (простые задания), реконструктивного (задания средней сложности) и практико-ориентированного (творческие задания) уровня.

Практические занятия выполняют следующие задачи:

- стимулируют регулярное изучение учебной литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;

- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной работы над литературой;

- расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков;

- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;

- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;

- способствуют свободному оперированию терминологией;

- предоставляют педагогическому работнику возможность систематически контролировать уровень самостоятельной работы обучающихся.

В общем виде объём и состав курса практических занятий по дисциплине представлены в таблице 3, а более подробная информация приведена в рабочей программе данной дисциплины.

Таблица 3 – Объём и состав курса практических занятий по дисциплине

| № занятия | № раздела | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Изучение классификации систем кондиционирования воздуха | 2 |
| 2 | 2 | Изучение работы однозональной схемы кондиционирования воздуха | 2 |
| 3 | 3 | Изучение работы многозональной схемы кондиционирования воздуха | 2 |
| 4 и 5 | 4 | Изучение работы комбинированной схемы кондиционирования воздуха | 4 |
| 6 и 7 | 5 | Изучение разновидностей однозональных схем кондиционирования воздуха | 4 |
| 8 и 9 | 6 | Изучение классификации систем холодоснабжения | 4 |
| 10 и 11 | 7 | Изучение оборудования для холодоснабжения | 4 |
| 12 и 13 | 8 | Изучение программно-аппаратной реализации автоматического регулирования систем кондиционирования воздуха | 4 |
|  |  | Итого: | 26 |

На практических занятиях по дисциплине студентам предлагается выполнить следующие виды заданий:

1 Задания репродуктивного уровня – тестовые задания, формируемые из фонда тестовых заданий по дисциплине. Данный вид заданий предполагает проверку фактологических знаний (пункт «Знать» из раздела 3 рабочей программы дисциплины), основывается на материалах лекционных занятий и учебной литературы и выдаётся обучающимся трижды в семестр (во время рубежного контроля и перед промежуточной аттестацией по дисциплине) по мере освоения материала занятий. При подготовке к данным заданиям необходимо прорабатывать конспекты лекций, основную, дополнительную и рекомендуемую литературу.

2 Задания реконструктивного уровня – типовые задачи. Данный вид заданий предполагает формирование части компетенций, изложенных в пункте «Уметь» из раздела 3 рабочей программы дисциплины. Для сохранения логической целостности материала учебной дисциплины типовые задачи включены элементно в состав практико-ориентированных заданий.

3 Задания практико-ориентированного уровня - практико-ориентированные задания. Данный вид заданий предполагает формирование части компетенций, изложенных в пункте «Владеть» из раздела 3 рабочей программы дисциплины. Применительно к данной дисциплине выполняются следующие задания (далее приведён пример формулировки задания для выполнения практико-ориентированного задания):

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Оренбургский государственный университет»

Архитектурно-строительный факультет

Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики

Практико-ориентированное задание

Кондиционирование воздуха гражданского (общественного, административного) здания

Студенту (ке) группы _____________________________________________________________

Исходные данные к расчёту:

1) Район застройки – _____________________________________________________________;

2) Назначение здания (помещений) – согласно приложению к заданию;

3) Параметры внутреннего и наружного воздуха принять по соответствующей нормативным документам (ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата», СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», СП 131.13330.2012. «Строительная климатология»);

4) Численность работников – согласно приложению к заданию;

5) Теплопоступления от инсоляции – учесть для расчётного помещения согласно заданному району строительства и приложению к заданию;

6) Теплопоступления от искусственного освещения – учесть для расчётного помещения по нормативной освещённости;

7) Теплопоступления от оборудования – учесть для расчётного помещения в количестве 1500 Вт;

8) Тепловые потери помещения – учесть для расчётного помещения по укрупнённым показателям;

9) Мощность системы отопления – определить по тепловому балансу расчётного помещения;

10) Допустимая концентрация СО2 в воздухе – 1,25 л/м3;

11) Содержание СО2 в наружном воздухе – 0,25 л/м3;

12) В нерабочее время в помещении необходимо поддерживать температуру воздуха такую же, как и в рабочее время, а относительная влажность воздуха может изменяться в допустимых пределах;

Выполнить:

1) Для расчётного помещения произвести расчёт следующих схем систем кондиционирования воздуха: ЦН-1, ЦР-1, ЦР-3; ЦН-2; ЦР-4.

2) Для оставшихся групп помещений определить целесообразность применения и при необходимости произвести расчёт следующих схем систем кондиционирования воздуха: МН-1; МН-2; КС-1; ККР. Балансы помещений составить укрупнённо.

3) Результаты расчёта, построения процессов обработки воздуха на I-d диаграмме и соответствующие выводы изложить в пояснительной записке курсового проекта в соответствии с требованиями СТО 02069024.101–2015 «Работы студенческие. Общие требования и правила оформления»;

4) Графическую часть задания оформить в соответствии с требованиями ГОСТ 21.602-2016 в объёме, соответствующем составу и содержанию рассчитанных схем систем кондиционирования воздуха.

Остальные данные, необходимые для расчёта, принимаются обучающимся самостоятельно по соответствующей нормативной и справочной литературе.

Дата выдачи задания « ___ » __________ 20___ г.

Руководитель проекта:

Доцент кафедры ТГВиГМ 	_______________ И.А. Оденбах

Исполнитель:

Студент (ка) группы ______________________________________________________________

Срок защиты работы « ___ » __________ 20___ г.

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – клуб на 150 человек

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – театр на 400 человек

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – сельский дом культуры с залом на 300 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания –дом культуры с залом на 300 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – клуб с залом на 300 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – клуб с залом на 250 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – клуб с залом на 400 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – клуб с залом на 150 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – кинотеатр с залом на 150 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – кинотеатр с залом на 150 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – клуб с залом на 200 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – клуб с залом на 150 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – клуб с залом на 300 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – клуб с залом на 500 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – административное здание

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – общественный центр

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – Дом культуры с залом на 300 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – клуб с залом на 400 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – Спортивный комплекс

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – Общественный центр поселка на 500 жителей

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – Клуб с залом на 400 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – Клуб с залом на 600 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – Районный дом школьников

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – Клуб с залом на 150 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – Дом культуры с залом на 300 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – Дом культуры с залом на 200 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – Дом культуры с залом на 300 мест

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – клуб на 150 человек

Приложение

к заданию «Кондиционирование воздуха гражданского здания»

Строительные чертежи здания – клуб с залом на 150 мест

Состав графической части задания определяется согласно требованиям ГОСТ 21.602-2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи». Оформление пояснительной записки и чертежей должно соответствовать требованиям ГОСТ 21.602-2016 и других соответствующих документов СПДС, а также требованиям СТО 02069024.101–2015 «Работы студенческие. Общие требования и правила оформления».

Ниже приводится содержание пояснительной записки задания:

Введение 	 Error: Reference source not found

1 Расчётные параметры воздуха 	 Error: Reference source not found

1.1 Параметры наружного воздуха 	 Error: Reference source not found

1.2 Параметры внутреннего воздуха 	 Error: Reference source not found

2 Расчёт теплового и влажностного баланса помещения 	 Error: Reference source not found

2.1 Составление теплового, влажностного баланса и выделение вредностей .	 Error: Reference source not found

3 Центральные однозональные СКВ (ЦСКВ) 	 Error: Reference source not found

3.1 Центральная СКВ, работающая на наружном воздухе (схема ЦН-1) 	 Error: Reference source not found

3.1.1 Краткое описание схемы СКВ ЦН-1 	 Error: Reference source not found

3.1.2 Построение процессов обработки воздуха в СКВ ЦН-1 	 Error: Reference source not found

3.1.4 Определение расчётных нагрузок для подбора оборудования кондиционера ЦН-1 	 Error: Reference source not found

3.2 Центральная однозональная СКВ с постоянной рециркуляцией (схема ЦР-1) 	 Error: Reference source not found

3.2.1 Краткое описание схемы СКВ ЦР-1 	 Error: Reference source not found

3.2.2 Построение процессов обработки воздуха в СКВ ЦР-1 	 Error: Reference source not found

3.2.4 Определение расчётных нагрузок для подбора оборудования кондиционера ЦР-1 	 Error: Reference source not found

3.3 Центральная однозональная СКВ с переменной рециркуляцией (схема ЦР-3) 	 Error: Reference source not found

3.3.1 Краткое описание СКВ ЦР-3 	 Error: Reference source not found

3.3.2 Построение процессов обработки воздуха в схеме СКВ ЦР-3 	 Error: Reference source not found

3.3.4 Определение расчетных нагрузок для подбора оборудования кондиционера схемы                         ЦР-3 ……………………………………………………………………………………………….. Error: Reference source not found

4 Многозональные схемы СКВ (МСКВ) 	 Error: Reference source not found

4.1.1 Краткое описание СКВ МН-1 	 Error: Reference source not found

4.1.2 Построение процессов обработки воздуха в схеме СКВ МН-1 	 Error: Reference source not found

4.1.3. Определение расчетных нагрузок для подбора оборудования кондиционера МН-1 	 Error: Reference source not found

Заключение 	 Error: Reference source not found

- Список использованных источников ………………………………………………………........ Error: Reference source not found

- Для выполнения задания необходимо проработать соответствующие положения учебной, методической, нормативной литературы, перечисленной в пункте 2.1 настоящих методических указаний.

# 3 Подготовка к рубежному контролю и промежуточной аттестации по дисциплине

При подготовке к рубежному контролю на 8-ой и 14-ой неделях обучения необходимо проработать изученный лекционный материал (согласно рабочей программе дисциплины и графику самостоятельной работы), учебную литературу, выполнить все задания, выданные педагогическим работником.

При подготовке к итоговому контролю (промежуточной аттестации) по дисциплине необходимо проработать весь изученный лекционный материал (согласно рабочей программе дисциплины и графику самостоятельной работы), учебную литературу, выполнить все задания, выданные педагогическим работником.

# 4 Рекомендации по проведению самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет определяющую роль в ходе всего учебного процесса. В процессе самостоятельной работы обучающийся осваивает содержание дисциплины (в том числе вопросы, вынесенные в рабочей программе дисциплины полностью на самостоятельное обучение), проходит тестирование и текущий контроль (процесс освоения учебной дисциплины, в течение закреплённого учебным планом периода, подвергается рубежному контролю на 8-ой и 14-ой неделях обучения, выполняет предусмотренные рабочей программой виды самостоятельной работы в установленных формах, готовится ко всем видам занятий, к рубежному и итоговому контролю. Самостоятельную работу по дисциплине обучающийся должен начать с ознакомления с рабочей программой, настоящими методическими указаниями и фондом оценочных средств по дисциплине. Рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплины размещены на сайте ОГУ. Затем необходимо ознакомиться с подбором учебников из списка основной (п. 5.1 рабочей программы) и дополнительной литературы (п. 5.2 рабочей программы), рекомендуемых периодических изданий (п. 5.3 рабочей программы), интернет-источников (п. 5.4 рабочей программы), программного обеспечения (п. 5.5 рабочей программы). В течение всего семестра обучающийся должен самостоятельно работать с рекомендованной литературой.