Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

«Б1.Д.В.13 Вентиляция на промышленных предприятиях»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Теплогазоснабжение и вентиляция

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2024

Методические указания предназначены для обучающихся по освоению дисциплины «Б1.Д.В.13 Вентиляция на промышленных предприятиях».

Составитель ___________________ И.А. Оденбах

Методические указания являются приложением к рабочей программе, зарегистрированной в ЦИТ, дисциплины «Б1.Д.В.13 Вентиляция на промышленных предприятиях» и обсуждены на заседании кафедры теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики протокол № 11 от "12" февраля 2024 г.)

Заведующий кафедрой теплогазоснабжения,

вентиляции и гидромеханики		______________________ Р.С. Закируллин

1 Краткая характеристика дисциплины.

Цели дисциплины.

Содержание дисциплины

Дисциплина «Вентиляция на промышленных предприятиях» осваивается обучающимися профиля «Теплогазоснабжение и вентиляция» в 8-ом семестре.

Цель освоения дисциплины заключаются в формировании у обучающихся профессиональных компетенций, заключающихся в способности выполнять работы по проектированию систем вентиляции на промышленных предприятиях.

Общая структура дисциплины представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Общая структура дисциплины

| Вид работы | Трудоёмкость, академических часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 8-ой семестр | всего |
| Общая трудоёмкость | 180 | 180 |
| Контактная работа: | 47,25 | 47,25 |
| Лекции (Л) | 28 | 28 |
| Практические занятия (ПЗ) | 18 | 18 |
| Консультации | 1 | 1 |
| Промежуточная аттестация (экзамен) | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа: | 132,75 | 132,75 |
| - выполнение индивидуального практического задания (ИТЗ); - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий; - изучение разделов курса в системе электронного обучения; - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к рубежному контролю) | + |  |
| Вид итогового контроля | экзамен |  |

Дисциплина предполагает контактную работу педагогического работника и обучающихся и самостоятельную работу обучающихся. Успешное освоение дисциплины требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий педагогического работника, тщательной проработки материала основной и дополнительной литературы.

# 2 Организация контактной работы

# 2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Посещение лекций является необходимым условием освоения дисциплины. Во время лекции обучающийся должен вести краткий конспект, анализировать материал лекции, задавать вопросы.

Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для понимания. Обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя основную и дополнительную литературу из рабочей программы дисциплины. Если ему самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью к педагогическому работнику на консультации или ближайшей лекции.

Основная литература по данной дисциплине включает в себя следующие литературные источники:

- Каменев, П.Н. Вентиляция [Текст] : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Теплогазоснабжение и вентиляция" направления подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / П.Н. Каменев, Е.И. Тертичник. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : АСВ, 2011. - 632 с. - Библиогр. : с. 624-626. ISBN 978-5-93093-436-3

- Тихомиров, К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция [Текст] : учебник для вузов / К.В. Тихомиров, Э.С. Сергеенко. - 5-е изд., репринт. - М. : БАСТЕТ, 2009. - 480 с. : ил. - Библиогр. : с. 472-473. - Предм. указ. : с. 474-477. ISBN 978-5-903178-11-7

Рекомендуется ознакомиться с материалом следующих учебных пособий и нормативно-технических документов, имеющихся в электронном виде на кафедре ТГВиГМ (рекомендуемый список):

1. В.В. Батурин «Основы промышленной вентиляции», М. Изд-во Профиздат, 1990 г.;

2. А. Беккер «Системы вентиляции», М. Изд-ва Техносфера, Евроклимат, 2005 г.;

3. О.Д. Волков «Проектирование вентиляции промздания», Изд-во «Вища школа», 1989 г.;

4. Е.Н. Занин «Проектирование санитарно-технического оборудования предприятий строительной индустрии», Ленинград, Изд-во литературы по строительству, 1973 г.;

5. Ю.С. Краснов «Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для промышленных и гражданских зданий», М., изд-во Техносфера Термокул, 2006 г.;

6. И.Ф. Ливчак, А.Л. Наумов «Вентиляция многоэтажных жилых зданий», М., Изд-во АВОК-Пресс, 2005 г.;

7. И.А. Шепелев «Аэродинамика воздушных потоков в помещении», М. Изд-во «Стройиздат», 1978 г.;

8. В.М. Эльтерман «Вентиляция химических производств», М., Изд-во «Химия», 1980 г.;

9. Л.К. Энгель, Б.М. Рудман «Вентиляция на заводах цветной металлургии», М., Изд-во «Металлургия», 1974 г.;

10. А.Н. Александров, Г.Ф. Козориз «Пневмотранспорт и пылеулавливающие сооружения на деревообрабатывающих предприятиях», М., Изд-во «Лесная промышленность, 1988 г.;

11. Е.Н. Бошняков «Аспирационно-технологические установки на предприятиях цветной металлургии», М., Изд-во «Металлургия», 1987 г.;

12. М.П. Калинушкин «Пневматический транспорт в строительстве», М. 1961 г.;

13. М.М. Бродач «Инженерное оборудование высотных зданий», М., Изд-во «АВОК-ПРЕСС», 2007 г.;

14. М.И. Гримитлин «Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов», Изд-во «Машиностроение», 1978 г.;

15. А.М. Гримитлин «Отопление и вентиляция производственных помещений», СПб., Изд-во «АВОК Северо-запад», 2007 г.;

16. И.И. Елинский «Вентиляция и отопление гальванических цехов машиностроительных предприятий», М., «Машиностроение», 1989 г.;

17. В.В. Зеликов «Справочник инженера по отоплению, вентиляции и кондиционированию. Тепловой и воздушный баланс зданий», М. «Инфра-Инженерия», 2011 г.;

18. СП 60.13330 «Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха»;

19. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата»;

20. ГОСТ 12.01.005 – 88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

Для более углублённого изучения дисциплины рекомендуется использовать следующие информационные ресурсы:

1 https://www.abok.ru/ - сайт некоммерческого партнёрства "Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" (НП "АВОК");

2 www.gost.ru - сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт»;

3 https://www.faufcc.ru/ - сайт Федерального центра нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве при Министерстве строительства РФ.

В общем виде объём и состав лекционного курса дисциплины представлены в таблице 2, а более подробная информация приведена в рабочей программе данной дисциплины.

Таблица 2 – Объём и состав лекционного курса дисциплины

| № темы | Тема занятия | Аудиторные часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Классификация и требования к системам промышленной вентиляции | 2 |
| 2 | Особенности конструктивного устройства и проектирования систем промышленной вентиляции | 2 |
| 3 | Виды вредностей и основные загрязнители воздуха рабочей зоны на промышленных предприятиях | 4 |
| 4 | Местная приточная и вытяжная вентиляция | 4 |
| 5 | Аспирация и пневмотранспорт | 4 |
| 6 | Система вентиляции сельскохозяйственных предприятий | 4 |
| 7 | Системы аварийной вентиляции | 4 |
| 8 | Пусконаладочные работы систем вентиляции промышленных предприятий | 4 |
|  | Итого: | 28 |
|  | Всего: | 28 |

Освоение лекционного материала позволяет сформировать теоретическую основу для последующей реализации знаний в решении практических задач и практико-ориентированных заданий.

# 2.2 Организация практических занятий

Практические занятия составляют главную часть подготовки будущих бакалавров. Основная цель проведения практических занятий – реализация на практике полученных теоретических знаний путём выполнения заданий репродуктивного (простые задания), реконструктивного (задания средней сложности) и практико-ориентированного (творческие задания) уровней.

Практические занятия выполняют следующие задачи:

- стимулируют регулярное изучение учебной литературы, а также внимательное отношение к лекционному курсу;

- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной работы над литературой;

- расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков;

- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;

- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;

- способствуют свободному оперированию терминологией;

- предоставляют педагогическому работнику возможность систематически контролировать уровень самостоятельной работы обучающихся.

В общем виде объём и состав курса практических занятий по дисциплине представлены в таблице 3, а более подробная информация приведена в рабочей программе данной дисциплины.

Таблица 3 – Объём и состав курса практических занятий по дисциплине

| № занятия | Тема занятия | Аудиторные часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Варианты проектирования аварийной вентиляции на производстве. | 2 |
| 2 | Определение необходимых условий и данных для расчёта промышленной вентиляции | 2 |
| 3 | Определение количества выделяющихся в воздух помещения вредных веществ. Определение воздухообмена. | 2 |
| 4 | Расчёт зонта местной вытяжки. Расчёт бортового отсоса. Расчёт воздушного душирования. Расчёт воздушных завес. | 2 |
| 5 | Расчёт стружкоотсоса. | 2 |
| 6 | Расчёт вентиляции коровника. Расчёт системы вентиляции предприятия пищевой промышленности. | 2 |
| 7 | Расчёт аварийной вентиляции. Расчёт системы дымоудаления. | 2 |
| 8 | Составление паспорта на принудительную промышленную систему вентиляции | 2 |
| 9 | Оформление документов на испытания, регулировку и наладку вентиляционных систем промышленных предприятий | 2 |
|  | Итого: | 18 |

На практических занятиях по дисциплине обучающимся предлагается выполнить следующие виды заданий – индивидуальные практические задания в виде набора задач и практико-ориентированные задания, а также тестовые задания.

1 Задания репродуктивного уровня – тестовые задания, формируемые из фонда тестовых заданий по дисциплине. Данный вид заданий предполагает проверку фактологических знаний (пункт «Знать» из раздела 3 рабочей программы дисциплины), основывается на материалах лекционных занятий и учебной литературы и выдаётся обучающимся трижды в семестр (во время рубежного контроля и перед промежуточной аттестацией по дисциплине) по мере освоения материала занятий. При подготовке к данным заданиям необходимо прорабатывать конспекты лекций, основную, дополнительную и рекомендуемую литературу.

2 Задания реконструктивного уровня – индивидуальные практические задачи. Данный вид заданий предполагает формирование части компетенций, изложенных в пункте «Уметь» из раздела 3 рабочей программы дисциплины.

- Для выполнения практико-ориентированного задания необходимо проработать соответствующие положения учебной, методической, нормативной литературы, перечисленной в пункте 2.1 настоящих методических указаний.

# 3 Подготовка к рубежному контролю и промежуточной аттестации по дисциплине

При подготовке к рубежному контролю (на 8-ой и 14-ой неделях обучения) необходимо проработать изученный лекционный материал (согласно рабочей программе дисциплины и графику самостоятельной работы), учебную литературу, выполнить все задания, выданные педагогическим работником.

При подготовке к итоговому контролю (промежуточной аттестации) по дисциплине необходимо проработать весь изученный лекционный материал (согласно рабочей программе дисциплины и графику самостоятельной работы), учебную литературу, выполнить все задания, выданные педагогическим работником.

# 4 Рекомендации по проведению самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного процесса. В процессе самостоятельной работы обучающийся осваивает содержание дисциплины (в том числе вопросы, вынесенные в рабочей программе дисциплины полностью на самостоятельное обучение), проходит тестирование и текущий контроль (процесс освоения учебной дисциплины, в течение закреплённого учебным планом периода, подвергается рубежному контролю на 8-ой и 14-ой неделях обучения), выполняет предусмотренные рабочей программой виды самостоятельной работы в установленных формах, готовится ко всем видам занятий, к рубежному и итоговому контролю. Самостоятельную работу по дисциплине обучающийся должен начать с ознакомления с рабочей программой, настоящими методическими указаниями и фондом оценочных средств по дисциплине. Рабочие программы и фонды оценочных средств дисциплины размещены на сайте ОГУ. Затем необходимо ознакомиться с подбором учебников из списка основной (п. 5.1 рабочей программы) и дополнительной литературы (п. 5.2 рабочей программы), рекомендуемых периодических изданий (п. 5.3 рабочей программы), интернет-источников (п. 5.4 рабочей программы), программного обеспечения (п. 5.5 рабочей программы). В течение всего семестра обучающийся должен самостоятельно работать с рекомендованной литературой по соответствующим темам занятий.