Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра биохимии и микробиологии

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.В.2 Методы исследования в биологии»

Уровень высшего образования

СПЕЦИАЛИТЕТ

Специальность

06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика

(код и наименование специальности)

Биоинженерия

(наименование направленности (профиля)/специализации образовательной программы)

Квалификация

Биоинженер и биоинформатик

Форма обучения

Очная

Год набора 2024

Методические указания дисциплины «Б1.Д.В.2 Методы исследования в биологии» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра биохимии и микробиологии

наименование кафедры

протокол № _7_от "_15_" февраля 2024 г.

Заведующий кафедрой

Кафедра биохимии и микробиологии 	Е.С. Барышева

наименование кафедры                                                    подпись                        расшифровка подписи

Исполнитель:

доцент                                                                                 О.К. Давыдова

должность                                         подпись                        расшифровка подписи

Лабораторная работа №1 Методы выделения и очистки ДНК из клеток и тканей

Выделение плазмидной ДНК из бактериальных клеток

Для выделения плазмидной ДНК существует много методов, но все они основаны на том, что бактериальные плазмиды находятся в кольцевой замкнутой форме и имеют небольшие размеры по сравнению с геномной ДНК. Вообще говоря, чем меньше плазмида, тем лучше достигаемые результаты. С увеличением молекулярной массы плазмиды ее свойства становятся все ближе к свойствам ДНК хозяина. Выделение плазмид, размер которых превышает 25 kb, сильно затрудняется и выход оказывается невысоким.

Наиболее известные методы: по Бирнбойну, по Бирнбойму-Доли, по Ждановой, с помощью тритона X-100, и т.д., различия между методами заключаются в том какие вещества используются, и какое количество времени затрачивается на выделение. Все они включают три основных этапа: рост бактерий и амплификацию плазмиды; сбор бактерий и их лизис; очистку плазмидной ДНК.

При использовании данного метода возможны остаточные загрязнения протеинами, фенолом и хлороформом, затрудняющими последующие манипуляции с ДНК.

Цель работы – получение навыков выделения плазмидной ДНК из суспензии бактериальных клеток.

Выделение ДНК проводится в боксе с использованием одноразовых резиновых или пластиковых перчаток во избежание загрязнения помещения и последующей контаминации инкубационной смеси чужеродной ДНК.

Методика выполнения работы:

1. Культуру E. coli, содержащую рекомбинантную плазмиду pUC19, центрифугировать 2 мин в 2 мл пробирках при 8 об/мин. Культуральную среду вылить, осадок осушить.

2. Ресуспендировать осадок в 100 мкл раствора 1 (25 mM Tris-HCl pH 8,0, 10 mM EDTA, 50 mM глюкозы, РНКаза А) с лизоцимом (на кончике шпателя на 10 мл), инкубировать 5 мин при комнатной температуре.

3. Добавить 200 мкл раствора 2 (0,2 M NaOH, 1 10% SDS). Инкубировать с мягким перемешиванием с перевертыванием пробирки до полной прозрачности, но не более 5 мин.

4. Добавить 200 мкл 3M NaOН c pH 4,75, смешать переворачиванием и инкубировать 5 мин, периодически помешивая.

5. Центрифугировать на максимальных оборотах 10 мин (~13,5 тыс.об/мин).

6. Супернатант осторожно, не разрушая осадок, прилить к 1 мл этанола, перемешать и центрифугировать 2 мин на максимальных оборотах.

7. Осадок промыть 1 мл 70 % этанола перемешиванием на вортексе, затем центрифугировать 2 мин на максимальных оборотах.

8. Супернатант удалить, осадок подсушить на воздухе 10 мин и растворить в 80 мкл ТЕ-буфера  (10 mM Tris-HCl pH 8,0 и 1 mM EDTA).

Выделение ДНК из биопроб с использованием метода термокоагуляционного кондиционирования

Цель работы – получение навыков выделения ДНК из биопроб.

Использовать набор для выделения ДНК из биопроб «ДНК-Экспресс» НПФ «Литех». При прогреве пробы с реагентом «ДНК-Экспресс» происходит лизис клеток и освобождение ДНК в раствор. Компоненты реагента связывают содержимое разрушенных клеток, образуя коллоидную структуру (коагулят), который отделяется от раствора, содержащего ДНК, путем осаждения при центрифугировании. Данный набор является также транспортной средой, поэтому исследуемый материал (например, соскобы биоматериала) с помощью одноразовых стерильных зондов переносят в пробирку с «ДНК-Экспресс», перемешивают, а затем применяют на этапе выделения ДНК.

К преимуществам метода относятся простота и быстрота.

Методика выполнения работы:

1. В пробирки с реагентом «ДНК-Экспресс» добавить 100 мкл анализируемого материала, тщательно перемешать на микроцентрифуге «MiniSpin» («Eppendorf», Германия) в течение 15 секунд при 1000 об/мин.

2. Инкубировать в течение 15 минут в твердотельном термостате «Термит» («Диаэм», Россия), прогретым до 96 ºС.

3. Пробирки центрифугировать при 12000 об/мин в течение 1 минуты.

4. Полученные пробы могут быть заморожены при температуре -20 ºС на срок не более двух недель до постановки анализа. Кроме того, полученный супернатант можно использовать в качестве исследуемого образца ДНК для постановки реакции амплификации (см. лаб. работу №7).

Выделение ДНК из биопроб с использованием сорбентного метода очистки

Цель работы – получение навыков выделения ДНК из биопроб.

Использовать набор для выделения ДНК набор «ДНК-сорб-АМ»  ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора.

В качестве биологического материала могут быть использованы мазки, соскобы слизистых оболочек, цельная моча и клеточный осадок мочи, отделяемое эрозивно-язвенных элементов, отделяемое и мазки с конъюнктивы глаз.

Выделение ДНК проводится в боксе с использованием одноразовых резиновых или пластиковых перчаток во избежание загрязнения помещения и последующей контаминации инкубационной смеси чужеродной ДНК.

На первом этапе проба обрабатывается лизирующим буфером, на втором – к полученному лизату добавляют суспензию частиц силикагеля для сорбции ДНК. В дальнейшем, ДНК элюируется с высушенного силикагеля водой или слабосолевым буфером.

Реактив ВКО (внутренний контрольный образец) комплексный используется для выделения ДНК при работе с наборами с электрофоретической детекцией. Реактив ВКО-FL используется для выделения ДНК при анализе с помощью наборов с флуоресцентной детекцией.

Методика выполнения работы:

- В пробирку внести 10 мкл ВКО-комплесный или ВКО-FL.

- Ресуспендировать сорбент и внести в пробирку 20 мкл сорбента и 300 мкл лизирующего растовра.

- Добавить 100 мкл клинического образца. В пробирку с отрицательным контролем – 100 мкл ОКО.

- Пробирки плотно закрыть, перемешать. Прогреть 5 мин при 65 ˚С.  Снова перемешать и оставить при комнатной температуре на 2 мин.

- Осадить сорбент при 10000 об/мин 30 сек, удалить надосадочную жидкость.

- Добавить по 1 мл отмывочного раствора, перемешать на вортексе до полного ресуспендирования.

- Повторить п.5.

- Поместить пробирки в термостат на 5-10 мин  при 65 ˚С для подсушивания сорбента с открытыми крышками.

- Добавить 100 мкл ТЕ-буфера. Перемешать,  поместить в термостат на 5-10 мин  при 65 ˚С.

- Центрифугировать при 12000 об/мин в течение 1 мин. Отобрать супернатант в стерильную пробирку, хранить при минус 20 ˚С.

2.3 Экстракция ДНК из агарозного геля

Выделение ДНК из агарозного геля

Цель работы – провести извлечение ДНК из агарозы с использованием набора фирмы «Цитокин».

Принцип метода заключается в сорбции ДНК на силиконовом носителе спин-колонки, тогда как сопутствующие загрязнители отделяются последовательным отмыванием, и последующем элюировании ее с носителя.

Подготовка растворов заключается в добавлении во флакон с концентратом отмывочного раствора необходимого количества (указано на флаконе) этилового спирта (96%). Например: 50 мл этанола на 8 мл отмывочного раствора, или 5,5 мл на 0,88 мл соответственно.

Методика выполнения работы:

1. Вырезать фрагмент геля с ДНК. ДНК из геля необходимо вырезать как можно точнее. Кроме того, нельзя долгое время светить на гель ультрафиолетом, поскольку ДНК может пришиться к гелю.

2. Вырезанный фрагмент поместить в микроцентрифужную пробирку. Взвесить и добавить связывающий буфер из расчета 100 мкл связывающего буфера на 100 мг геля. Буфер должен быть в избытке если точная масса геля не известна. Для гелей с концентрацией агарозы более 1,5% использовать двойной объем связывающего буфера.

3. Инкубировать 5-10 минут на водяной бане при температуре 60 °С до полного растворения геля. Во время инкубации периодически перемешивать содержимое, переворачивая пробирку.

4. Поместить спин-колонку в собирательную пробирку. Перенести раствор в спин-колонку и оставить на 2 мин при комнатной температуре.

5. Центрифугировать на полной скорости (~10 000 g) 1 мин. В процессе центрифугирования жидкость из колонки перемещается в собирательную пробирку, а ДНК сорбируется на силиконовом носителе колонки.

6. Удалить жидкость из собирательной пробирки и добавить 500 мкл отмывочного буфера в спин-колонку. Центрифугировать 15 секунд при 10 000 g. После центрифугирования убедитесь, что в спин-колонке не осталось жидкости.

7. Повторить шаг 6.

8. Удалить жидкость из собирательной пробирки и центрифугировать 1 мин для полного удаления отмывочного раствора из спин-колонки.

9. Перенести спин-колонку в новую микроцентрифужную пробирку с отрезанной крышкой.

10.Добавить 30-50 мкл. буфера для элюции. Важно поместить буфер непосредственно в центр мембраны спин-колонки.  Инкубировать 2 минуты при комнатной температуре. Для лучшей элюции рекомендуется использовать подогретый до 60°C буфер. Центрифугировать 30 секунд при 10 000 g.

11.Перенести ДНК в новую пробирку. Хранить при -20°C.

Лабораторная работа №2 Осадительный анализ и гравиметрия клеток и макромолекул

Выделение лимфоцитов на градиенте плотности фиколл-урографин (ρ=1,077)

Цель работы: получение лимфоцитов из крови

Принцип разделения клеток крови в градиенте плотности основан на различиях в величине их плавучей плотности. При центрифугировании в градиентном растворе клетки крови перемещаются в пробирке до тех пор, пока не достигнут области градиента, где их плавучая плотность равна плотности среды. Плотность градиента для фракционирования форменных элементов крови человека и животных различна. Для разделения лимфоидных клеток человека используют градиент плотности, равный 1,077 г/см3, а лимфоцитов мыши – 1,119 г/см3. При этом плавучая плотность мононуклеаров и лимфоцитов меньше, чем таковая величина используемого градиента, поэтому данные клетки располагаются над градиентом.

Гранулоциты и эритроциты, имеющие большую плавучую плотность, в процессе седиментации проходят через градиентный раствор и опускаются на дно пробирки. В качестве градиента плотности для разделения клеток крови можно использовать коммерческий препарат фиколл-400 (“Sigma-Aldrich” Швеция) или смесь фиколла с рентгеноконтрастными веществами с высокой плотностью (урографин, верографин, уротраст или изопак). Фиколл – это фирменное название синтетического высокомолекулярного сополимера сахарозы и эпихлоргидрина. В иммунологических исследованиях используют 6,1%-или 9%-ные растворы фиколла с молекулярной массой 400 кДа (Фиколл 400). Для приготовления раствора фиколла его растворяют в теплой дистиллированной воде.

Приготовление градиента плотности фиколл-верографина

1. Подготовка фиколла: 4.32 (8.64) г порошка фиколл-400 растворяют в 48 (96) мл дистиллированной воды.

2. Подготовка раствора рентгеноконтрастного вещества (в частности, верографина): 10.14 (20.28) мл 76% раствора верографина доводят дистиллированной водой до 21 (42) мл.

3. Подготовка градиента плотности: растворы фиколл-400 и верографина смешивают. С помощью ареометра измеряют плотность полученного раствора, которая должна составлять 1.077 г/см. Если плотность выше, чем необходимо, то добавляют раствор фиколл-400, если ниже - раствор верографина.

Градиент плотности можно хранить в течение 30 суток при температуре + 4˚С в склянке из оранжевого стекла. При отсутствии фиколл-400 градиент плотности можно приготовить только из одного рентгено-контрастного вещества. С этой целью 10 (20) мл 76% раствора верографина смешать с 43.1 (86.2) мл дистиллированной воды и добавить 0.45 (0.9) мл. фосфатно-солевого буфера (ФСБ). Полученный при этом 14.3% раствор верографина имеет плотность 1.077 г/см и может быть использован в качестве градиента плотности.

Следует отметить, что при применении метода седиментации в градиенте плотности для выделения лимфоцитов из общей суспензии форменных элементов крови необходимо использовать кровь доноров или животных, освобожденную от фибрина.

Необходимые реагенты, материалы и оборудование:

Раствор фиколл-урографина с удельной плотностью ρ = 1, 077 г/мл; фосфатносолевой буфер; стерильные пластиковые или стеклянные пробирки емкостью 5–10 мл; центрифуга типа Eppendorf 5804; центрифужные пробирки; камера Горяева.

Протокол:

Выделение лимфоцитов из крови доноров проводят c помощью метода седиментации в градиенте плотности фиколл-урографина (A. Boyum, 1974)*.

1. В центрифужную пробирку на 3 мл раствора фиколл-урографина (ρ = 1,077 г/мл) наслоить 3 мл разведенной крови.

2. Центрифугировать в течение 45 мин при 3000 об / мин.

3. В результате центрифугирования кровь разделяется на 4 отдельные фракции: первая фракция на дне пробирки содержит эритроциты и обломки клеток крови. Вторая фракция – это раствор фиколл-урографина. Третья фракция, расположенная над градиентом, представляет собой суспензию лимфоидных клеток. Четвертая фракция образована плазмой с тромбоцитами.

4. Слой лимфоцитов осторожно собрать по всей площади сечения пробирки, перенести в чистую, сухую центрифужную пробирку и разбавить ФСБ в соотношении 1:1.

5. Содержимое пробирки центрифугировать 5 мин при 3000 об / мин.

6. Затем надосадочную жидкость удалить, а полученный осадок ресуспендировать в ФСБ, доводя его концентрацию до 2⋅106 клеток/мл с помощью камеры Горяева.

Рисунок 1. Схема разделения форменных элементов крови на градиенте плотности фиколл-урографин. Обозначения: а – до центрифугирования крови, б – после центрифугирования крови, 1 – градиент плотности фиколл-урографин, 2 – кровь, 3 – эритроциты, 4 – лимфоциты, 5 – плазма крови

* Примечание. Данный метод используют не только для выделения из периферической крови лимфоцитов, но и для удаления из клеточной смеси мертвых клеток

Лабораторная работа №3-4 Спектрофото-, флуорометрия и нефелометрия биологических образцов

Изучение принципа и порядка работы на спектрофлуориметре «Флюорат-02 Панорама»

Цель работы – проведение спектральных измерений на спектрофлуориметре «Флюорат-02 Панорама».

Анализатор «Флюорат-02-Панорама» является классическим исследовательским спектрофлуориметром, позволяющим производить различные спектральных и хроматографических измерения, измерения кинетики затухания люминесценции, хеми- и биолюминесценции. Кроме того, анализатор позволяет проводить измерения массовой концентрации веществ в соответствии с утверждёнными методиками (рис.2). Таким образом, одной из возможностей данного анализатора является проведение спектральных измерений.

Рисунок 2 – Спектрофлуориметр «Флюорат-02 Панорама».

Принцип действия установки основан на измерении опорным приёмником уровня мощности излучения определенной длины волны, выделяемой с помощью монохроматора. Селекция световых потоков осуществляется специально подобранными светофильтрами.  В качестве источника света используется импульсная ксеноновая лампа высокого давления,  обеспечивающая достаточно интенсивные световые потоки во всем спектральном диапазоне. Измерение длины волны источников излучения проводится путём измерения распределения мощности по спектру и последующим определением длины волны в максимуме полученного спектра.

Для проведения спектральных измерений необходимо выбрать пункт Спектральные в меню Измерения или нажать на кнопку  линейки инструментов, что приводит к появлению окна спектральных измерений (рис.2).

На вкладке Измерение рабочей панели можно выбрать:

- Тип сканирования.

- Параметры сканирования в соответствии с выбранным типом.

- Параметр усреднения.

- Количество отображаемых графиков.

- Режим математической коррекции.

В зависимости от задаваемых монохроматору возбуждения и регистрации величин возможны четыре типа сканирования: по возбуждению, по регистрации, синхронное и с переменным углом (табл. 1).

Параметр усреднения задает количество элементарных измерений (вспышек лампы), результат которых будет усредняться для вывода одной точки графика. С увеличением параметра усреднения уменьшается уровень шума, но растет полное время сканирования.

Создание и редактирование программ спектральных измерений осуществляется на вкладке Программа. Программа спектральных измерений позволяет в процессе сканирования изменять параметры прибора. Кроме того, имеется возможность уменьшить время измерения, указав в этапах программы только информативные участки в спектральном диапазоне.

Во время создания программы необходимо выбрать один из перечисленных выше типов сканирования. Затем, для каждого этапа программы, в соответствии с типом сканирования, задаются параметры изменения длин волн возбуждения и регистрации, а также задержка и длительность строба, чувствительность ФЭУ и число вспышек для усреднения.

Рисунок 3 – Рабочее окно спектральных измерений.

На панели Обработка окна спектральных измерений имеется функция Поиска пиков, которая позволяет обнаруживать не только максимумы, но и минимумы, что может быть полезно при анализе результатов фотометрических измерений.

Таблица 1. Значения параметров сканирования для различныз типов сканирования.

| Тип сканиро вания Пара- метры сканирования | Сканирование по возбуждению | Сканирование по регистрации | Синхронное сканирование | Сканирование с переменным углом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| монохроматор возбуждения | спектральный диапазон (поля От и До) и Шаг, | постоянную длину волны | спектральный диапазон (поля От и До) и Шаг | спектральный диапазон (поля От и До) и Шаг |
| монохроматор регистрации | постоянную длину волны | спектральный диапазон (поля От и До) и Шаг. | единицы Смещения | спектральный диапазон (поля От и До |

Ход работы:

- Для начала работы необходимо включить питание прибора.

- Запустить программу на компьютере и задать параметры измерения.

Для проведения спектральных измерений необходимо выбрать пункт  Спектральные в меню Измерения. Установить спектральный диапазон (от … до …), для снятия спектра поглощения растовра ДНК).

В меню Каналы установить флажок в графе Фотометрия и тип коррекции по опорному. Выбрать тип сканирования По возбуждению.

- Установить кювету с контрольным раствором в кюветное отделение прибора и запустить измерение.

- .В поле графика по щелчку правой кнопки мыши выбрать Копировать далее Для обработки.

- Перейти в окно Обработка вверху панели и в поле графика щелчком правой кнопки мыши выбрать Вставить.

- Вернуться в окно Измерения и измерить спектр пропускания опытного образца.

- Скопировать результаты сканирования в окно Обработка.

- В этом окне для получения спектра поглощения необходимо провести обработку результатов, выбрав функцию f(x)=log(x), и провести расчет относительно эталонного раствора по формуле log(A/B), где A – это спектр пропускания контрольного раствора (вода), а B – спектр пропускания опытного образца.

- Экспортировать данные в Excel, построить график функции оптической плотности от длины волны.

Спектр поглощения ДНК в УФ-диапазоне

Цель работы – измерить спектр поглощения ДНК, оценить чистоту препарата и рассчитать концентрацию.

Методика выполнения работы:

1. Приготовить раствор ДНК в буферном растворе из имеющегося концентрированного раствора путем последовательных разведений.

2. На спектрофлуориметре «Флюорат-02 Панорама» измерить спектр поглощения ДНК, используя в качестве эталонного раствора буфер. Измерения проводить в диапазоне 200-350 нм, с шагом 1 нм.

3. Экспортировать данные в Excel, построить график зависимости оптической плотности от длины волны. В максимуме поглощения ДНК значения оптической плотности должны быть менее 2, в ином случае необходимо сделать дополнительное разведение концентрации измеряемого раствора.

4. Определить соотношения D260/D280 D260/D230 Препарат считается чистым, если отношение значений поглощения 260/280 нм приблизительно равно 1.8 для ДНК. В случае меньших значений этого показателя препарат содержит большое количество примесей белка, фенола или иных контаминирующих агентов, имеющих значительное поглощение при 280 нм. Другим показателем чистоты препарата ДНК является отношение значений поглощения 260/230 нм. В случае чистого препарата это соотношение обычно равно 1.8 – 2.2. Меньшие значения этого коэффициента свидетельствуют о загрязнении препарата компонентами, которые остаются после процедуры выделения ДНК. Сделать вывод о чистоте использованного препарата.

D=εcl ,5. Определить концентрацию ДНК используя закон Ламберта-Бера:

где D – поглощение раствора (безразмерная величина) или оптическая плотность или экстинкция,

 - коэффициент молярной экстинкции, для ДНК ε260=6600, отнесенной к единице толщины поглощающего слоя и единице концентрации исследуемого раствора c=1 моль/л;

l-толщина поглощающего слоя (при использовании стандартных кювет – 1 см).

Исследование вторичной структуры ДНК на примере денатурации и ренатурации

Гиперхромный эффект ДНК.

Контроль за процессом денатурации ДНК можно осуществлять с использованием ряда методов. Чаще всего измеряют поглощение в УФ-области спектра. Интенсивность поглощения света пуриновыми и пиримидиновыми основаниями зависит от того, присутствует ли оно в свободном состоянии или входит в состав полинуклеотидов. При образовании двухспиральной структуры ДНК интенсивность поглощение света каждым основанием уменьшается (гипохромный  эффект). Разрушение двухцепочечной спирали ДНК при денатурации вызывает увеличение интенсивности поглощения УФ-света пуриновыми и пиримидиновыми основаниями (гиперхромный эффект). Если относительное поглощение при 260 нм отложить по оси ординат, а температуру (как фактор денатурации) – по оси абсцисс, то получается S-образная кривая (рис.3). Она показывает, что при нагревании ДНК ведет себя подобно кристаллам: двухцепочечная молекула «расплетается» на составляющие ее цепи в пределах небольшого температурного интервала. Поэтому денатурацию ДНК нередко называют плавлением, а температуру, при которой ДНК денатурирована на 50%, - температурой плавления – Тпл. Нужно отметить, что Тпл зависит от относительного содержания пар гуанин – цитозин и аденин – тимин, поскольку первая пара более прочная. S-образные профили плавления показывают, что денатурация ДНК – процесс кооперативный, т.е. каждое предшествующее изменение повышает вероятность последующего. Так, если в определенном месте спирали происходит нарушение водородных связей, то это приводит к нарушению стэкинг-взаимодействий, что облегчает разрыв последующих водородных связей и т. д.

Рисунок 4 – Кривая изменения оптической плотности (260 нм) при увеличении температуры и основные определяемые параметры плавления ДНК

Наклон кривых плавления ДНК из разных источников, их растянутость вдоль оси абсцисс являются неодинаковыми. Наибольший наклон кривых плавления отмечается для ДНК из клеток высших организмов, меньший – для бактериальной ДНК.

Постепенное охлаждение раствора денатурированной ДНК также позволяет полностью восстановить нативность молекулы. Напротив, быстрое охлаждение до низких температур (0÷-20 ˚С и ниже) фиксирует денатурированное состояние на длительное время. Скорость ренатурации тем больше, чем выше концентрация и однородность, гомогенность молекул исходной ДНК по их нуклеотидной последовательности. Последнее послужило основой для разработки метода сравнительной оценки разнообразия нуклеотидных последовательностей в природных ДНК из разных организмов.

Цель работы – определение гиперхромного эффекта ДНК при денатурации нагреванием.

Методика выполнения работы:

1. Приготовить 6 мл раствора ДНК концентрации 0,2-0,25 мкг/мл в 0,15 М NaCl (оптическая плотность не должна превышать 0,5 при 260 нм).

Измерить оптическую плотность нативной ДНК (D2), используя в качестве эталонного раствора 0,15 М NaCl.

2. Раствор разделить пополам в две пробирки, закрыть плотно пробками и установить в термостат при температуре ~95 ˚С.

3. Выдержав пробирки при такой температуре 10-15 мин, одну из них следует быстро опустить в лёд, а вторую оставить в постепенно остывающей водяной бане. Дать растворам охладиться до комнатной температуры.

4. Измерить D260 денатурированной ДНК (быстро охлаждённой – D1д) и ренатурированной (медленно остывшей – D1р).

5. Сравнить измеренные значения оптической плотности (D1д и D1р) между собой и с нативной ДНК.

6. Сделать выводы о величине гиперхромного эффекта,оценив его по величинам оптической плотности при 260 нм для нативной ДНК (или полинуклеотида) – D2 и денатурированной ДНК (или мононуклеотида) – D1, по формуле

Г/Э(%)=(D1- D2)/ D1×100.

Исследование вторичной структуры ДНК по спектрам поглощения комплекса ДНК-акридиновый оранжевый

Цель работы – проследить спектральные изменения комплекса ДНК-акридиновый оранжевый (АО) при денатурации нагреванием.

Известно, что краситель акридиновый оранжевый (АО) обладает ярко выраженной метахромазией. Это свойство проявляется в том, что при образовании комплекса между высокомолекулярными соединениями и красителем изменяются оптические свойства АО. При низких концентрациях АО (до 10-6 М) максимум спектра поглощения красителя находится при 494 нм (мономерный АО). Со спирализованными участками молекул ДНК АО образует комплекс, появление которого сопровождается смещением максимума поглощения мономеров красителя с 494 до 504 нм. На деспирализованных участках молекул ДНК (денатурированная ДНК) краситель всегда образует агрегаты, поглощающие при 474 нм. Таким образом, спектр поглощения комплекса ДНК-АО отражает особенности вторичной структуры молекул ДНК.

Методика выполнения работы:

- Приготовить 6 мл раствора ДНК концентрации 0,5 мкг/мл в 0,15 М NaCl.

- Приготовить 3 мл раствора АО концентрации 10 мкг/мл в 0,15 М NaCl.

- К раствору ДНК при постоянном помешивании добавить АО, чтобы его конечная концентрация стала 10 мкг/мл.

- Приготовленный раствор комплекса ДНК-АО разделить на две части, одну из которых поместить в водяную баню с 95 ˚С на 15 минут с последующим быстрым охлаждением.

- Измерить в 1 см кювете спектры поглощения чистого красителя АО относительно 0,15 М NaCl.

- Измерить спектры поглощения нативного комплекса ДНК-АО и денатурированного нагреванием.

- По характеру спектров сделать вывод о степени повреждённости двунитевой спирали ДНК.

Лабораторная работа №5 Технологии гибридизации нуклеиновых кислот и микрочипирования ДНК-зондов

ДНК-микроэррэй, микрочип (DNA microarray, microchip)

ДНК-микроэррэй, микрочип (DNA microarray, microchip): плоская небольшая поверхность с нанесенными на нее в определенные позиции микроточками, содержащими олигонуклеотиды или кДНК , каждый из которых представляет определенный ген или не генный участок генома . Используется для гибридизации со смесями фрагментов ДНК или РНК. Те компоненты смесей, которые комплементарны нанесенным на микроэррэй точкам, образуют с ними комплементарные комплексы. Если компоненты смеси мечены флуоресцентным красителем, то соответствующие точки окрашиваются флуоресцентно и могут быть идентифицированы с помощью флуоресцентного микроскопа. Используются для сравнительного анализа геномов, и для выявления РНК, содержащихся в различных клетках. Представляют собой мощное средство сравнительного анализа, в котором одновременно анализируются тысячи образцов. Фиксированные на поверхности соединения называют пробами. Находят применение во многих областях биологии и медицины, таких как анализ патологически измененных тканей, например, раковых опухолей, сравнение генов, экспрессирующихся на разных стадиях развития и т.д.

Технология микрочипов берет начало от Саузерн блоттинга — методики, в которой фрагментированную ДНК переносят на субстрат и затем вносят зонд с известным геном или участком гена. Использование набора различных ДНК в чипах для определения паттернов экспрессии генов было впервые описано в 1987 году и ДНК-чипы использовали для определения особенностей регуляции экспресии генов интерферонами. Ранние ДНК-микрочипы были сделаны путем раскапывания микроколичеств кДНК на фильтровальную бумагу. Использование миниатюрных чипов для определения особенностей экспрессии генов было осуществлено в 1995 году и полный эукариотический геном (Saccharomyces cerevisiae) был размещен на микрочипе в 1997 году.

Гибридизация как высокочувствительный метод выявления специфических последовательностей нуклеотидов

Саузерн блоттинг (Southern blot) — метод, применяемый в молекулярной биологии для выявления определенной последовательности ДНК в образце. Метод Саузерн блоттинга сочетает электрофорез в агарозном геле для фракционирования ДНК с методами переноса разделенной по длине ДНК на мембранный фильтр для гибридизации. Метод называется по имени изобретателя, английского биологиа, Эдвина Саузерна.

Если водный раствор ДНК нагреть до 100оС и повысить рН до 13, то ДНК диссоциирует на 2 цепи (денатурирует), так как комплементарные связи между основаниями разрушаются. В 1961 году было обнаружено, что этот процесс обратим: выдерживание ДНК при температуре 65оС вело к восстановлению структуры двойной спирали. Этот процесс называется ренатурация или гибридизация.

Процессы гибридизации происходят между любыми одинарными цепями, если они комплементарны: ДНК - ДНК, РНК - РНК, ДНК - РНК. Для теста необходимо иметь чистый одноцепочечный фрагмент ДНК, комплементарный той последовательности, которую хотим обнаружить. Этот фрагмент получают либо клонированием, либо путем химического синтеза. Одноцепочечная ДНК, используемая в качестве индикатора, называется ДНКзонд. Она может содержать от 15 до 1000 нуклеотидов. ДНК-зонды применяются в различных целях. Гибридизация ДНК-зонда с РНК, выделенной из анализируемой клетки, может выявить наличие или отсутствие экспрессии гена. Если гибридизации не происходит, значит ген молчит, не работает. ДНК-зонды также позволяют проводить диагностику наследственных болезней. В большинстве случаев мутации, ведущие к наследственным болезням, рецессивны, то есть болезнь развивается, если человек получает дефектные гены от обоих родителей. Аномальные эмбрионы лучше выявлять до рождения. Например, для серповидноклеточной анемии в мутантном гене, кодирующем бэта-цепь гемоглобина, последовательность ГАГ заменена на ГТГ. В этом случае синтезируют олигонуклеотид длиной около 20 оснований, метят радиоактивной меткой. Из эмбриональных клеток, содержащихся в амниотической жидкости, выделяют ДНК и используют ее для гибридизации. Если эмбрион дефектен, то тест будет положительным.

Лабораторная работа №6 Атомно-силовая микроскопия биологических объектов

Принцип работы атомно-силового микроскопа

Цель работы: ознакомиться с принципами функционирования АСМ. Основными элементами микроскопа являются зонд, система регистрации отклонения зонда, пьезосканер, система обратной связи. Типичная схема взаимодействия основных элементов АСМ показана на рисунке 5.

Рисунок 5– Схема взаимодействия основных элементов микроскопа

Сканирование поверхности осуществляется при помощи пьезосканера, который двигает образец относительно зонда последовательно, строка за строкой (изменяются координаты X и Y). При взаимодействии с поверхностью происходит изменение механического состояния зонда, например, отклонение кантилевера. В процессе сканирования величина отклонения кантилевера (или какого-либо другого параметра взаимодействия) от начально установленного значения измеряется при помощи регистрирующей системы. Сигнал, пропорциональный отклонению, поступает в систему обратной связи, которая управляет положением пьезосканера оси Z. Измерительная головка содержит держатель зонда и оптическую систему детектирования его отклонений. Сканирование в приборе осуществляется образцом, поэтому зонд закрепляется на головке жестко, в отличие от систем, в которых при сканировании перемещается зонд (кантилевер). Регистрирующая система состоит из источника излучения, позиционночувствительного фотоприемника и оптической системы (рис. 6). Источником излучения является полупроводниковый лазер (длина волны — 670 нм, мощность — 0.9 мВт). Позиционно-чувствительным фотоприемником является четырехсекционный фотодиод. Оптическая система состоит из фокусирующего объектива и зеркальной поверхности кантилевера. Рис. 2 – Оптическая схема регистрации отклонения кантилевера

Рисунок 6 – Смещение лазерного пятна при отклонении кантилевера

Луч лазера фокусируется объективом в эллиптическое пятно размером около 50 мкм на обратной стороне кантилевера в районе острия. Отраженный от кантилевера свет попадает на четырехсекционный фотодиод. Отклонение кантилевера вызывает перемещение лазерного пятна относительно сегментов (a, b, c, d ) фотодиода (рис. 3), что вызывает изменение электрических сигналов (A, B, C, D), поступающих с этих сегментов. Сигналы предварительно обрабатываются (усиливаются, складываются и вычитаются), и с выхода регистрирующей системы поступают три сигнала.

Сканер обеспечивает два независимых движения образца относительно кантилевера: сканирование вдоль поверхности образца (в плоскости X,Y) и перемещение в направлении, перпендикулярном к поверхности (по оси Z). Сканер изготовлен из пьезоэлектрического материала. В микроскопе Smena B и Ntegra Aura используются несколько модификаций сканеров, имеющих некоторые отличия в конструкции и обеспечивающих различное максимальное поле сканирования: 1×1 мкм2 , 50×50 мкм2 и 100×100 мкм2 . При этом размах максимально измеряемой высоты варьируется: 1 мкм, 2.5 мкм и 10 мкм соответственно. Сканер состоит из двух пьезотрубок разного диаметра, вставленных одна в другую. Пьезотрубка меньшего диаметра обеспечивает сканирование в плоскости образца (X,Y), большего — перемещение образца относительно кантилевера по нормали (по оси Z).

Основные операции по подготовке биологических образцов

Размеры бактерий на порядок больше размеров вирусных частиц. Простой метод визуализации бактерий - АСМ измерения в газовой среде. Иммобилизацию образца можно проводить путем высушивания суспензии бактерий, осажденной на предметное стекло или поверхность слюды. Таким образом можно получить образцы, достаточно прочные даже для измерений контактным методом, однако полуконтактный метод и в этом случае имеет преимущества - он позволяет регистрировать как амплитуду колебаний, так и их фазу (см. Рис. 7).

a)b)c)d)

Рисунок 7 -  АСМ изображение бактерии Escherichia coli, полученное в газовой среде. Суспензия бактерий была высушена на поверхности стекла, после чего проводилось сканирование полуконтактным методом в газовой среде с помощью кремниевого зондового датчика. Детали структуры клеточных стенок видны как на изображениях по амплитуде (B) и фазе (C), так и на профиле производной (D) топографического изображения (A).

Для иммобилизации бактерий с целью проведения измерений в жидкости должны бать подготовлены специальные подложки. Иммобилизация возможна на поверхности слюды с желатиновым покрытием [11], однако, по-видимому, наиболее доступный путь - использование стеклянной или слюдяной подложки с покрытием из полилизина [12]. Обычно жидкостная среда обеспечивает более высокое разрешение, чем газовая [13], но в случае исследования бактерий это не так. Вероятно, в жидкой среде клеточные стенки бактерий разглаживаются, и поэтому на них труднее найти элементы структуры, чем при измерениях в газовой среде (Рис. 7). Это можно объяснить тем, что в процессе высушивания некоторые части стенок пересыхают и становятся прочнее по сравнению с их естественным состоянием в природной среде, в которой поддерживается динамика частей поверхности бактерии. Кроме того, в изображение вносятся искажения, связанные с артефактами сканирования на резких границах элементов структуры, возникающими из-за конечных размеров зонда

Лабораторная работа №7. Принципы амплификации нуклеиновых кислот и разновидности полимеразно-цепной реакции

Цель работы – провести многократное увеличение количества выделенного образца ДНК.

В качестве исследуемого образца ДНК для постановки амплификации использовать полученный в лабораторной работе №4 в результате центрифугирования супернатант.

Все циклы реакции протекают при определенной температуре, которую для каждого конкретного случая подбирают эмпирически. Быстро и точно изменять температуру реакционной смеси позволяет специальный прибор – амплификатор или термоциклер (рис.8).

Рисунок 8 – Многоканальный амплификатор «Терцик».

Методика выполнения работы:

- Приготовить и пронумеровать пробирки для проведения амплификации вместимостью 0,5 мл в соответствии с количеством анализируемых проб. Подготовить и промаркировать пробирки для положительного (маркировка «К+») и отрицательного (маркировка «К-») контрольных образцов и двух нормировочных пробирок – «ФОН».

- Добавить в каждую пробирку (кроме пробирок «ФОН»), не повреждая слой парафина, по 10 мкл тщательно перемешанного раствора Taq-полимеразы. В пробирки, маркированные «ФОН», добавить 10 мкл ПЦР-буфера.

- Добавить 10 мкл (1 капля)  минерального масла в каждую пробирку.

- Добавить 6 мкл исследуемого образца в каждую пробирку, не повреждая слой парафина (кроме пробирок «К+», «К-», «ФОН»). В пробирки, маркированные «К-» и «ФОН», добавить по 6 мкл отрицательного контрольного образца, в пробирку, маркированную «К+», добавить 6 мкл положительного контрольного образца.

- Центрифугировать пробирки при 1000 об/мин в течение 3-5 с.

- Установить пробирки в амплификатор.

- Режим амплификатора определить из таблицы 2.

## Примечание – Приготовление отрицательного контрольного образца аналогично методике выделения, но вместо материала добавляется дистиллированная вода.

## Таблица 2. Режимы амплификации ДНК

| Для амплификаторов с активным регулированием |  | Для амплификаторов без активного регулирования |  | Кол-во повторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | Время, с | Температура, °С | Время, с |  |
| 93 | 90 | 93 | 90 | 1 |
| 93 | 20 | 93 | 50 |  |
| 64 | 5 | 64 | 50 | 5 |
| 72 | 5 | 72 | 50 |  |
| 93 | 5 | 93 | 50 |  |
| 64 | 5 | 64 | 50 | 40 |
| 72 | 5 | 72 | 50 |  |
| 10 | хранение | 10 | хранение |  |

Детекция продуктов амплификации

Первоначально для детекции продуктов амплификации был использован метод гель-электрофореза, основанный на разделении молекул ДНК по размеру (см. раздел 5). В настоящее же время для детекции используется метод флуоресцентной амплификации. При этом в амплификационную смесь вводятся меченые флуорофорами зонды, специфичные к продукту реакции. Таким образом, для анализа получившихся результатов исключается стадия электрофореза, поскольку детекция продуктов реакции происходит на специализированном флуориметре (рис.9) и занимает всего несколько секунд. Преимущества флуоресцентной детекции по сравнению с обычными методами заключается в сокращении времени анализа, меньшей стоимости в расчете на одну пробу, более высокой воспроизводимости и надежности результатов, удобный формат поставки «в одной пробирке». Дополнительным преимуществом данной модификации метода ПЦР является возможность автоматизировать учет результатов анализа, снизить субъективизм в интерпретации результатов.

Рисунок 9 – Флуоресцентный ПЦР-детектор «Джин».

Цель работы – научиться детектировать результаты ПЦР с помощью флуоресцентного детектора «Джин» и компьютерной программы «Gene».

Прибор предназначен для детекции результатов ПЦР при использовании тест-систем, основанных на принципах флуоресцентной детекции. Детектор не предназначен для количественной оценки результатов ПЦР.

Прибор состоит из следующих основных частей:

- двух оптических блоков;

- микропроцессорного управляющего модуля;

- системы позиционирования;

- дисплейного модуля.

В процессе своей работы прибор регистрирует флуоресцентное излучение, возникающее в реакционной смеси при освещении образца источником возбуждающего света. Регистрация производится последовательно для каждой из пробирок при ее позиционировании относительно оптического блока с помощью шагового двигателя.

Для управления прибором на персональный компьютер должно быть установлено программное обеспечение. Программное обеспечение работает в среде Windows 98, Windows ME, Windows 2k/XP.

Для детекции и учета результатов используются стандартные настройки тестов программы «Джин», заданные по умолчанию: пороговые значения равны для «-» – 1,75; для «+» – 2,1; для «ВК» – 2,5.

Настройки теста можно просмотреть, выбрав меню «Настройки», «Список тестов» в главном меню программы. Если значения изменены, требуется восстановить начальные значения, указанные выше, и сохранить изменения при выходе из программы.

Все основные функции представлены в виде соответствующих кнопок инструментальной панели и дублируют пункты меню «Протокол» (рис. 11-12).

Рисунок 10 – Главное окно программы

Создание нового протокола

Открытие существующего протокола

Детекция результатов ПЦР

Сохранение результатов

Печать результатов

Выход из программы

Рисунок 11 – Пункты меню

Группа пунктов меню «Настройки» позволяют адаптировать программу в соответствии с конкретными требованиями. Определяется цветовая гамма для отображения результатов детекции, типы и язык шрифтов (рис. 12).

Рисунок 12 – Окно оформления результатов

Для проведения анализа необходимо создать протокол (кнопка  на инструментальной панели главного окна приложения). Для этого необходимо последовательно заполнить колонки «с» и «по»  (соответственно начальный и конечный номера пробирок) для каждого выбранного теста.  В колонке «Кол-во» указывается количество фоновых пробирок для данного теста. Кнопки  «Добавить» или «Удалить»  и   позволяют соответственно добавить новый  и удалить существующий тест (рис. 13).

Рисунок 13 – Создание протокола

После создания протокола  к номеру каждой пробирки прибавляется  «/номер протокола», т.е. индентификация пробирки выглядит как: «номер пробирки/номер протокола».

Далее можно приступать к детекции результатов ПЦР (кнопка  на инструментальной панели главного окна приложения). Необходимо убедиться, что прибор подключен к компьютеру. После успешного обнаружения прибора открывается окно «Детекция результатов ПЦР», на котором представлены протокол испытаний в табличном формате, гистограмма сигналов флуоресценции по каналам текущего цикла измерений. Для проведения цикла детекции необходимо установить пробирки в соответствующие лунки барабана прибора и запустить процедуру детекции с помощью кнопки ОК. После завершения цикла детекции программой будет предложено извлечь пробирки и перейти к следующему циклу. Можно повторить предыдущий цикл детекции или отказаться от дальнейшей работы и выйти из программы без сохранения результатов.

Результаты обработки сигналов представлены в виде таблицы и гистограммы нормированных величин сигналов: специфика и ВК, комбинация которых относительно соответствующих сигналов фоновых пробирок позволяет выдать результат детекции ПЦР в главном окне приложения (рис. 14).

Рисунок 14 – Главное окно программы с результатами анализа.

Полученные данные интерпретируются программой автоматически (колонка «Результат» на экране). Положительные образцы, в которых обнаружена ДНК анализируемого возбудителя, обозначаются знаком «+» на красном фоне; отрицательные образцы – знаком «-» на зеленом фоне; образцы, для которых получен сигнал, который нельзя однозначно интерпретировать, требующие повторного анализа, обозначены знаком «?» на желтом фоне; и образцы, в которых не детектируется (не превышает фона) как специфический сигнал, так  и сигнал ВК, требующие повторного анализа, обозначены знаком «нд» на желтом фоне. В правой части окна программы (рисунок 15) вертикальная красная линия определяет пороговое значение для сигнала «Специфика», ниже которой результат детекции ПЦР интерпретируется как «отрицательный (-)». Жёлтая вертикальная линия является пороговым значением для сигнала «Специфика», выше которого результат рассматривается как «положительный (+)». Пунктирная линия – третье пороговое значение, определяющее границу достоверности работы внутреннего контроля. Если величина сигнала «ВК» при отрицательном результате «Специфика» меньше этого значения, то результат интерпретируется как «недостоверный (нд)».

Результат считается достоверным только в случае прохождения положительных и отрицательных контролей амплификации и отрицательного контроля (ОК) выделения ДНК (табл. 3)

Таблица 3. Оценка результатов анализа контрольных точек

| Контроли | Контролируемый этап ПЦР-анализа | Результат |
| --- | --- | --- |
| ОК | Выделение ДНК | «-» (отрицательный) |
| К- | ПЦР | «нд» (отрицательный) |
| К+ | ПЦР | «+» (положительный) |

Методика выполнения работы:

- Подключите прибор к компьютеру с помощью USB кабеля и запустите программу Gene.

- Установите пробирки в приборе так, чтобы каждому виду теста соответствовали 2 фоновые пробирки.

- Закройте крышку прибора.

- Создайте протокол, нажав на значок . Внесите количество измеряемых образцов (включая фоновые пробирки), выбирите нужную инфекцию в списке тестов в графе «Тест», кликните «OK» и введите последовательность детектируемых образцов (в колонке «Образец»).

- Поставьте пробирки в ячейки модуля прибора «Джин» в соответствии с заданной последовательностью (группами по 12 образцов) и запустите измерение. Начните детекцию, нажав значок . По окончании измерения выньте пробирки и кликните кнопкой мыши кнопку «OK».

- После появления в информационном окне надписи «Детекция закончена» подтвердите окончание работы и переходите к анализу результатов. Сохраните полученные результаты, выбрав в меню значок сохранения файла (или выбрав вкладку «Протокол», затем «Сохранить»), и задав имя файла.

Лабораторная работа №8  Методы секвенирования

Цель работы – изучение подходов к определению нуклеотидных последовательностей.

Методы расшифровки нуклеотидной последовательности нуклеиновых кислот в отечественной литературе принято называть методами секвенирования.

Существует несколько различных способов секвенирования ДНК. Первым был предложен химический метод Максама-Гилберта, затем ферментативный метод Сенгера, который в основном применяется в настоящее время и носит название дидезоксинуклеотидный метод или метод обрыва цепи.

В основе метода секвенирования ДНК путем химической деградации лежит ограниченное расщепление меченого фрагмента ДНК под действием специфических реагентов. Анализируемый фрагмент ДНК метится 32Р с одного конца (3' или 5') и разделяется на четыре аликвоты, в каждой из которых с помощью специфического химического воздействия полинуклеотидная цепь расщепляется по определенным нуклеотидам; затем образовавшиеся фрагменты разделяют с помощью электрофореза в полиакриламидном геле, что в конечном итоге по авторадиограмме позволяет расшифровывать нуклеотидную последовательность анализируемых фрагментов ДНК. Метод предложен А. Максамом и У. Гилбертом в 1976 г. (Нобелевская премия за 1980 г. совместно с Ф. Сенгером и П. Бергом).

Определение нуклеотидной последовательности ДНК методом ферментативного копирования с помощью ДНК-полимеразы с остановкой удлинения цепи изобрел Ф. Сэнгер в 1977 г. В этой процедуре одноцепочечная молекула ДНК, последовательность которой определяется, служит матрицей для синтеза серии комплементарных цепей, обрывающихся в момент присоединения к растущей цепи специфических нуклеотидов. Для обрыва синтеза используют дидезоксинуклеотиды – искусственно синтезированные нуклеотиды, лишенные 2' и 3'- гидроксильных групп и поэтому не способные присоединять к цепи следующий нуклеотид.

Проба ДНК делится на 4 пробирки, в которые добавляют праймер, ДНК-полимеразу, смесь четырех трифосфатов (дАТФ, дГТФ, дТТФ, дЦТФ) и небольшое количество одного из дидезокирибонуклеотидов (ддАТФ, ддГТФ, ддТТФ, ддЦТФ). Во время синтеза ДНК-полимераза случайным образом включает в цепь нормальные нуклеотиды и дидезоксинуклеотиды. При этом в каждой пробирке образуется набор фрагментов разной длины, заканчивающихся на один из дидезоксинуклеотидов. После этого проводится электрофорез, что позволяет разделить отличающиеся на один нуклеотид фрагменты ДНК. В результате в геле образуется набор полос, напоминающих лестницу. Нуклеотидная последовательность ДНК читается в геле снизу вверх, согласно направлению 5'-3' цепи ДНК (рисунок 15).

Для определения нуклеотидной последовательности больших фрагментов ДНК используются автоматизированные машины (ДНК-секвенаторы). Автоматизация секвенирования подразумевает автоматизацию проведения секвенирующих реакций и электрофоретического разделения меченых продуктов. При этом каждый из четырех нуклеотидов метят различными флуоресцентными красителями, а электрофорез с ними проводят в одной дорожке. Дорожку сканируют в луче лазера и регистрируют положение каждой флуоресцирующей полосы. Данные обрабатывают с помощью компьютерных программ.

Рисунок 15 – Схема опыта по определению последовательности нуклеотидов ферментативным методом

Методика выполнения работы:

- Воспроизведите исходную последовательность ДНК согласно рисунку 16.

Рисунок 16 – Картина разделения нуклеотидов в геле

2. Зарисуйте, как должна выглядеть аналогичная картина разделения при применении подходов автоматизации секвенирования, если к нуклеотидам прикреплены флуоресцентные метки: G – желтая, С – синяя, А – зеленая, Т – красная.