Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.В.15 Реконструкция инженерных систем»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

08.03.01 Строительство

(код и наименование направления подготовки)

Техническая эксплуатация объектов жилищно-коммунального комплекса

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2021

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики

наименование кафедры

протокол № 12 от 16 февраля 2021 г.

Заведующий кафедрой

теплогазоснабжения, вентиляции и гидромеханики 	                                             В.В. Демидочкин

наименование кафедры                                                                                                       подпись                                    расшифровка подписи

Исполнитель:

профессор                                                    Р.С. Закируллин     "15" февраля 2021 г.

должность                                         подпись                        расшифровка подписи                 дата

СОГЛАСОВАНО: Председатель методической комиссии по направлению подготовки 08.03.01 Строительство код наименование личная подпись расшифровка подписи Заведующий отделом комплектования научной библиотеки Н.Н. Бигалиева личная подпись расшифровка подписи Уполномоченный по качеству факультета О.Н. Шевченко личная подпись расшифровка подписи

№ регистрации

|  | © Закируллин Р.С., 2021 |
| --- | --- |
|  | © ОГУ, 2021 |

- 1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины: научить студентов проектировать, реконструировать и грамотно эксплуатировать городские и промышленные системы теплоснабжения и газоснабжения с учетом основных требований научно-технического прогресса.

Задачи:

- изучить способы расчета горячего водоснабжения, отопительной и вентиляционной тепловой нагрузки жилых массивов; основные сведения об устройстве отопительных котельных и тепловых пунктов, о роли теплофикации на современном этапе; конструкцию современных теплообменных агрегатов, используемых в системах теплоснабжения, основные направления в их проектировании; тепловые схемы абонентских устройств тепловых пунктов, назначение, способы расчета. способы повышения эффективности работы систем ТС за счет совершенствования их тепловых схем, максимальной утилизации низкопотенциальной теплоты; эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования, технику безопасности при работе систем теплоснабжения; основы теплового контроля и автоматизации систем ТС; основы проектирования систем ТС, оптимальный выбор компоновки оборудования, оценку показателей эффективности работы систем ТС, способ их расчета, пути рационального использования топлива и тепловой энергии;

- изучить основы газоснабжения гражданских зданий и сооружений, промышленных предприятий, основы добычи и транспортировки газового топлива, методику расчета расходов газового топлива, основы гидравлического расчета и регулирования газовых сетей, конструкции современного газоиспользующего оборудования, основы теории горения, нормативно-техническую базу в области газоснабжения, технологию и технику безопасности при производстве работ по устройству систем газоснабжения, основы надежности систем газоснабжения, технико-экономические расчеты систем газоснабжения, основы безопасной эксплуатации систем газоснабжения.

- 2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: Б1.Д.Б.6 Моделирование процессов организации и управления в строительстве, Б1.Д.В.1 Энергосбережение в системах теплоснабжения населенных мест и предприятий

Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют

- 3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

| Код и наименование формируемых компетенций | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций |
| --- | --- | --- |
| ПК*-3 Способен выполнять работы по разработке проекта капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса | ПК*-3-В-1 Выбор исходных данных для проекта ремонта, реконструкции, модернизации объекта жилищно-коммунального комплекса или благоустройства ПК*-3-В-2 Выбор нормативно-технических документов, устанавливающих требования к проектным решениям ремонта, реконструкции, модернизации объекта жилищно-коммунального комплекса или благоустройства ПК*-3-В-3 Составление задания на проектирование ремонта, реконструкции, модернизации объекта жилищно-коммунального комплекса с учетом требований энергетической эффективности ПК*-3-В-4 Выбор варианта проектного решения ремонта, реконструкции, модернизации объекта жилищно-коммунального комплекса или благоустройства ПК*-3-В-5 Оформление текстовой и графической части проекта ремонта, реконструкции, модернизации объекта жилищно-коммунального комплекса ПК*-3-В-6 Проверка соответствия проектного решения заданию на проектирование ПК*-3-В-7 Проверка соответствия проектного решения требованиям нормативно-технической документации ПК*-3-В-8 Выполнение нормоконтроля оформления проектной документации | Знать: требования нормативной базы в области профессиональной деятельности; методы проектирования, мониторинга и оценки технического состояния зданий и сооружений, их конструктивных элементов и инженерных систем, в том числе с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного проектирования; методы проектирования, реконструкции и грамотной эксплуатации городских и промышленных систем теплоснабжения и газоснабжения с учетом основных требований научно-технического прогресса; методы разработки эскизных, технических и рабочих проектов реконструкции систем теплоснабжения и газоснабжения Уметь: разрабатывать эскизные, технические и рабочие проекты реконструкции систем теплоснабжения и газоснабжения Владеть: навыками разработки эскизных, технических и рабочих проектов реконструкции систем теплоснабжения и газоснабжения |
| ПК*-5 Способен организовывать работы по ремонту и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса | ПК*-5-В-1 Составление проекта производства работ по ремонту, реконструкции, модернизации объекта жилищно-коммунального комплекса или благоустройству ПК*-5-В-2 Выбор технологии и технологического оборудования для выполнения ремонтно-строительных работ с учетом условий эксплуатации объекта жилищно-коммунального комплекса ПК*-5-В-3 Составление плана подготовительных работ для ремонта, реконструкции, модернизации объекта жилищно-коммунального комплекса или благоустройства ПК*-5-В-5 Определение потребности в трудовых и материальных ресурсах для ведения отдельных видов ремонтно-строительных работ-бот на объекте жилищно-коммунального комплекса ПК*-5-В-6 Оформление текущей и исполнительной документации на выполняемые виды ремонтно-строительных работ ПК*-5-В-7 Составление плана мероприятий технического и технологического контроля производства ремонтно-строительных и пусконаладочных работ ПК*-5-В-8 Контроль соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда при производстве ремонтно-строительных работ | Знать: технологический процесс строительного производства как объект управления, работы по организации производственного процесса объектов теплогазоснабжения и вентиляции населённых мест и предприятий, основные тенденции развития отрасли в рыночных условиях, проблемы и перспективы предприятия и методы повышения конкурентоспособности компании; способы расчета горячего водоснабжения, отопительной и вентиляционной тепловой нагрузки жилых массивов; основные сведения об устройстве отопительных котельных и тепловых пунктов, о роли теплофикации на современном этапе; конструкцию современных теплообменных агрегатов, используемых в системах теплоснабжения, основные направления в их проектировании; тепловые схемы абонентских устройств тепловых пунктов, назначение, способы расчета. способы повышения эффективности работы систем ТС за счет совершенствования их тепловых схем, максимальной утилизации низкопотенциальной теплоты; эксплуатацию основного и вспомогательного оборудования, основы теплового контроля и автоматизации систем ТС; основы проектирования систем ТС, оптимальный выбор компоновки оборудования, оценку показателей эффективности работы систем ТС, способ их расчета, пути рационального использования топлива и тепловой энергии; основы газоснабжения гражданских зданий и сооружений, промышленных предприятий, основы добычи и транспортировки газового топлива, методику расчета расходов газового топлива, основы гидравлического расчета и регулирования газовых сетей, конструкции современного газоиспользующего оборудования, основы теории горения, нормативно-техническую базу в области газоснабжения, технологию и технику безопасности при производстве работ по устройству систем газоснабжения, основы надежности систем газоснабжения, технико-экономические расчеты систем газоснабжения, основы безопасной эксплуатации систем газоснабжения Уметь: вести организационную подготовку производственной деятельности на основе современной нормативно-технической документации, собирать и обрабатывать информацию о состоянии производственно-технологической отрасли, применять различные методы анализа для решения конкретных стратегических задач в строительстве по профилю деятельности Владеть: различными способами моделирования и решения различных сложных организационно-производственных задач, современными методами организации строительства по профилю деятельности; современной вычислительной техникой, компьютерными технологиями и способами их использования в сфере анализа и разработки структуры организации, бизнес-планирования, технико-экономических обоснований |

- 4 Структура и содержание дисциплины

- 4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).

| Вид работы | Трудоемкость, академических часов |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5 семестр | всего |
| Общая трудоёмкость | 108 | 108 |
| Контактная работа: | 34,25 | 34,25 |
| Лекции (Л) | 18 | 18 |
| Практические занятия (ПЗ) | 16 | 16 |
| Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) | 0,25 | 0,25 |
| Самостоятельная работа: | 73,75 | 73,75 |
| - выполнение расчетно-графического задания (РГЗ); - самостоятельное изучение разделов 7-9; - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий; - подготовка к практическим занятиям; - подготовка к рубежному контролю) |  |  |
| Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет) | зачет |  |

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

| № раздела | Наименование разделов | Количество часов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | аудиторная работа |  |  | внеауд. работа |
|  |  |  | Л | ПЗ | ЛР |  |
| 1 | Введение. Состояние трубопроводных инженерных сетей городов и поселков России. | 12 | 2 | - |  | 8 |
| 2 | Подготовительные работы к реконструкции. | 12 | 2 | 2 |  | 8 |
| 3 | Земляные работы при реконструкции инженерных сетей. | 12 | 2 | 2 |  | 8 |
| 4 | Реконструкция канальных водяных тепловых сетей. | 12 | 2 | 2 |  | 10 |
| 5 | Бесканальная прокладка тепловых сетей. | 10 | 2 | 2 |  | 8 |
| 6 | Реконструкция сооружений. | 12 | 2 | 2 |  | 8 |
| 7 | Реконструкция сетей газоснабжения. | 12 | 2 | 2 |  | 8 |
| 8 | Бестраншейные технологии восстановления газопровода. | 12 | 2 | 2 |  | 8 |
| 9 | Присоединение трубопроводов к действующим магистралям. | 12 | 2 | 2 |  | 8 |
|  | Итого: | 108 | 18 | 16 |  | 74 |
|  | Всего: | 108 | 18 | 16 |  | 74 |

- 4.2 Содержание разделов дисциплины

№ 1 Введение. Состояние трубопроводных инженерных сетей городов и поселков России. Современное состояние и перспективы развития систем теплоснабжения и газоснабжения России. Основные проблемы.

№ 2 Подготовительные работы к реконструкции. Общая организационно-техническая подготовка к реконструкции. Мероприятия по подготовке зданий и инженерных сетей к реконструкции. Подготовка к производству строительно-монтажных работ.

№ 3 Земляные работы при реконструкции инженерных сетей. Общие требования к земляным работам. Бестраншейные способы разработки грунта.

№ 4 Реконструкция канальных водяных тепловых сетей. Общие задачи реконструкции теплотрубопроводов. Подготовительные работы к реконструкции теплотрубопроводов. Основные положения по проектированию. Технологии производства работ при реконструкции канальных тепловых сетей. Монтаж строительных конструкций. Испытание и промывка тепловых сетей. Приемка тепловых сетей в эксплуатацию.

№ 5 Бесканальная прокладка тепловых сетей. Прокладка теплопроводов с монолитной теплоизоляцией. Прокладка теплопроводов с индустриальной теплоизоляцией из пенополиуретана.

№ 6 Реконструкция сооружений. Замена кожухотрубного теплообменника на пластинчатый. Переоборудование котлов с твердого топлива на газообразное.

№ 7 Реконструкция сетей газоснабжения. Общие требования к реконструкции газопроводов. Рабочий проект реконструкции газопровода. Организация работ при реконструкции стальных изношенных газопроводов. Транспортирование и хранение полиэтиленовых труб. Контроль качества газопроводов. Специальные требования к реконструкции стальных газопроводов.

№ 8 Бестраншейные технологии восстановления газопровода. Технология работ методом протяжки полиэтиленовых труб. Технология протяжки полиэтиленовых профилированных труб. Технология восстановления стальных газопроводов. Контроль качества работ по реконструкции газопроводов. Испытания и приемка газопроводов.

№ 9 Присоединение трубопроводов к действующим магистралям. Врезка в действующие тепловые сети. Присоединение реконструируемых газопроводов к действующим.

- 4.3 Практические занятия (семинары)

| № занятия | № раздела | Тема | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Подготовительные работы к реконструкции. | 2 |
| 2 | 3 | Земляные работы при реконструкции инженерных сетей. | 2 |
| 3 | 4 | Реконструкция канальных водяных тепловых сетей. | 2 |
| 4 | 5 | Бесканальная прокладка тепловых сетей. | 2 |
| 5 | 6 | Реконструкция сооружений. | 2 |
| 6 | 7 | Реконструкция сетей газоснабжения. | 2 |
| 7 | 8 | Бестраншейные технологии восстановления газопровода. | 2 |
| 8 | 9 | Присоединение трубопроводов к действующим магистралям. | 2 |
|  |  | Итого: | 16 |

Темы РГЗ: «Реконструкция системы теплоснабжения района города», «Реконструкция системы газоснабжения района города».

- 5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

- 5.1 Основная литература

1. Сотникова, О. А. Теплоснабжение [Текст] : учеб. пособие / О. А. Сотникова, В. Н. Мелькумов . - М. : Ассоц. строит. вузов, 2007. - 296 с. - Библиогр.: с. 287-290. - ISBN 978-5-93093-

374-1.

2. Брюханов, О. Н. Газоснабжение [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. Н. Брюханов, В. А. Жила, А. И. Плужников . - М. : Академия, 2008. - 441 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр.: с. 433-434. - ISBN 978-5-7695-2595-7.

5.2 Дополнительная литература

- 1. Горячев С. В. Проектирование систем теплоснабжения промышленных и коммунально-

бытовых предприятий [Электронный ресурс] / Горячев С. В. - ОГУ, 2011. – Режим доступа: http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/2379_20110913.pdf.

2. Закируллин, Р.С. Оптические фильтры для смарт-окон [Электронный ресурс] : монография / Р.С. Закируллин; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : ОГУ. - 2017. - ISBN 978-5-7410-1836-1. - 173 с.

3. Закируллин, Р.С. Надежность и безопасность систем теплогазоснабжения и вентиляции : учебное пособие / Р. С. Закируллин; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург : ОГУ, 2019.

- 5.3 Периодические издания

1. Теплоэнергетика : журнал. - Москва : Пресса России, 2021.

2.  Энергосбережение : журнал. - Москва : Агентство "Роспечать", 2021.

- 5.4 Интернет-ресурсы

1. http://www.rosteplo.ru - Информационная система по теплоснабжению.

2. http://www.abok.ru - Некоммерческое Партнерство "Инженеры по отоплению,
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике" (НП "АВОК").

- 5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

1. Операционная система Microsoft Windows

2. Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)

3. Программный комплекс для выполнения теплотехнических расчетов систем отопления и вентиляции TEPLOOV, в составе POTOK, RTI, VSV, BOLER, STOL, VIBROS, KALOR

- 6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории 3004 и 3014 для проведения лекционных и практических занятий оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения лекционных занятий используются учебно-наглядные пособия и плакаты.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (в научной библиотеке ОГУ) оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.

К рабочей программе прилагается:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации: ФОС_РИС_08.03.01_ТЭОЖКК_очн_2021_ЗакируллинРС

- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:

МУ_ РИС _08.03.01_ТЭОЖКК_очн_2021_ЗакируллинРС